Техническое задание
на выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления
1.Предмет закупки: Техническое обслуживание системы отопления (подготовка к отопительному сезону).
ОКПД 2: 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
2. Требования, установленные Заказчиком к выполнению работ.

Объемы работ, товары (материалы, оборудование), используемые при выполнении работ, количество таких товаров определяются в соответствии с техническим заданием.

3. Место выполнения работ:
- Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Советская, д. 25

- Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Советская, д. 23/1

- Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Спортивная, д. 12

- Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60/1

- Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Советская, д. 23.

4. Срок выполнения работ: с 15.06.2026 г. по 15.07.2026 г.
5. Перечень работ:
- Промывка и опрессовка систем отопления 5 объектов.
6. Гарантия на выполненные работы: не менее 12 месяцев.
7. Содержание работ и общие требования.

7.1. Требуется выполнить работы по подготовке и опрессовке системы отопления к отопительному сезону в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными техническим заданием.

7.2. Требуется провести ревизию фильтров, промывку системы отопления.

7.3. По окончании работ провести гидравлическое испытание системы отопления в присутствии представителя Заказчика с составлением соответствующего акта.

8. Требования к материалам, используемым при выполнении работ.  

8.1. Материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать современным стандартам качества и санитарным нормам.

9. Требования к Исполнителю при проведении работ.

9.1. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого собственного имущества, находящегося на территории Заказчика.

9.2. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

9.3. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 
9.4. Работы должны быть выполнены в соответствии техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»
- СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»
- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы здания
- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
- ГОСТ 25136-82 Определяет методы испытаний на герметичность соединений трубопроводов
И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
10. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

10.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с перечнем работ, согласно требованиями и условиями, установленными в настоящем Техническом задании.
10.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям Договора и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

10.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. 

10.4. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

10.5. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий Договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течении 5 рабочих дней. 

10.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

10.7. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.


