Техническое задание
на выполнение работ по благоустройство территории (асфальтирование, ЮИД) МАОУ "СОШ №5 имени О.И. Семенова-Тян-Шанского" по адресу:184511 Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Кирова, дом 17

1. Требования к объему работ (услуг)

Таблица № 1

Информация об объекте закупки
	№ 

п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код 
ОКПД 2
	Единица
 измерения
	Объем

	1
	Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ СОШ № 5 им. О.И. Семенова-Тян-Шанского (асфальтирование, ЮИД)
	43.99.90.190
	усл. ед.
	1


Таблица № 2

Ведомость / Перечень видов и объемов работ (услуг)

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица 
измерения
	Кол-

во

	Разборка

	1. 
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов не более 20 см
	100 деревьев
	0,5

	2. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли
	100 м2
	1,05

	3. 
	Планировка площадей бульдозерами мощностью не менее 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной по
	0,85

	4. 
	Демонтаж опор освещения
	опора
	9

	5. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,8634

	6. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,0855

	7. 
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100 м
	3,88

	8. 
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м бортового камня
	3,88

	Площадка со сценой

	9. 
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0,11

	10. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверх
	0,3125

	11. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых не менее 1 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверх
	0,3125

	12. 
	Облицовка стен сцены. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя,
	100 м2 облицовки
	0,3125

	13. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания
	0,0375

	14. 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 подстилающего слоя
	2,5

	15. 
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на не менее 1 м2 55 шт.
	10 м2
	2,5

	16. 
	Установка скамеек
	100 шт.

изделий
	0,02

	17. 
	Окраска бортовых камней
	100 м2 окрашиваемой поверх
	0,0525

	Асфальтирование

	18. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания
	3,378

	19. 
	Устройство покрытия толщиной не менее 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 

от не менее 2,5 до не более 2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,689

	20. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,94235

	21. 
	На каждые от не менее 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до не более толщины 6 см.
	1000 м2 покрытия
	1,689

	Озеленение

	22. 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	12

	23. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем не менее 15 см вручную
	100 м2
	12

	24. 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	12

	Площадка ПДД

	25. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью не менее 0,65 
(от не менее 0,5 и до не более 1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,111375

	26. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,232

	27. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания
	1,11375

	28. 
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м бортового камня
	0,62

	29. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,186

	30. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 
от не менее 2,5 и до не более 2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,232

	31. 
	Устройство бесшовных покрытий покрытий из готовых ковров 
	100 м2 покрытия
	2,32

	32. 
	Разметка линией шириной не менее 0,1 м
	км линии
	0,085

	33. 
	Разметка линией шириной не менее 0,3 м
	км линии
	0,105

	34. 
	Установка металлических столбов высотой не менее 4 м с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	0,1

	35. 
	Установка скамеек
	100шт изделий
	0,1

	Прочие работы

	36. 
	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	т груза
	842,288

	37. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не более 10 т работающих вне карьера на расстояние не более 20 км
	т груза
	842,288

	38. 
	Погрузка при автомобильных перевозках асфальта
	т груза
	267,3

	39. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10 т работающих вне карьера на расстояние не более 20 км
	т груза
	267,3

	40. 
	лом асфальтобетона.  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10 т работающих вне карьера на расстояние не более 6 км
	т груза
	43,65


2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы, услуги:
2.1. Работы по благоустройству территории должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных актов в области строительства, ремонта и содержания территорий, проектно-сметной документации, настоящего технического задания.

2.2. Территория МАОУ СОШ № 5 им. О.И. Семенова-Тян-Шанского № 17 по проспекту Кирова имеет следующие технические и эксплуатационные характеристики:

- общая площадь земельного участка: 20 613,00 кв.м.;

- площадь благоустройства: (* согласно смете) кв.м.

2.3. Ремонтные работы производятся без прекращения эксплуатации благоустраиваемой территории.

2.5. Требования к ведению исполнительной документации.
2.5.1. Контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам, ведением документов лабораторного контроля осуществляется подрядчиком.

2.5.2. Оформление актов освидетельствования скрытых работ должно производиться при завершении каждой технологической операции. Освидетельствование скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, должно оформляться соответственно актом освидетельствования скрытых работ с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, в соответствии с которыми выполнялись работы.

2.5.3. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах и после подписания хранятся: один экземпляр – у заказчика, один экземпляр – у подрядчика.

2.5.4. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своем составе альбом, помимо исполнительной документации, должен иметь титульный лист.

2.5.5. Подрядчиком ведется фото- и видео-фиксация выполняемых работ в период от момента начала производства работ до полного завершения. Фото- и видеоматериалы передаются заказчику еженедельно.
3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ

3.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.
3.2. Материалы, изделия, оборудование применять согласно техническому заданию. Предусмотренные к использованию при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества, соответствия противопожарным, техническим требованиям, требованиям пожарной, радиационной безопасности и экологическим нормам, а при их отсутствии, установленным действующим законодательством в качестве обязательных, и должны быть предоставлены до начала ведения работ. Поставляемые материалы, оборудование, изделия, конструкции должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшие ремонт, в том числе, восстановление потребительских свойств.

3.3. Оборудование и материалы, подлежащие использованию при выполнении работы, являющейся предметом аукциона, должны:

- соответствовать требованиям количественным и качественным характеристикам действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере строительства;

- подтверждаться удостоверениями качества изготовителя (производителя), технической документацией, установленной для данного вида продукции, в том числе:

-  паспортом качества производителя продукции. 

Вся документация (паспорта, сертификаты и пр.) должны быть составлены на русском языке. 

3.4. Последовательность проведения работ осуществляется согласно срокам их выполнения.

3.5. При выполнении работ необходимо обеспечить высокое качество выполнения работ, обеспечить рациональное расходование материалов (расход материалов в соответствии с установленными нормами и стандартами, не допуская их необоснованной экономии). Расходование материалов должно обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями государственных стандартов, в том числе:

- Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 58401.1-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования;

- Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные жидкие дорожные. Технические условия;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 8267-93.  Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия; 

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 8736-2025. Песок для строительных работ. Технические условия;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 8020-2016. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия;

По письменному согласованию с заказчиком подрядчик может использовать аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете и техническом задании.

3.6. Все работы должны выполняться в соответствии с нормами и правилами:

- Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области»;

-  СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017). Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей;

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ EN 818-2-2017.  Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8;

-Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017);

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;

При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения ремонтных работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения договора.

Вся полнота ответственности по соблюдению правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия договора возлагается на подрядчика.

3.7. Разрешения на работы в охранных зонах инженерных коммуникаций оформляются подрядчиком самостоятельно.

Заказчик оформляет и передает подрядчику ордер на производство земляных работ, оригинал выкопировки и разрешение на вырубку зеленых насаждений (при необходимости удаления поросли, вырубке и (или) прореживании зеленых насаждений в зоне проведения работ) в течение 7 (семи) дней с момента получения заказчиком приказа о назначении лица, ответственного за исполнение договора.

Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все инженерные коммуникации, находящиеся в зоне работ. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

Работы по асфальтированию должны быть выполнены таким образом, чтобы исключить образование застоя воды для беспрепятственного движения пешеходов, транспортных средств.

Для обеспечения возможности проезда (прохода) маломобильных групп населения, в том числе граждан с колясками, на тротуарах должны быть предусмотрены бордюрные пандусы, с соблюдением нормативных требований, предъявляемых к продольным и поперечным уклонам.  Подрядчик обеспечивает сохранность используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания заказчиком акта приемки всех выполненных работ по муниципальному договору. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему заказчику при проведении работ подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств подрядчика и не включены в стоимость муниципального договора.

Подрядчик должен содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. 

Подрядчик должен вывезти до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

3.8. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

3.8.1. Гарантийный срок на выполненные работ составляет не менее 4- х лет.

3.8.2. Гарантийный срок начинает свое действие с момента подписания заказчиком документ о приемке исполнения договора (при полном исполнении договора), с даты подписания сторонами соглашения о расторжении договор (при расторжении договора по соглашению сторон) либо с даты подписания документа о приемке, в котором выполнялись соответствующие работы (при расторжении договора порядке одной из сторон).

3.8.3 Если в период гарантийного срока, обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные заказчиком сроки. В случае если недостатки результата работ повлекли или повлекут за собой дополнительные расходы заказчика, подрядчик обязуется также возместить эти расходы.

3.8.4. Если в период гарантийного срока, обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные заказчиком сроки. В случае если недостатки результат работ привлекли или повлекут за собой дополнительные расходы заказчика, подрядчик обязуется также возместить эти расходы.

3.8.5. При обнаружении недостатков (дефектов) в выполненных работах заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомления. Подрядчик обязан обеспечить явку своего уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты) и устанавливающего сроки их устранения. В случае неявки представителя подрядчика, к указанному заказчиком сроку, акт составляется заказчиком в одностороннем порядке.

3.8.6. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком условий договора, или причиной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, распределяются в соответствии с таким соглашением.

3.8.7. Гарантийный срок приостанавливается с момента обнаружения дефектов заказчиком и возобновляет свое действие с момента их устранения подрядчиком.
4. Перечень используемых материалов:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ п/п
	Код 

ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	23.99.13.113
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	
	
	✓

	2. 
	23.61.11.190
	Бортовые камни
	
	
	✓

	3. 
	08.12.12.160
	Щебеночно-песчаная смесь 
	
	
	✓

	4. 
	23.61.11.190
	Тротуарная плитка
	
	
	✓

	5. 
	22.23.19.132
	Сайдинг из древесно-полимерного композита 
	
	
	✓

	6. 
	38.32.34.200
	Покрытие ЮНИЛЭНД SBR 
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
Таблица № 3
	№ 
п/п
	Наименование товара,
товарный знак
	Показатель (характеристика) товара
	Значение показателя (характеристики) товара

	
	
	
	

	1. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
	Тип: (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные)
	А

	
	
	Щебень (размер)
	от не менее 40 и до не более 41 мм

	
	
	Марка асфальтобетона 
	II

	
	
	Стандарт
	ГОСТ 9128-2013

	2. 
	Бортовые камни
	Размер
	Длина: от не мене 1000 и до не более 1005мм, 
Ширина: от не менее 150 мм

и до не более 105 мм, 
Высота: от не менее 300 и до не более 305

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	Класс бетона по прочности, морозостойкость
	не ниже В 22,5, F200

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	Технология производства, цвет
	вибропрессование или вибролитьё, цвет по согласованию с Заказчиком 

	9. 
	
	
	

	10. 
	Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС)
	Марка прочности щебня
	не ниже М1200

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	Размер зерна 
	С6 - наибольшая фракция: от не менее 20 и не более 21мм

	13. 
	
	
	

	14. 
	Тротуарная плитка
	Тип
Размер 
Толщина
Цвет
	Квадратная, 
от не менее 300*300 и до не более 301*301мм, не менее 28 мм., 
по согласованию с Заказчиком

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	Группа эксплуатации
	А-уличные тротуары, дорожки для пешеходов, площадки, на которые не заезжает транспорт.

	17. 
	
	
	

	18. 
	Сайдинг из древесно-полимерного композита (ДПК)
	Толщина доски:
	От не менее 1.2 и до не более 1.3 см

	19. 
	
	
	

	20. 
	
	Ширина:
	от не менее 9.5 см и до не более 16.5 см

	21. 
	
	
	

	22. 
	
	Температурный диапазон:
	От не более -40 гр. и 
до не менее + 50 гр

	23. 
	
	
	

	24. 
	
	Срок эксплуатации:
	не менее 10 лет

	25. 
	
	
	

	26. 
	Покрытие ЮНИЛЭНД,
	Нижний слой
	Нижний слой – мягкая подложка из резиновой крошки, которая за счет своей толщины помогает снизить силу удара во время падения. 

	
	
	Второй слой
	Покрытие из предварительно окрашенной SBR крошки на полиуретановом связующем

	
	
	Область применения
	Спортивные и детские игровые площадки

	
	
	Тип
	SBR комфорт

	
	
	Толщина
	Не менее 10 мм 


5. Перечень используемых товаров:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ п/п
	Код 

ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	31.01.11.159
	Скамейка прямая без спинки
	
	✓
	

	2. 
	25.11.23.119
	Велопарковка двусторонняя
	
	
	✓

	3. 
	25.11.23.119
	Выдвижная урна
	
	
	✓

	4. 
	32.99.53.199
	Комплект стоек с дорожными знаками
	
	✓
	

	5. 
	32.99.53.139
	Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании
	
	✓
	

	6. 
	58.29.32.000
	Программное обеспечение 

Зарница. АПК по ПДД
	✓
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование
	Описание (характеристики)
	Значение показателя (характеристики)
	Ед. изм.
	Кол-
во

	1. 
	Скамейка прямая без спинки
	Длина 
	Не менее 150 и не более 155 см
	шт
	12

	
	
	Ширина
	Не менее 45 и 
не более 48 см
	
	

	
	
	Высота 
	Не менее 45 и 
не более 48 см
	
	

	
	
	Вес
	Не менее 99 и 
не более 110 кг 
	
	

	
	
	Основание скамейки: две бетонно-монолитные конструкции с фактурой из натурального камня
	наличие
	
	

	
	
	поверхность полированная неокрашенная, обработанная гидрофобизатором
	наличие
	
	

	
	
	Материал основания: (внешний фасад конструкций)
	Мрамор, гранит, галька фракция от не менее 3 мм и до не более 15 мм или бетон, крашенный или пигментированный бетон
	
	

	
	
	Ширина основания 
	Не менее 15 см и не более 30 см
	
	

	
	
	Материал сиденья: Деревянные бруски без сучков
	наличие
	
	

	
	
	Покрытие брусков: антисептическое защитное масло с UF фильтром
	наличие
	
	

	
	
	Материал брусков: дерево хвойных пород
	наличие
	
	

	
	
	Цвет дерева
	По согласованию с Заказчиком
	
	

	
	
	Расположение реек: продольное
	наличие
	
	

	
	
	Количество реек на скамейку
	4
	
	

	
	
	Ширина брусков, см
	 От не менее 9 и до не более 10
	
	

	
	
	Высота брусков, см
	От не менее 80 и до не более 100
	
	

	
	
	Скамейка имеет в бетонных основаниях по два отверстия, для фиксации ее к поверхности с помощью витой арматуры диаметром не менее 16 мм
	наличие
	
	

	2. 
	Велопарковка двусторонняя
	Длина, см
	От не менее 400 и до не более 401
	шт
	2

	3. 
	
	По длине имеется опора по центру
	наличие
	
	

	4. 
	
	Ширина, см
	От не менее 45 и до не более 46
	
	

	5. 
	
	Высота, см
	От не менее 67 и до не более 68
	
	

	6. 
	
	Количество мест, шт
	Не менее 5
	
	

	7. 
	
	Каркас: стальная профильная прямоугольная труба
	наличие
	
	

	8. 
	
	Сечение трубы, мм
	От не менее 50*50 и 

до не более 80*80
	
	

	9. 
	
	Покраска порошковая
	наличие
	
	

	10. 
	
	Цвет
	темно-серый
	
	

	11. 
	Выдвижная урна
	Длина, см
	От не менее 36,5 и до не более 37
	шт
	12

	12. 
	
	Ширина, см
	От не менее 31 и до не более 31,5
	
	

	13. 
	
	Высота, см
	От не менее 65 и до не более 66
	
	

	14. 
	
	Длина выдвижной части, см
	От не менее 31 и до не более 31,2
	
	

	15. 
	
	Ширина выдвижной части, см
	От не менее 31 и до не более 31,2
	
	

	16. 
	
	Высота выдвижной части, см
	От не менее 46 и до не более 46,2
	
	

	17. 
	
	Все, кг
	От не менее 15 и до не более 17
	
	

	18. 
	
	Форма бака
	прямоугольная
	
	

	19. 
	
	Объем, л
	От не менее 34 и до не более 36
	
	

	20. 
	
	Наличие козырька
	наличие
	
	

	21. 
	
	Пространство между козырьком и выдвижной частью (для выброса мусора), см
	не менее 15
	
	

	22. 
	
	Цвет металла
	темно-серый
	
	

	23. 
	
	Окраска 
	порошковая
	
	

	24. 
	
	Материал основания и выдвижной части
	металл
	
	

	25. 
	
	Толщина металла, мм
	От не менее 1,2 и до не более 1,4
	
	

	26. 
	
	Наличие декоративных элементов из дерева на передней части выдвижной урны
	Наличие 
	
	

	27. 
	
	Материал дерева
	Сосна - обработано защитной пропиткой
	
	

	28. 
	
	Количество деревянные элементов
	Не менее 4
	
	

	29. 
	
	Ширина брусков, см
	От не менее 6,8 и до не более 7
	
	

	30. 
	
	Высота брусков, см
	От не менее 44 и до не более 45
	
	

	31. 
	
	Расположение реек
	поперечное
	
	

	32. 
	Комплект стоек с дорожными знаками
	Комплект представляет собой набор стоек из полипропиленовых труб ((ГОСТ 32415-2013) 2 мм) на утяжеленном основании с дорожными знаками
	Наличие 
	К-т
	1

	33. 
	
	Утяжеленное основание представляет собой полусферу из прочного полистирола, в отверстие на днище которой засыпается песок для достижения утяжеления
	Наличие
	
	

	34. 
	
	Высота стойки, мм
	От не менее 1000 и до не более 1010 
	
	

	35. 
	
	Диаметр стойки, мм
	От не менее 20 и до не более 22
	
	

	36. 
	
	Высота основания, мм
	От не менее 100 и до не более 102
	
	

	37. 
	
	Диаметр основания, мм
	От не менее 200 и до не более 210
	
	

	38. 
	
	Материал щитка знака
	пластик (ГОСТ Р 14332-78)
	
	

	39. 
	
	Толщина щитка знака, мм
	От не менее 3 и до не более 5
	
	

	40. 
	
	Материал разметочной наклейки
	самоклеящаяся пленка
	
	

	41. 
	
	Полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер - 6 пиколитров)
	Наличие
	
	

	42. 
	
	Вес, кг
	От не менее 6 и до не более 7
	
	

	43. 
	
	Комплект поставки:

Стойка (не менее 10 шт.)

Дорожный знак (не менее 10 шт.)

Утяжеленное основание (не менее 10 шт.)
	наличие
	
	

	44. 
	Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании с «Виртуальным учителем»
	Электрифицированная модель должна представлять собой конструкцию из светофорной секции (транспортного и пешеходного светофоров), стойки и основания.
	Наличие
	К-т
	1

	
	
	Модель светофоров должна быть выполнена в размерах, пропорционально уменьшенных относительно размеров, указанных в ГОСТ Р 52282-2004, с учетом антропометрических данных детей, обеспечивая хорошую видимость, правильное восприятие и удобство эксплуатации
	Наличие
	
	

	
	
	Программным обеспечением модели должен быть предусмотрен режим "Введение", знакомящий обучающихся с историей создания светофоров. Каждый световой сигнал светофора во время включения должен озвучиваться голосовым сопровождением "Виртуальный учитель". 
ПО : Зарница.АПК по ПДД: 

ОКПД 2: 58.29.32.000 (3)
Громкость "Виртуального учителя" должна регулироваться пультом.

Управление должно осуществляться при помощи беспроводного пульта дистанционного управления, позволяющего изменять световые сигналы транспортного и пешеходного светофоров в ручном режиме. При работе светофоров в автономном режиме световые сигналы должны переключаться автоматически с заданной частотой. В ночном режиме должен работать только желтый сигнал транспортного светофора.

В целях безопасности эксплуатации блок питания должен преобразовывать сетевое напряжение 220 В в постоянное напряжение питания не более 12 В, позволяя подключать модель светофоров к автомобильному аккумулятору.
	Наличие
	
	

	
	
	Комплект поставки:

- Светофорная секция (транспортный и пешеходный светофоры) со светофорной стойкой в сборе: не менее 1 шт.

- Основание для светофорной стойки: 

не менее 1 шт.

- Переходник для подключения к автомобильному аккумулятору: не менее 1 шт.

Блок питания: не менее 1 шт.

- Пульт: не менее 1 шт.
	Наличие
	
	

	
	
	Документация:

Паспорт изделия: 

не менее 1 шт.

Руководство по эксплуатации: не менее 1 шт.

Методические рекомендации: не менее 1 шт.
	Наличие
	
	

	
	
	Технические характеристики модели:

Габариты:

- Трехсекционный транспортный светофор (ВхДхШ): не менее 495 х 195 х 60 мм

- Пешеходный светофор (ВхДхШ): не менее 315 х 195 х 60 мм

- Светодиодные глазки (Диаметр): не менее 115 мм

- Стойка (Высота х Диаметр): не менее 1800 х 50 мм

- Основание (Высота х Диаметр): не менее 60 х 450 мм

- Масса: не более 19,5 кг

Материал: 

-Антибликовые козырьки: ---АБС пластик (акрилонитрил бутадиенстирол), ударопрочные, нетоксичные, повышенная стойкость к воздействию агрессивных агентов и температурных перепадов 
(в диапазоне от не более−40 и до не менее +90 °C). 

Должны быть изготовлены промышленным методом горячего вакуумного формования с использованием оригинальных матриц. Должны иметь шлифованную поверхность и рельефные логотипы производителя.

- Стойка: металлическая труба с толщиной стенок не менее 3 мм, окрашенная методом порошковой покраски

- Основание, короб: АБС-поливинилхлорид толщиной не менее 3 мм
	Наличие
	
	


* все цвета согласовываются с Заказчиком до момента заключения договора. В случае отсутствия цвета на производстве на момент оформления заказа Подрядчиком, между Заказчиком и Подрядчиком оформляется дополнительное соглашение к договору с указанием новых цветовых решений. [image: image1.png]


[image: image2.png]



8

