
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку топлива дизельного летнего экологического класса К5
 на июль 2026 г. 
Закупка попадает под преимущество допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
1. Технические характеристики товаров
	№
п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Топливо дизельное летнее экологического класса К5
	19.20.21.315 (П)
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»

Экологический класс – не ниже К5

Сезонность: летнее
	т
	150


2. Требования к качественным характеристикам товаров:
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
Поставляемый товар должен быть новым: дата производства поставляемого Товара должна быть - не ранее 2026 г, дизельное топливо из госрезервов и росрезервов не предлагать.
3. Условия поставки – Доставка партии товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика до АЗС Заказчика. Поставка производится специализированным транспортом для перевозки дизельного топлива емкостью не более 40 м3, обеспечивающим сохранность продукции при транспортировке, в том числе и в условиях высоких (до + 50 0С) и низких температур (до – 35 0С), в целях обеспечения отпуска данной продукции на АЗС Заказчика.
4. Срок поставки: с 01.07.2026 г. по 31.07.2026 г. включительно либо до исчерпания предельной цены договора, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.

Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 14.00 часов в рабочие дни (по Московскому времени). Срок исполнения заявки 2 календарных дня

5. Место поставки: АЗС Заказчика, расположенной по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д. 12, АЗС.
1

