ТЕХНИЧЕСК‌‌‍‍​‌‌⁠‍‍⁠‍⁠‍​​﻿​⁠‍‌‍​﻿​‌⁠⁠​​​﻿‍‍​‍⁠﻿‍​⁠⁠‍‌ОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов (пакеты для стерилизации) на III и IV кварталы 2026г.

для нужд КГАУЗ «Норил﻿‍‌﻿⁠⁠﻿‌⁠‌‌​‍‌‌​﻿⁠​‍‌﻿‌⁠‌⁠‍‌⁠‍⁠‍﻿﻿⁠‍‍﻿​​​‌‍‌ьская ГСП»

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 2 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 3 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 4 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 5 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 6 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 7 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 8 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 9 | 32.50.50.190 | Пакет "СтериТ" |  |  | ✓ |
| 10 | 32.50.50.190 | ИнТЕСТ-ПФ |  |  | ✓ |
| 11 | 32.50.50.190 | Индикатор ВОЗД. стерилизации |  |  | ✓ |

1. Объект закупки

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Количество 1 поставка (III кв.) кол-во | Количество 2 поставка (IV кв.) кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет "СтериТ" | Размер: не менее 180 × 300 мм Материал: Прочная влагостойкая медицинская крафт-бумага. Тип закрытия: Самоклеящийся (самозаклейка) — на клапан нанесен липкий слой с защитной полосой, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикатор: На пакете нанесены встроенные химические индикаторы 1 класса, которые меняют цвет после прохождения процедуры. Количество: не менее 100 штук в упаковке | Уп. | 20 | 20 |
| 2 | Пакет "СтериТ" | Размер: не менее 150 × 250 мм Материал: Прочная влагостойкая медицинская крафт-бумага. Тип закрытия: Самоклеящийся (самозаклейка) — на клапан нанесен липкий слой с защитной полосой, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикатор: На пакете нанесены встроенные химические индикаторы 1 класса, которые меняют цвет после прохождения процедуры. Количество: не менее 100 штук в упаковке | Уп. | 15 | 15 |
| 3 | Пакет "СтериТ" | Размер: не менее 200 × 280 мм Материал: Прочная влагостойкая медицинская крафт-бумага. Тип закрытия: Самоклеящийся (самозаклейка) — на клапан нанесен липкий слой с защитной полосой, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикатор: На пакете нанесены встроенные химические индикаторы 1 класса, которые меняют цвет после прохождения процедуры. Количество: не менее 100 штук в упаковке | Уп. | 180 | 180 |
| 4 | Пакет "СтериТ" | Размер: не менее 200 × 330 мм Материал: Прочная влагостойкая медицинская крафт-бумага. Тип закрытия: Самоклеящийся (самозаклейка) — на клапан нанесен липкий слой с защитной полосой, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикатор: На пакете нанесены встроенные химические индикаторы 1 класса, которые меняют цвет после прохождения процедуры. Количество: не менее 100 штук в упаковке | Уп. | 30 | 30 |
| 5 | Пакет "СтериТ" | Тип конструкции: Плоский, комбинированный (одна сторона — влагопрочная медицинская бумага, другая — прозрачная полимерная пленка для легкого обзора содержимого) Размер пакета: не менее 200 × 330 мм. Количество в упаковке: не менее 100 штук. Методы стерилизации: Паровой (автоклавирование) и газовый (этиленоксид). Способ запечатывания: Самоклеящийся. На клапане есть липкая лента с защитным слоем, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикация: На поверхности нанесены химические индикаторы 1-го класса | Уп. | 30 | 30 |
| 6 | Пакет "СтериТ" | Тип конструкции: Плоский, комбинированный (одна сторона — влагопрочная медицинская бумага, другая — прозрачная полимерная пленка для легкого обзора содержимого) Размер пакета: не менее 90 × 160 мм. Количество в упаковке: не менее 100 штук. Методы стерилизации: Паровой (автоклавирование) и газовый (этиленоксид). Способ запечатывания: Самоклеящийся. На клапане есть липкая лента с защитным слоем, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикация: На поверхности нанесены химические индикаторы 1-го класса | Уп. | 120 | 120 |
| 7 | Пакет "СтериТ" | Тип конструкции: Плоский, комбинированный (одна сторона — влагопрочная медицинская бумага, другая — прозрачная полимерная пленка для легкого обзора содержимого) Размер пакета: не менее 230 × 400 мм. Количество в упаковке: не менее 100 штук. Методы стерилизации: Паровой (автоклавирование) и газовый (этиленоксид). Способ запечатывания: Самоклеящийся. На клапане есть липкая лента с защитным слоем, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикация: На поверхности нанесены химические индикаторы 1-го класса | Уп. | 5 | 10 |
| 8 | Пакет "СтериТ" | Тип конструкции: Плоский, комбинированный (одна сторона — влагопрочная медицинская бумага, другая — прозрачная полимерная пленка для легкого обзора содержимого) Размер пакета: не менее 140 × 250 мм. Количество в упаковке: не менее 100 штук. Методы стерилизации: Паровой (автоклавирование) и газовый (этиленоксид). Способ запечатывания: Самоклеящийся. На клапане есть липкая лента с защитным слоем, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикация: На поверхности нанесены химические индикаторы 1-го класса | Уп. | 15 | 15 |
| 9 | Пакет "СтериТ" | Тип конструкции: Плоский, комбинированный (одна сторона — влагопрочная медицинская бумага, другая — прозрачная полимерная пленка для легкого обзора содержимого) Размер пакета: не менее 100 × 250 мм. Количество в упаковке: не менее 100 штук. Методы стерилизации: Паровой (автоклавирование) и газовый (этиленоксид). Способ запечатывания: Самоклеящийся. На клапане есть липкая лента с защитным слоем, термозапаивающее оборудование не требуется. Индикация: На поверхности нанесены химические индикаторы 1-го класса | Уп. | 70 | 70 |
| 10 | ИнТЕСТ-ПФ | комплект одноразовых химических индикаторов не ниже 4 класса Назначение: Контроль критических параметров стерилизации в форвакуумных паровых автоклавах (температура, время, наличие насыщенного водяного пара). Место размещения: Универсальные — подходят для контроля как внутри стерилизуемых упаковок/изделий, так и снаружи (в камере автоклава). Комплектация: не менее 1000 тест-полосок (индикаторов) + журнал учета Индикатор является многорежимным и одновременно реагирует на три стандартных режима: Не менее 121 °C — не более 20 минут. Не менее 126 °C — не более 10 минут. Не менее 134 °C — не более 5 минут | Уп. | 50 | 50 |
| 11 | Индикатор ВОЗД. стерилизации ИнТЕСТ-В4 | химические одноразовые индикаторы, которые используются для контроля качества работы воздушных (сухожаровых) стерилизаторов Метод стерилизации: Воздушный (сухой жар). Контролируемый режим: Температура не менее 180C в течение не более 60 минут. Класс индикатора: не ниже 5 класс Комплектация: не менее 1000 индикаторных полосок и специализированный журнал для ведения учета | Уп. | 40 | 40 |

2. Место поставки товара 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, проезд Солнечный, д. 6, КГАУЗ «Норильская ГСП».

3. Срок поставки товара: 1-ая поставка в течение 30 календарных дней с даты заключения договора,

2-ая поставка с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.