ТЕХН‍‍‌‌‌‍﻿﻿‍​⁠‍​‌​​​‍⁠‍‍﻿‍‌‌‌‌⁠﻿‌﻿⁠‍⁠‍﻿﻿﻿﻿‌​‌‌​ИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов (перчатки медицинские) на III и IV кварталы 2026г.

для нужд КГАУЗ «Норил﻿‍‌﻿⁠⁠﻿‌⁠‌‌​‍‌‌​﻿⁠​‍‌﻿‌⁠‌⁠‍‌⁠‍⁠‍﻿﻿⁠‍‍﻿​​​‌‍‌ьская ГСП»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 2 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 3 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 4 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 5 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |

1. Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | 1 поставка, (III кв.) Кол-во | 2 поставка, (III кв.) Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки | Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые Размер- S Количество в упаковке: не менее 50 | упак | 300 | 400 |
| 2 | Перчатки | Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые Размер- М Количество в упаковке: не менее 50 | упак | 500 | 500 |
| 3 | Перчатки | Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые Размер- L Количество в упаковке: не менее 50 | упак | 160 | 160 |
| 4 | Перчатки | Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые Размер- XL Количество в упаковке: не менее 50 | упак | 50 | 70 |
| 5 | Перчатки | Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые Размер- XS Количество в упаковке: не менее 50 | упак | 40 | 40 |

2. Место поставки товара 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, проезд Солнечный, д. 6, КГАУЗ «Норильская ГСП».

3. Срок поставки товара:

1-ая поставка – с даты заключения договора в течение 30 календарных дней.

2 – ая поставка – с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором