ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: «Подключение к системе отопления, к щиту управления и пусконаладочные работы отопительного котла КВм-1,0-95ШП, установленного в помещении котельной инв № 108 по адресу: г.Белово ул.Кузбасская,6» для нужд ООО «БЕЛГОС» 
ОКПД2- 43.22.12.110 - Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)
Виды выполняемых работ:
 Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать данного технического задания.

Место, сроки и условия выполнения работ.
Место выполнения работ: Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул.Кузбасская,6.
Работы производятся в отдельно стоящем здании, имеющем собственную прилегающую территорию.
Сроки выполнения работ: 28 календарных дней с момента заключения договора.
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- сметную документацию;
- утвержденный план график выполнения работ;

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

-список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
Во время производства работ складирование и хранение строительного мусора категорически запрещено. Подрядчик обязан осуществлять ежедневную уборку рабочих мест на объекте от строительного мусора. По окончании работ место производства работ и прилегающая территория должны быть освобождены строительного мусора, инструмента и другого имущества Подрядчика и приведены в состояние допускающие нормальное функционирование эксплуатирующей организации.

1. Ведомость объемов работ.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0.04968

	2.
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных труб диаметром 114*4,5мм
	100 м трубопровода
	1.06

	3.
	Установка отводов стальных сварных диаметром 114 мм 
	шт
	19

	4.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 114 мм
	1 фланец
	8

	5.
	Установка запорной арматуры для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4

	6.
	Электромонтажные и пусконаладочные работы.
Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч (КВм-1,0-95ШП)
	1 котел.
	1

	


2. Требования к применяемым материалам и изделиям.

       Подрядчик обеспечивает выполнение работ своими силами и средствами. Материалом для выполнения работ обеспечивает Заказчик. В случае задержки поставки материалов Заказчиком, сроки выполнения работ сдвигаются пропорционально времени задержки.
        Подрядчик самостоятельно обеспечивает надлежащую охрану предоставленных материалов и принадлежащих ему оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и приемки выполненных работ.

3. Технические требования

Работы выполнять в соответствии с настоящими ведомостями.  

Детальное уточнение по производству работ с представителями Заказчика после заключения договора. 
4. Требования к качеству, безопасности выполняемых работ и гарантии.

Работы выполнять в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

и иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, должны выполняться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 ) «Безопасность труда в строительстве» и ПОТ Р М-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».
Пусконаладочные работы должны выполняться аттестованными специалистами с допусками в сфере эксплуатации котельного оборудования.
5. Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

Заказчик осуществляет контроль и приемку выполненных работ.
До начала выполнения работ по договору Подрядчик предоставляет Заказчику График производства работ с привязкой к объемам и видам работ в соответствии с ведомостью объемов работ и Журнал производства работ с указанием ответственных представителей за производство работ со стороны Подрядчика.

 Скрытые работы предъявляются Подрядчиком Заказчику по предварительному оповещению за 3 рабочих дня с момента их возникновения с подписанием двустороннего Акта освидетельствования скрытых работ и с его регистрацией в Журнале производства работ.

Приемка выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- журнал производства выполненных работ

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружении скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

- счет-фактуры Подрядчика в 2-х экземплярах.
- Акт о проведении пусконаладочных работ и отчет о режимной работе котла

6. Требования по объёму гарантий качества работ

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или пробного пуска под нагрузкой.
