Техническое задание на поставку источника постоянного тока программируемый IT6000, модификации IT6018-300-225 для нужд ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.20.40.112 | источника постоянного тока |  | ✓ |  |

источник предназначен для воспроизведения/ измерений силы и напряжения постоянного тока-1 шт.

Метрологические характеристики

| модификация | Диапазон воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока, В | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, В | Диапазон воспроизведений/измерений силы постоянного тока, А | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, А | максимальная выходная мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT6018-300-225 | не менее от 0 до 300 | Не более ±0,0002·U+0,060 | не менее от 0 до 225 | Не более ±0,001·I+0,2255/0,015·I+0,2256 | Не менее 18000 |

Метрологические характеристики в режиме стабилизации напряжения

| модификация | Нестабильность выходного напряжения постоянного тока, В |  | Уровень пульсаций выходного напряжения постоянного тока, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При изменении напряжения питания на ±10 % от номинального | При изменении тока на нагрузке от Imax до 0,1· Imax |  |
| IT6018-300-225 (ГР 87523-22) | Не менее ±0,030 | Не менее ±0,060 | не более 0,12 |

Метрологические характеристики в режиме стабилизации силы тока

| модификация | Нестабильность выходного напряжения постоянного тока, В |  | Уровень пульсаций выходной силы постоянного тока, А |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При изменении напряжения питания на ±10 % от номинального | При изменении тока на нагрузке от Umax до 0,1· Umax |  |
| IT6018-300-225 | Не менее ±0,113 | Не менее ±0,113 | не более 0,001·I |

Технические характеристики

| Габаритные размеры не менее | 155*805*485 |
| --- | --- |
| Параметры электрического питания: Напряжение переменного тока, В не менее Частота переменного тока, Гц не менее Масса, кг, не более Номер версии ПО, не ниже | 380 50 40 V00.006.036 |

2. Место поставки: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 65

3. Срок поставки: с момента заключения Договора в течение 95 календарных дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми, год выпуска не ранее 2026 года), не должен иметь дефектов; наличие действующей поверки.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором