Техническое задание

на оказание услуг по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям тепловых сетей

ОКПД 2 - 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

1. Наименование оказыва﻿﻿﻿﻿‍‍‌​​​‌‍​‍‍‍﻿​‌‌﻿емых услуг: Оказание услуг по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям тепловых сетей.

2. Объемы оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и гидравлическое испытание наружных тепловых сетей от узла врезки до ввода в здание МАДОУ г. Нягани «Д/с №2 «Сказка» | 124 п. м. |
| 2 | Промывка внутренней системы теплоснабжения здания МАДОУ г. Нягани «Д/с №2 «Сказка» | 1045 п. м. |

2.1. Виды оказываемых услуг:

2.1.1.	Промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления зданий до полного осветления воды;

2.1.2.	Ревизия запорной арматуры;

2.1.3.	Очистка грязевиков и воздухосборников;

2.1.4.	Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром;

2.1.5.	Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей от узла врезки до ввода в здание.

3. Место оказания услуг: 628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, город Нягань, 4 микрорайон, дом 20

4. Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 30.07.2026 года.

5. Общие требования к оказанию услуг:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к оказанию услуг по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям тепловых сетей, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

5.2. Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика.

5.3. Оказываемые услуги Исполнителем не должны подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время оказания услуг на объекте возлагается на Исполнителя.

5.3. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для оказания данных видов услуг, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Исполнитель;

5.4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Исполнитель;

5.5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Исполнитель.

5.6. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов оказываемых услуг.

5.7. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов оказываемых услуг, также в случаях, если ненадлежащее качество оказываемых услуг было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Исполнитель обязан обеспечить присутствие на объекте представителя теплоснабжающей организации, осуществляющего контроль за качественную промывку систем отопления.

6.2. Промывка систем отопления производится до полного осветления дренируемой воды, а после окончания система должна быть заполнена теплоносителем.

6.3. Испытание на прочность и плотность систем отопления производится Исполнителем раздельно.

6.4. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.5. Перед началом оказания услуг Исполнитель составляет график по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям тепловых сетей и согласовывает его с Заказчиком.

6.6. Исполнитель оказывает услуги используя свои материалы, оборудование, инструменты и автотранспорт.

6.7. Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием, правилами технической эксплуатации тепловых установок, действующими нормативно-техническими и правовыми актами, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при оказании услуг.

6.8. Исполнитель должен обеспечить уборку рабочих мест и вывоз мусора по окончании работ.

7. Требования к качеству оказываемых услуг.

7.1. Услуги должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

7.2. Оказываемые услуги, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования по объёму гарантий качества работ

8.1. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки оказанных услуг.

8.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Исполнителю в разумный срок после их обнаружения.

8.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Исполнителю.

8.5. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.