Техническое задание

Текущий ремонт помещений лыжной базы, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60/1

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Текущий ремонт помещений лыжной базы, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60/1 |
| 2 | Данные о проведении государственной экспертизы \ проверки сметной стоимости | Не требуется |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 4 | Требования по применяемым конструкциям и материалам, используемым при выполнении работ | 1.Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Договора, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7. - Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»; - СП 29.13330.2011 «Полы»; - И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. Материалы, используемые в ходе выполнения работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. 3. Материалы, используемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. |
| 5 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами документа о приемке выполненных работ. |
| 6 | Иная информация относящаяся к описанию объекта закупки | Подрядчик вправе использовать при выполнении работ товар с эквивалентным товарным знаком в случае, если в сметной документации (или) ведомости и (или) проектной документации предусмотрены товарные знаки с обеспечением достижения необходимых характеристик. При этом, в сметной документации и (или) ведомости объемов работ и (или) проектной документации, в случае присутствия торгового знака, читать как «или эквивалент». |
| 7 | Код по ОКПД 2 | 43.99.90.190- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 8 | Объем работ | Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом |