## Обоснование НМЦД
РАЗДЕЛ 5.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД) / ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ (ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТРУ)
Используемый метод определения НМЦД / цены единицы ТРУ с обоснованием		На основании перечня укрупнённых видов работ, указанных в пункте 6 технического задания составлен на основании ведомственных укрупненных единичных расценок (ВУЕР) на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений, утв. 28.12.1991 Минэнерго СССР с учётом: / - коэффициента перевода в текущие цены, рассчитанным Уральским региональным центром экономики и ценообразования в строительстве (письмо №Ц-750 от 18.07.2022 г.) для АО «Региональная сетевая компания»; / - коэффициента, применяемого к производству монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (1,2 к основной заработной плате, эксплуатации машин, заработной плате машинистов, трудовым затратам, трудовым затратам машинистов); / - накладных расходов 196% ФОТ (фонд оплаты труда); / - сметной прибыли 60% ФОТ.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг		Место выполнения работ: Объекты, расположенные в городах Свердловской области: в соответствии с письменными заявками Заказчика.
№ п/п	Наименование товара/работы/услуги	Единица измерения	Стоимость, руб.
1	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, массой до 20 т	1 шт	46889,99					46 889,99
2	Транспортировка грузов от склада до объекта автомашиной грузоподъемностью 5 т	1 маш.-ч	1600,92					1 600,92
3	Транспортировка грузов от склада до объекта автомашиной грузоподъемностью 8 т	1 маш.-ч	1853,87					1 853,87
4	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, массой до 20 т	1 шт	36469,69					36 469,69
5	Погрузка 1 барабана с проводом или грозотросом массой до 1,5 т	1 барабан	1811,71					1 811,71
6	Выгрузка 1 барабана с проводом или грозотросом массой до 1,5 т	1 барабан	1762,18					1 762,18
7	Подкатка барабана с кабелем вручную на первые 10 м	1 барабан	1452					1 452,00
8	Установка барабана	1 барабан	1161,69					1 161,69
9	Расшивка, зашивка барабана для отрезки кабеля, провода или троса	1 барабан	3408,46					3 408,46
10	Размотка кабеля с барабана вручную	10 м	464,87					464,87
11	Погрузка 1 м3 древесины автокраном	1 м3	979,59					979,59
12	Выгрузка 1 м3 древесины автокраном	1 м3	881,17					881,17
13	Погрузка 1 м3 древесины вручную	1 м3	742,67					742,67
14	Выгрузка 1 м3 древесины вручную	1 м3	642,64					642,64
15	Погрузка железобетонных стойки, траверсы, сваи	1 шт	881,17					881,17
16	Выгрузка железобетонных стойки, траверсы, сваи	1 шт	684,96					684,96
17	Выгрузка линейной арматуры вручную	1 т	1625,28					1 625,28
18	Заготовка элементов деревянной опоры с применением электрифицированного и механизированного инструмента Траверса	1 траверса	582,85					582,85
19	Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов	1 км неизолированного провода при 20 опорах	6838,56					6 838,56
20	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1875,99					1 875,99
21	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	450,6					450,60
22	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	709,49					709,49
23	Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	76332,3					76 332,30
24	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000м	248401,36					248 401,36
25	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	32250,12					32 250,12
26	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	60732,86					60 732,86
27	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	1662,95					1 662,95
28	Демонтаж: одного дополнительного провода	1 опора (3 провода)	264,33					264,33
29	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов	1 км неизолированного провода при 20 опорах	26426,42					26 426,42
30	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную	1 км неизолированного провода при 20 опорах	22089,5					22 089,50
31	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	3141,24					3 141,24
32	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1356,3					1 356,30
33	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	5614,67					5 614,67
34	Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры	1 ввод	2222,72					2 222,72
35	Замена наружного ввода в четыре провода без подставной опоры	1 ввод	3146,53					3 146,53
36	Замена ввода в здание, провод сечением до 50 мм2, количество проводов в линии: 4	1 шт	16687,23					16 687,23
37	Замена наружного ввода 380В	1 ввод	3618,29					3 618,29
38	Устранение обрывов проводов ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 1 провод	1 обрыв	6829					6 829,00
39	Переключение провода наружного ввода с фазы "В" на фазу "А"	1 ввод	1351,01					1 351,01
40	Ревизия проводов наружного ввода в четыре провода	1 ввод	2851,9					2 851,90
41	Ревизия наружного ввода в два провода	1 ввод	1351,01					1 351,01
42	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов	1 км неизолированного провода при 20 опорах	26426,42					26 426,42
43	Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22	1 км провода	42205,71					42 205,71
44	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	21073,52					21 073,52
45	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	3787,25					3 787,25
46	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	7274,89					7 274,89
47	Монтаж Зажим прокалывающий	100 шт	37456,98					37 456,98
48	Зажим анкерный	100 шт	33388,73					33 388,73
49	Монтаж Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2	1 шт	8369,42					8 369,42
50	Установка разрядника ОПС1 на промежуточной опоре	1 разрядник	5317,95					5 317,95
51	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км не более 22	1 км	1510,83					1 510,83
52	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й)	1 опора	94,42					94,42
53	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км не более 10	1 км	751,01					751,01
54	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км более 10 (на каждую опору следующую после 10-й)	1 опора	93,78					93,78
55	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км не более 22	1 км	2188,26					2 188,26
56	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й)	1 опора	93,62					93,62
57	Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22	1 км провода	9281,69					9 281,69
58	Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	8724,01					8 724,01
59	Перетяжка проводов наружного ввода в два провода без подставной опоры	1 ввод	1351,01					1 351,01
60	Перетяжка проводов наружного ввода в четыре провода	1 ввод	2851,9					2 851,90
61	Перетяжка проводов ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода	1 ответвление	6797					6 797,00
62	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20	1 км провода	20682,71					20 682,71
63	Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ 0,38кВ. 2 провода	1 пролет	6540					6 540,00
64	Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ 0,38кВ. 1 провод	1 пролет	5704,12					5 704,12
65	Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ 6 кВ. 1 провод	1 пролет	5704,12					5 704,12
66	Проверка состояния шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ	1 шлейф	1446,07					1 446,07
67	Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ	1 траверса	2518,47					2 518,47
68	Окраска металлической траверсы	1 траверса	1737,81					1 737,81
69	Демонтаж деревянной траверсы деревянной одностоечной опоры ВЛ	1 траверса	776,17					776,17
70	Переустановка деревянной траверсы деревянной одностоечной опоры ВЛ	1 траверса	4176,46					4 176,46
71	Замена деревянной одинарной траверсы деревянной сложной опоры ВЛ	1 траверса	6914,38					6 914,38
72	Замена деревянной двойной траверсы деревянной сложной опоры ВЛ	1 траверса	8408,54					8 408,54
73	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ	1 изолятор	908,42					908,42
74	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ	1 изолятор	1135,89					1 135,89
75	Замена дефектного участка провода воздушной линии	1 вставка	7730,95					7 730,95
76	Замена предупредительных плакатов и табличек на опоре ВЛ	1 опора	593,91					593,91
77	Демонтаж опоры деревянной одностоечной	1 опора	4881,14					4 881,14
78	Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 1-20кВ	1 опора	18428,41					18 428,41
79	Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 0,38кВ	1 опора	23460,23					23 460,23
80	Замена деревянной одностоечной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ	1 опора	15565,77					15 565,77
81	Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой	1 приставка	8914,6					8 914,60
82	Замена приставки на железобетонную деревянной сложной опоры ВЛ с одной приставкой	1 приставка	10284,21					10 284,21
83	Установка приставки железобетонной к подкосу	1 приставка	7802,76					7 802,76
84	Замена подкоса деревянной одностоечной опоры ВЛ подкоса без приставки	1 подкос	7810,14					7 810,14
85	Замена подкоса деревянной одностоечной опоры ВЛ подкоса с железобетонной приставкой	1 подкос	13744,12					13 744,12
86	Установка приставки железобетонной	1 приставка	7794,27					7 794,27
87	Установка дополнительной опоры ВЛ деревянной одностоечной опоры	1 опора	9554,2					9 554,20
88	Установка подкоса деревянного	1 подкос	7958,09					7 958,09
89	Замена стойки деревянной одностоечной опоры ВЛ	1 стойка	14130,61					14 130,61
90	Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях	1 переход	967,41					967,41
91	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ	1 опора	1105,91					1 105,91
92	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ	1 опора	3206,16					3 206,16
93	Замена проволочного бандажа	1 бандаж	924,77					924,77
94	Замена предупредительных плакатов и табличек на опоре ВЛ	1 опора	592,15					592,15
95	Замена одного из элементов арматуры поддерживающей гирлянды	1 элемент	1954,22					1 954,22
96	Замена изолятора	1 изолятор	1027,04					1 027,04
97	Замена поддерживающего зажима на траверсе	1 зажим	2512,54					2 512,54
98	Замена крюка	1 элемент	1954,22					1 954,22
99	Установка крюка	1 шт	2593,17					2 593,17
100	Верховой осмотр одностоечной опоры ВЛ	1 опора	1151,43					1 151,43
101	Устройство повторного заземления опоры ВЛ	1 заземление	7439,04					7 439,04
102	Окраска заземлителя	1 заземлитель	1737,81					1 737,81
103	Соединение электрическое одним проводом	1 шт	3841,11					3 841,11
104	За каждый последующий провод добавлять к расценке	1 провод	2164					2 164,00
105	Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	1 пролет (3 фазы)	55286,99					55 286,99
106	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	2079,89					2 079,89
107	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	3461,68					3 461,68
108	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания	100 шт	411413,48					411 413,48
109	Проверка степени загнивания древесины одностоечной опоры ВЛ	1 опора	5173,52					5 173,52
110	Растяжка поперечная с креплением к стене	1 шт	1958,71					1 958,71
111	Замена линейного разъединителя с заменой привода	1 разъединитель	19477,89					19 477,89
112	Осмотр ВЛ в дневное время (пеший) ВЛ напряжением 110кВ	10 км	7859,03					7 859,03
113	Осмотр ВЛ в дневное время (пеший) ВЛ напряжением 35кВ	10 км	7605,75					7 605,75
114	Силовые кабельные линии: Внешний осмотр 6-20 кВ	1 кабель	924,13					924,13
115	Силовые кабельные линии: Внешний осмотр до 1 кВ вкл.	1 кабель	755,81					755,81
116	Осмотр трассы подземных кабелей	1 км трассы	36113,83					36 113,83
117	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	9023,13					9 023,13
118	Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	9485,91					9 485,91
119	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	49101,81					49 101,81
120	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	18464,64					18 464,64
121	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	18654,27					18 654,27
122	Кабель по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2	100 м	29205,06					29 205,06
123	Разборка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: до 120 мм	1 муфта	8213,45					8 213,45
124	Разборка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм	1 муфта	9386,53					9 386,53
125	Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: до 120 мм	1 муфта	18590,15					18 590,15
126	Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм	1 муфта	21058,77					21 058,77
127	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 шт	5098					5 098,00
128	Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: до 120 мм	1 муфта	25826,25					25 826,25
129	Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм	1 муфта	40817,19					40 817,19
130	Заготовка кабельных вставок масса 1 пог.м кабеля до 6 кг	1 вставка	2383,66					2 383,66
131	Замена кабеля в траншее первые 5м (масса 1пог.м до 6 кг )	5 м	6439,09					6 439,09
132	Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг )	5 м	3863,71					3 863,71
133	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля до 120 мм	1 кабельный ввод	1136,53					1 136,53
134	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм	1 кабельный ввод	1212,03					1 212,03
135	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт	6547,77					6 547,77
136	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт	7093,11					7 093,11
137	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт	9323,85					9 323,85
138	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт	9386,37					9 386,37
139	Отсоединение жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	6148,31					6 148,31
140	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	10312,74					10 312,74
141	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм	1 кабельный ввод	1212,03					1 212,03
142	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт	15495,88					15 495,88
143	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	13806,96					13 806,96
144	Отключение жил кабеля от электрооборудования Сечение жил кабеля до 120 мм	1 кабельный ввод	1010,05					1 010,05
145	Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника	1 наконечник	2482,41					2 482,41
146	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт	803,1					803,10
147	Маркировка кабеля	1 бирка	832,12					832,12
148	Прожатие резьбовых соединений	10 соединений	33,98					33,98
149	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	1 кг	1314,78					1 314,78
150	Разработка грунта в траншее экскаватором	10 м3	2350,64					2 350,64
151	Разработка немерзлого грунта в траншее вручную	1 м3	8538,22					8 538,22
152	Рытье шурфа для определения места повреждения кабельной линии Грунт немерзлый	1 шурф	14708,17					14 708,17
153	Выравнивание дна траншеи разработанного экскаватором	10 м3	1809,63					1 809,63
154	Зачистка дна траншеи, разработанного экскаватором Зачистка дна траншеи, разработанного экскаватором	10 м3	2089,35					2 089,35
155	Демонтаж кирпича с кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	8355,96					8 355,96
156	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля	100 м кабеля	17381,65					17 381,65
157	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	13949,79					13 949,79
158	Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную	1 м3	2691,28					2 691,28
159	Засыпка траншеи бульдозером, перемещение на первые 5 м	10 м3	501,74					501,74
160	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	19865,5					19 865,50
161	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком Толщина слоя 50 мм	10 м2	3824,44					3 824,44
162	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	11804,81					11 804,81
163	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	110005,23					110 005,23
164	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади	4329,86					4 329,86
165	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т конструкций	477732,15					477 732,15
166	Электродуговая сварка при монтаже оборудования	10 т конструкций	57095,97					57 095,97
167	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	20067,16					20 067,16
168	Осмотр ЗТП	1 шт	1498					1 498,00
169	Осмотр КТП	1 шт	1069,52					1 069,52
170	Осмотр ПС	1 ПС	1498					1 498,00
171	Осмотр ВРУ домов	1 ВРУ	1323,6					1 323,60
172	Техническое обслуживание КТП мощностью до 250 кВА	1 шт	2877,55					2 877,55
173	Техническое обслуживание КТП мощностью 400-1000 кВА	1 шт	5445,23					5 445,23
174	Техническое обслуживание ЗТП мощностью 400-1000 кВА	1 шт	8441,24					8 441,24
175	Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 18 ячеек	1 РП	9933,15					9 933,15
176	Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек	1 РП	5826,26					5 826,26
177	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	1 шт	39939,87					39 939,87
178	Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250-630 кВ·А	1 трансформатор	2356,25					2 356,25
179	Монтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт	44 448,14					44 448,14
180	Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250-630 кВ·А	1 трансформатор	2 678,29					2 678,29
181	Текущий ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ	1 шкаф	9497,13					9 497,13
182	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А	1 шт	1165,7					1 165,70
183	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 630 А	1 шт	2163,89					2 163,89
184	Металлические конструкции	1 т	334144,07					334 144,07
185	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	49110,79					49 110,79
186	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2	100 жил	42756,82					42 756,82
187	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	13857,94					13 857,94
188	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	26445,65					26 445,65
189	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	5636,47					5 636,47
190	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	23641,2					23 641,20
191	Окраска оборудования	1 кв м	961,16					961,16
192	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1558,12					1 558,12
193	Восстановление надписей без трафарета	100 букв	9303,97					9 303,97
194	Замена предупредительных плакатов и табличек на ТП	1 ТП	631,58					631,58
195	Восстановление нумерации и инфорационных надписей на дверях ТП	1 ТП	273,95					273,95
196	Ревизия ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд с переустановкой эл. оборудования с	1 ячейка КРУН	17730,94					17 730,94
197	Внешний осмотр: Разъединители 6-10 кВ	1 разъединитель	140,1					140,10
198	Протирка изоляции: Разъединители 35 кВ	1 разъединитель	633,51					633,51
199	Протирка изоляции: Разъединители 6-10 кВ	1 разъединитель	333,74					333,74
200	Текущий ремонт разъединителя с приводом номинальный ток свыше 630 А	1 разъединитель	7950,4					7 950,40
201	Текущий ремонт разъединителя с приводом номинальный ток до 630 А	1 разъединитель	7041,66					7 041,66
202	Замена рубильника с номинальным током свыше 400А	1 рубильник	3353,96					3 353,96
203	Замена рубильника 250А	1 рубильник	3353,96					3 353,96
204	Текущий ремонт рубильника номинальный ток до 400 А	1 рубильник	1566,77					1 566,77
205	Текущий ремонт рубильника номинальный ток свыше 400 А	1 рубильник	2194,19					2 194,19
206	Демонтаж рубильника: трехполюсный на ток до 630 А	1 шт	1952,77					1 952,77
207	Рубильник: трехполюсный на ток до 630 А	1 шт	7255,5					7 255,50
208	Изолятор напряжением 6 кВ: опорный	1 компл. (3 шт.)	4512,93					4 512,93
209	Замена изолятора опорного	1 изолятор	1329,69					1 329,69
210	Замена/установка предохранителя	1 шт	419,99					419,99
211	Текущий ремонт выключателя нагрузки ВН-16 с приводом	1 шт	9637,72					9 637,72
212	Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ	1 трансформатор	310,18					310,18
213	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА	1 шт	10551,59					10 551,59
214	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 250-400 кВА	1 шт	11620,95					11 620,95
215	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 630 кВА	1 шт	16772,19					16 772,19
216	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 1000 кВА	1 шт	22560,3					22 560,30
217	Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ	1 трансформатор	347,53					347,53
218	Ремонт переключающего устройства ПБВ до 10 кВ	1 устройство ПБВ	14867,5					14 867,50
219	Отбор проб масла из маслонаполненного оборудования	1 проба	792,2					792,20
220	Отбор пробы масла из силового трансформатора	1 проба	853,76					853,76
221	Слив масла силового трансформатора	1 трансформатор	3030,95					3 030,95
222	Доливка масла в силовой трансформатор	1 доливка	2416,2					2 416,20
223	Регулировка уровня масла в баке: Масляные выключатели 6-10 кВ	1 выключатель	604,49					604,49
224	Заливка трансформаторного масла в бак	1 т	185171,83					185 171,83
225	Доливка масла в масляный выключатель	1 доливка	1560,68					1 560,68
226	Ревизия светильника наружного освещения	1 светильник	3077,28					3 077,28
227	Ревизия светильников	100 шт	65361,68					65 361,68
228	Осмотр состояния дренажных насосов	1 ЗРУ	1394,29					1 394,29
229	Внешний осмотр: Масляные выключатели 35 кВ	1 выключатель	297,04					297,04
230	Включение МВ 35 кВ	1 выключатель	2509,66					2 509,66
231	Внешний осмотр: Масляные выключатели 6-10 кВ	1 выключатель	223,62					223,62
232	Протирка изоляции вводов: Масляные выключатели 6-10 кВ	1 выключатель	314,67					314,67
233	Текущий ремонт масляного выключателя ВМГ	1 шт	10024,04					10 024,04
234	Типовой текущий ремонт выключателя ВМГП-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях	1 выключатель	5072,69					5 072,69
235	Тепловизионный контроль масляного выключателя 35 кВ	1 выключатель	403,64					403,64
236	Протирка изоляции вводов: Масляные выключатели 35 кВ	1 выключатель	440,66					440,66
237	Демонтаж:Трансформатор напряжения: 35 кВ	1 компл. (3 фазы)	8881,9					8 881,90
238	Трансформатор напряжения: 35 кВ	1 компл. (3 фазы)	37336,11					37 336,11
239	Внешний осмотр: трансформаторы напряжения 6-10 кВ	1 трансформатор	74,54					74,54
240	Протирка изоляции: трансформаторы напряжения 6-10 кВ	1 трансформатор	242,53					242,53
241	Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6	1 трансформатор	1422,66					1 422,66
242	Замена трансформатора тока	1 шт	2127,5					2 127,50
243	Установка трансформатора тока	1 трансформатор	1902,44					1 902,44
244	Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТПОЛ-10	1 трансформатор	724,08					724,08
245	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт	658,99					658,99
246	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт	2484,49					2 484,49
247	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12	1 шт	2295,18					2 295,18
248	Комплект КЗ 12	1 шт	1658,62					1 658,62
249	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А	1 шт	3278,78					3 278,78
250	Замена контактора переключающего устройства	1 устройство	15403,71					15 403,71
251	Прибор или аппарат	1 шт	890,95					890,95
252	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (Электродвигатель 0,25кВт)	1 шт	788,2					788,20
253	Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе до 630 А	1 ввод	1861,88					1 861,88
254	Смена ламп: накаливания	100 шт	9053,26					9 053,26
255	Смена дверных приборов: замки накладные	100 шт. приборов	240079,87					240 079,87
256	Щит распределительного устройства 6-10 кВ	1 шт	26584,47					26 584,47
257	Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10	100 пог.м	20630,61					20 630,61
258	Ремонт сборные и соединительные шин КРУН-10 кВ	100 пог. м	40282,59					40 282,59
259	Ремонт системы шин ОРУ-35 кВ	на 100 пог. м	29444,71					29 444,71
260	Мост шинный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	1 пролет (3 фазы)	65374,03					65 374,03
261	Сигнализация охранная техническое обслуживание по видам 1 раз в год	1 система	13891,28					13 891,28
262	Релейная защита и автоматика линий отходящей линии 0,38 кВ: профилактический контроль	шт	7971,24					7 971,24
263	Корректировка исполнительных схем и чертежей ( до 10 %)	Схема (чертеж)	1391,88					1 391,88
264	Демонтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 400 А	1 шт	1492,55					1 492,55
265	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 400 А	1 шт	6951,73					6 951,73
266	Внешний осмотр Внешний осмотр: Короткозамыкатели 110 кВ	1 короткозамыкатель	145,71					145,71
267	Протирка изоляции Протирка изоляции: Короткозамыкатели 110 кВ	1 короткозамыкатель	633,83					633,83
268	Внешний осмотр Внешний осмотр: Отделители 110 кВ	1 отделитель	363,08					363,08
269	Протирка изоляции Протирка изоляции: Отделители 110 кВ	1 отделитель	1085,55					1 085,55
270	Внешний осмотр: Разъединители 110 кВ	1 разъединитель	379,27					379,27
271	Протирка изоляции: Разъединители 110 кВ	1 разъединитель	1185,58					1 185,58
272	Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ	1 шт	529,95					529,95
273	Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ	1 трансформатор	1246,33					1 246,33
274	Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ	1 трансформатор	9669,46					9 669,46
275	Внешний осмотр: Элегазовые выключатели 110 кВ	1 выключатель	605,77					605,77
276	Протирка изоляции: Элегазовые выключатели 110 кВ	1 выключатель	2625,07					2 625,07
277	Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ	1 трансформатор	48529,7					48 529,70
278	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (модуль сбора и передачи данных)	1 шт	748,12					748,12
279	Смена электросчетчиков	100 шт	64101,73					64 101,73
280	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт	14947,65					14 947,65
281	Замена счетчика трехфазного	1 шт	1722,74					1 722,74
282	Замена счетчика однофазного	1 шт	1182,37					1 182,37
283	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт	262,25					262,25
284	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт	558					558,00
285	Демонтаж автоматического выключателя	1 выключатель	456,21					456,21
286	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт	556,08					556,08
287	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт	2790,18					2 790,18
288	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт	1603					1 603,00
289	Автоматический выключатель (осмотр, включение)	1 выключатель	1521,73					1 521,73
290	Замена щита низкого напряжения	1 щит	8299,85					8 299,85
291	Замена автоматического выключателя	1 выключатель	1970,41					1 970,41
292	Демонтаж шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ	1 шкаф	6790,15					6 790,15
293	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт	2953,85					2 953,85
294	Замена шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ	1 шкаф	10384,55					10 384,55
295	Электросчетчики техническое обслуживание	1 счетчик	2249,97					2 249,97
296	Электросчетчики: ремонт счетчика	шт	1076,9					1 076,90
297	Замена конденсатора	конденсатор	77,91					77,91
298	Электросчетчики трехфазные, проверка схемы включения	шт	1493,03					1 493,03
299	Электросчетчики однофазные проверка схемы включения	шт	334,39					334,39
300	Профилактическое восстановление автоматических трехполюсных выключателей АВМ, АВ (Откл./Вкл.) АВ в ЩУ на опоре	1 обслуживание	2346,47					2 346,47
301	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	1 шт	26035,77					26 035,77
302	Испытания силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ при текущем ремонте	1 трансформатор	7774,89					7 774,89
303	Фазировка силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ при капитальном ремонте	1 трансформатор	5339,11					5 339,11
304	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	365,55					365,55
305	Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтные	1 кабель	7349,75					7 349,75
306	Испытание изоляции кабелей до 1 кВ включительно повышенным выпрямленным напряжением	1 кабель	3021,71					3 021,71
307	Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города межремонтное	1 повреждение	23972,01					23 972,01
308	Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтное	1 повреждение	10239,84					10 239,84
309	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	1851,11					1 851,11
310	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	1 фазировка	832,97					832,97
311	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	1 система	1658,38					1 658,38
312	Максимальная токовая защита прямого действия с: одним реле	1 компл	4077,85					4 077,85
313	Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов, масляных и электромагнитных выключателей напряжением 6-10 кВ распределительных устройств межремонтное	1 фаза выключателя	2277,1					2 277,10
314	Измерение нагрузки трансформатора	1 транс-форматор	1539,35					1 539,35
315	Испытание на диэлектрическую прочность трансформаторного масла межремонтное	1 проба	1397,66					1 397,66
316	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1 измерение	91,1					91,10
317	Силовые кабельные линии: Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий до 1 кВ вкл.	1 кабель	1920,32					1 920,32
318	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	2337,37					2 337,37
319	Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 6-10 кВ межремонтное	Единица средства защиты	1643,12					1 643,12
320	Профилактический контроль схемы управления выключателем 6-10 кВ типа ВМПЭ-10 (переменный оперативный ток)	1 шт	6676,1					6 676,10
321	Сигнализация охранная техническое обслуживание по видам ремонт, наладка	1 система	42827,42					42 827,42
322	Автомашины типа УАЗ	маш.-ч	2965,55					2 965,55
323	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	2281,39					2 281,39
324	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1747					1 747,00
325	Уборка снега около ТП вручную, снег плотный	1000 м3 снега	73410,83					73 410,83
326	Уборка снега вручную	1 га	90632,82					90 632,82
327	Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег рыхлый	1000 м3 снега	36705,17					36 705,17
328	Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег плотный	1000 м3 снега/наледи	73410,83					73 410,83
329	Территория у ТП Уборка снега техникой	1 га	4596,76					4 596,76
330	Территория ОРУ Уборка снега вручную	1 га	88590,28					88 590,28
331	Территория ОРУ и подъездных путей к ПС. Уборка снега техникой	1 га	4596,76					4 596,76
332	Очистка участка от снега для оттаивания Два короба	1 м траншеи	179,06					179,06
333	Оттаивание мерзлого грунта дымовыми газами Глубина промерзания грунта до 0,6 м	1 м2	2698,01					2 698,01
334	Очистка участка от снега вдоль трассы ВЛ	1 м траншеи	159,34					159,34
335	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	110879,83					110 879,83
336	Выкашивание травы	100 м2	955,71					955,71
337	Обрезка крон деревьев	1 дерево	2040,78					2 040,78
338	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	1 дерево	994,34					994,34
339	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм	1 дерево	1724,19					1 724,19
340	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм	1 дерево	385,84					385,84
341	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	21324,71					21 324,71
342	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	26794,15					26 794,15
343	Сжигание, кустарник и мелколесье средние	1 га	26946,11					26 946,11
344	Восстановление профиля канав вручную с очисткой (расчистка водоотводящих канав)	1 м канавы	553,52					553,52
		Итого:	5 347 472,01

НМЦД /сумма цен единиц ТРУ установлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости, и составляет (руб):				5 347 472,01
	(пять миллионов триста сорок семь тысяч четыреста семьдесят два) руб. 01 коп.
Максимальная сумма Договора: 20 000 000,00 руб.
Дата подготовки	04.06.26

## Лист2
Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
Приложение №3 к документации об электронном аукционе
Приложение №3 к документации о запросе предложений в электронной форме

со средним арифметическим значением, полученным в результате анализа рынка, и составляет (руб.):
с наименьшей суммой, полученной в результате анализа рынка, и составляет (руб):