ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ в электрических сетях 0,22 - 110 кВ в 2025 году

1. Предмет закупки: на право заключения договора на выполнение работ в электрических сетях 0,22 - 110 кВ в 2026 году
2. Условия выполнения работ: Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется по Заявкам Заказчика. Заявка формируется по мере необходимости потребности в услугах (работах) у Заказчика. Без письменной заявки Заказчика никакие работы (услуги) не осуществляются. Оплате подлежат только фактически выполненные работы (оказанные услуги). Работы выполняются из материалов заказчика.
3. Срок выполнения работ: 31.12.2026 г. 
4. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года либо до достижения общей стоимости поставки максимального лимита,  в зависимости от того, что наступит ранее, а в части оплаты – до полного исполнения принятых обязательств. Срок действия договора может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения к нему.
5. Место выполнения работ: Объекты, расположенные в городах Свердловской области в соответствии с письменными заявками Заказчика.
6. Ведомость укрупненных объемов работ: 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	

	Перевозка, погрузочные и разгрузочные работы

	1
	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, массой до 20 т
	1 шт
	

	2
	Транспортировка грузов от склада до объекта автомашиной грузоподъемностью 5 т
	1 маш.-ч
	

	3
	Транспортировка грузов от склада до объекта автомашиной грузоподъемностью 8 т
	1 маш.-ч
	

	4
	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, массой до 20 т
	1 шт
	

	5
	Погрузка 1 барабана с проводом или грозотросом массой до 1,5 т
	1 барабан
	

	6
	Выгрузка 1 барабана с проводом или грозотросом массой до 1,5 т
	1 барабан
	

	7
	Подкатка барабана с кабелем вручную на первые 10 м
	1 барабан
	

	8
	Установка барабана
	1 барабан
	

	9
	Расшивка, зашивка барабана для отрезки кабеля, провода или троса
	1 барабан
	

	10
	Размотка кабеля с барабана вручную
	10 м
	

	11
	Погрузка 1 м3  древесины автокраном
	1 м3
	

	12
	Выгрузка 1 м3 древесины автокраном
	1 м3
	

	13
	Погрузка 1 м3  древесины вручную
	1 м3
	

	14
	Выгрузка 1 м3  древесины вручную
	1 м3
	

	15
	Погрузка железобетонных стойки, траверсы, сваи
	1 шт
	

	16
	Выгрузка железобетонных стойки, траверсы, сваи
	1 шт
	

	17
	Выгрузка линейной арматуры вручную
	1 т
	

	Работы на ВЛ

	18
	Заготовка элементов деревянной опоры с применением электрифицированного и механизированного инструмента Траверса
	1 траверса
	

	19
	Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов
	1 км неизолированного провода при 20 опорах
	

	20
	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	

	21
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
	1 ответвление
	

	22
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
	1 ответвление
	

	23
	Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	

	24
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000м
	

	25
	Демонтаж  проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	

	26
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	

	27
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	

	28
	Демонтаж: одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	

	29
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов
	1 км неизолированного провода при 20 опорах
	

	30
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную
	1 км неизолированного провода при 20 опорах
	

	31
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	

	32
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	

	33
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
	1 ответвление
	

	34
	Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры
	1 ввод
	

	35
	Замена наружного ввода в четыре провода без подставной опоры
	1 ввод
	

	36
	Замена  ввода в здание, провод сечением до 50 мм2, количество проводов в линии: 4
	1 шт
	

	37
	Замена наружного ввода 380В 
	1 ввод
	

	38
	Устранение обрывов проводов ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 1 провод
	1 обрыв
	

	39
	Переключение провода наружного ввода с фазы "В" на фазу "А"
	1 ввод
	

	40
	Ревизия проводов наружного ввода в четыре провода
	1 ввод
	

	41
	Ревизия наружного ввода в два провода
	1 ввод
	

	42
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов
	1 км неизолированного провода при 20 опорах
	

	43
	Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22
	1 км провода
	

	44
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	

	45
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	

	46
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	

	47
	Монтаж Зажим прокалывающий
	100 шт
	

	48
	Зажим анкерный
	100 шт
	

	49
	Монтаж Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
	1 шт
	

	50
	Установка разрядника  ОПС1 на промежуточной опоре
	1 разрядник
	

	51
	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км не более 22
	1 км
	

	52
	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й)
	1 опора
	

	53
	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км не более 10
	1 км
	

	54
	Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20кВ Нормальные погодные условия при количестве опор на 1км более 10 (на каждую опору следующую после 10-й)
	1 опора
	

	55
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км не более 22
	1 км
	

	56
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й)
	1 опора
	

	57
	Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22
	1 км провода
	

	58
	Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км не более 10
	1 км провода
	

	59
	Перетяжка проводов наружного ввода в два провода без подставной опоры
	1 ввод
	

	60
	Перетяжка проводов наружного ввода в четыре провода
	1 ввод
	

	61
	Перетяжка проводов ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода
	1 ответвление
	

	62
	Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
	1 км провода
	

	63
	Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ 0,38кВ. 2 провода
	1 пролет
	

	64
	Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ 0,38кВ. 1 провод
	1 пролет
	

	65
	Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ 6 кВ. 1 провод
	1 пролет
	

	66
	Проверка состояния  шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ
	1 шлейф
	

	67
	Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ
	1 траверса
	

	68
	Окраска металлической траверсы
	1 траверса
	

	69
	Демонтаж деревянной траверсы деревянной одностоечной опоры ВЛ
	1 траверса
	

	70
	Переустановка деревянной траверсы деревянной одностоечной опоры ВЛ
	1 траверса
	

	71
	Замена деревянной одинарной траверсы деревянной сложной опоры ВЛ
	1 траверса
	

	72
	Замена деревянной двойной траверсы деревянной сложной опоры ВЛ
	1 траверса
	

	73
	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ
	1 изолятор
	

	74
	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ
	1 изолятор
	

	75
	Замена дефектного участка провода воздушной линии
	1 вставка
	

	76
	Замена предупредительных плакатов и табличек на опоре ВЛ
	1 опора
	

	77
	Демонтаж опоры деревянной одностоечной
	1 опора
	

	78
	Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 1-20кВ
	1 опора
	

	79
	Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 0,38кВ
	1 опора
	

	80
	Замена деревянной одностоечной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ
	1 опора
	

	81
	Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой
	1 приставка
	

	82
	Замена приставки на железобетонную деревянной сложной опоры ВЛ с одной приставкой
	1 приставка
	

	83
	Установка приставки железобетонной к подкосу
	1 приставка
	

	84
	Замена подкоса деревянной одностоечной опоры ВЛ подкоса без приставки
	1 подкос
	

	85
	Замена подкоса деревянной одностоечной опоры ВЛ подкоса с железобетонной приставкой
	1 подкос
	

	86
	Установка приставки железобетонной
	1 приставка
	

	87
	Установка дополнительной опоры ВЛ деревянной одностоечной опоры
	1 опора
	

	88
	Установка подкоса деревянного
	1 подкос
	

	89
	Замена стойки деревянной одностоечной опоры ВЛ
	1 стойка
	

	90
	Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях
	1 переход
	

	91
	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
	1 опора
	

	92
	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
	1 опора
	

	93
	Замена проволочного бандажа
	1 бандаж
	

	94
	Замена предупредительных плакатов и табличек на опоре ВЛ
	1 опора
	

	95
	Замена одного из элементов арматуры поддерживающей гирлянды
	1 элемент
	

	96
	Замена изолятора
	1 изолятор
	

	97
	Замена поддерживающего зажима на траверсе
	1 зажим
	

	98
	Замена крюка
	1 элемент
	

	99
	Установка крюка
	1 шт
	

	100
	Верховой осмотр одностоечной опоры ВЛ
	1 опора
	

	101
	Устройство повторного заземления опоры ВЛ
	1 заземление
	

	102
	Окраска заземлителя
	1 заземлитель
	

	103
	Соединение электрическое одним проводом
	1 шт
	

	104
	За каждый последующий провод добавлять к расценке
	1 провод
	

	105
	Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
	1 пролет (3 фазы)
	

	106
	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными
	1 светильник
	

	107
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	1 светильник
	

	108
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания
	100 шт
	

	109
	Проверка степени загнивания древесины одностоечной опоры ВЛ
	1 опора
	

	110
	Растяжка поперечная с креплением к стене
	1 шт
	

	111
	Замена линейного разъединителя с заменой привода
	1 разъединитель
	

	112
	Осмотр ВЛ в дневное время (пеший) ВЛ напряжением 110кВ
	10 км
	

	113
	Осмотр ВЛ в дневное время (пеший) ВЛ напряжением 35кВ
	10 км
	

	Работы на КЛ

	114
	Силовые кабельные линии: Внешний осмотр 6-20 кВ
	1 кабель
	

	115
	Силовые кабельные линии: Внешний осмотр до 1 кВ вкл.
	1 кабель
	

	116
	Осмотр трассы подземных кабелей
	1 км трассы
	

	117
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	

	118
	Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	119
	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	120
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	121
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	

	122
	Кабель по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2
	100 м
	

	123
	Разборка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: до 120 мм
	1 муфта
	

	124
	Разборка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм
	1 муфта
	

	125
	Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: до 120 мм
	1 муфта
	

	126
	Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм
	1 муфта
	

	127
	Муфта соединительная  для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт
	

	128
	Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: до 120 мм
	1 муфта
	

	129
	Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм
	1 муфта
	

	130
	Заготовка кабельных вставок масса 1 пог.м кабеля до 6 кг
	1 вставка
	

	131
	Замена кабеля в траншее первые 5м (масса 1пог.м до 6 кг )
	5 м
	

	132
	Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг )
	5 м
	

	133
	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля до 120 мм
	1 кабельный ввод
	

	134
	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм
	1 кабельный ввод
	

	135
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт
	

	136
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	

	137
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	

	138
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	100 шт
	

	139
	Отсоединение  жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
	100 шт
	

	140
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
	100 шт
	

	141
	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм
	1 кабельный ввод
	

	142
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	100 шт
	

	143
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	

	144
	Отключение жил кабеля от электрооборудования Сечение жил кабеля до 120 мм
	1 кабельный ввод
	

	145
	Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм  : опрессовка наконечника
	1 наконечник
	

	146
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт
	

	147
	Маркировка кабеля
	1 бирка
	

	148
	Прожатие резьбовых соединений
	10 соединений
	

	149
	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования 
	1 кг
	

	Общестроительные работы

	150
	Разработка грунта в траншее экскаватором
	10 м3
	

	151
	Разработка немерзлого грунта в траншее вручную
	1 м3
	

	152
	Рытье шурфа для определения места повреждения кабельной линии Грунт немерзлый
	1 шурф
	

	153
	Выравнивание дна траншеи разработанного экскаватором
	10 м3
	

	154
	Зачистка дна траншеи, разработанного экскаватором Зачистка дна траншеи, разработанного экскаватором
	10 м3
	

	155
	Демонтаж кирпича с  кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	

	156
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
	100 м кабеля
	

	157
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	

	158
	Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную
	1 м3
	

	159
	Засыпка траншеи бульдозером, перемещение на первые 5 м
	10 м3
	

	160
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	

	161
	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком Толщина слоя 50 мм
	10 м2
	

	162
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	

	163
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	

	164
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 спланированной площади
	

	165
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений
	10 т конструкций
	

	166
	Электродуговая сварка при монтаже оборудования
	10 т конструкций
	

	167
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	

	Работы в ТП, КТПН

	168
	Осмотр ЗТП
	1 шт
	

	169
	Осмотр КТП
	1 шт
	

	170
	Осмотр ПС
	1 ПС
	

	171
	Осмотр ВРУ домов
	1 ВРУ
	

	172
	Техническое обслуживание КТП мощностью до 250 кВА
	1 шт
	

	173
	Техническое обслуживание КТП мощностью 400-1000 кВА
	1 шт
	

	174
	Техническое обслуживание ЗТП мощностью 400-1000 кВА
	1 шт
	

	175
	Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 18 ячеек
	1 РП
	

	176
	Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек
	1 РП
	

	177
	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т 
	1 шт
	

	178
	Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250-630 кВ·А
	1 трансформатор
	

	179
	Монтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т 
	1 шт
	

	180
	Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250-630 кВ·А
	1 трансформатор
	

	181
	Текущий ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ
	1 шкаф
	

	182
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А
	1 шт
	

	183
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 630 А
	1 шт
	

	184
	Металлические конструкции
	1 т
	

	185
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	

	186
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
	100 жил
	

	187
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 
	100 жил
	

	188
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	

	189
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	

	190
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	

	191
	Окраска оборудования
	1 кв м
	

	192
	Восстановление надписей по трафарету
	100 букв
	

	193
	Восстановление надписей без трафарета
	100 букв
	

	194
	Замена предупредительных плакатов и табличек на ТП
	1 ТП
	

	195
	Восстановление нумерации и инфорационных надписей на дверях ТП
	1 ТП
	

	196
	Ревизия ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд с переустановкой эл.  оборудования с
	1 ячейка КРУН
	

	197
	Внешний осмотр: Разъединители 6-10 кВ
	1 разъединитель
	

	198
	Протирка изоляции: Разъединители 35 кВ
	1 разъединитель
	

	199
	Протирка изоляции: Разъединители 6-10 кВ
	1 разъединитель
	

	200
	Текущий ремонт разъединителя с приводом номинальный ток свыше 630 А
	1 разъединитель
	

	201
	Текущий ремонт разъединителя с приводом номинальный ток до 630 А
	1 разъединитель
	

	202
	Замена рубильника с номинальным током свыше 400А
	1 рубильник
	

	203
	Замена рубильника 250А
	1 рубильник
	

	204
	Текущий ремонт рубильника номинальный ток до 400 А
	1 рубильник
	

	205
	Текущий ремонт рубильника номинальный ток свыше 400 А
	1 рубильник
	

	206
	Демонтаж рубильника: трехполюсный на ток до 630 А
	1 шт
	

	207
	Рубильник: трехполюсный на ток до 630 А
	1 шт
	

	208
	Изолятор напряжением 6 кВ: опорный
	1 компл. (3 шт.)
	

	209
	Замена изолятора опорного
	1 изолятор
	

	210
	Замена/установка предохранителя
	1 шт
	

	211
	Текущий ремонт выключателя нагрузки ВН-16 с приводом
	1 шт
	

	212
	Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ
	1 трансформатор
	

	213
	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА
	1 шт
	

	214
	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 250-400 кВА
	1 шт
	

	215
	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 630 кВА
	1 шт
	

	216
	Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 1000 кВА
	1 шт
	

	217
	Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ
	1 трансформатор
	

	218
	Ремонт переключающего устройства ПБВ до 10 кВ
	1 устройство ПБВ
	

	219
	Отбор проб масла из маслонаполненного оборудования
	1 проба
	

	220
	Отбор пробы масла из силового трансформатора
	1 проба
	

	221
	Слив масла силового трансформатора
	1 трансформатор
	

	222
	Доливка масла в силовой трансформатор
	1 доливка
	

	223
	Регулировка уровня масла в баке: Масляные выключатели 6-10 кВ 
	1 выключатель
	

	224
	Заливка трансформаторного масла в бак
	1 т
	

	225
	Доливка масла в масляный выключатель
	1 доливка
	

	226
	Ревизия светильника наружного освещения
	1 светильник
	

	227
	Ревизия светильников
	100 шт
	

	228
	Осмотр состояния дренажных насосов
	1 ЗРУ
	

	229
	Внешний осмотр: Масляные выключатели 35 кВ
	1 выключатель
	

	230
	Включение МВ 35 кВ
	1 выключатель
	

	231
	Внешний осмотр: Масляные выключатели 6-10 кВ
	1 выключатель
	

	232
	Протирка изоляции вводов: Масляные выключатели 6-10 кВ
	1 выключатель
	

	233
	Текущий ремонт масляного выключателя ВМГ
	1 шт
	

	234
	Типовой текущий ремонт выключателя ВМГП-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях
	1 выключатель
	

	235
	Тепловизионный контроль масляного выключателя 35 кВ
	1 выключатель
	

	236
	Протирка изоляции вводов: Масляные выключатели 35 кВ
	1 выключатель
	

	237
	Демонтаж:Трансформатор напряжения: 35 кВ 
	1 компл. (3 фазы)
	

	238
	Трансформатор напряжения: 35 кВ 
	1 компл. (3 фазы)
	

	239
	Внешний осмотр: трансформаторы напряжения  6-10 кВ
	1 трансформатор
	

	240
	Протирка  изоляции: трансформаторы напряжения  6-10 кВ
	1 трансформатор
	

	241
	Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 
	1 трансформатор
	

	242
	Замена трансформатора тока
	1 шт
	

	243
	Установка трансформатора тока
	1 трансформатор
	

	244
	Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТПОЛ-10
	1 трансформатор
	

	245
	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	1 шт
	

	246
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	1 шт
	

	247
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12
	1 шт
	

	248
	Комплект КЗ 12
	1 шт
	

	249
	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А
	1 шт
	

	250
	Замена контактора переключающего устройства
	1 устройство
	

	251
	Прибор или аппарат
	1 шт
	

	252
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг   (Электродвигатель 0,25кВт)
	1 шт
	

	253
	Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе до 630 А
	1 ввод
	

	254
	Смена ламп: накаливания
	100 шт
	

	255
	Смена дверных приборов: замки накладные
	100 шт. приборов
	

	256
	Щит распределительного устройства 6-10 кВ
	1 шт
	

	257
	Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10
	100 пог.м
	

	258
	Ремонт сборные и соединительные шин КРУН-10 кВ
	100 пог. м
	

	259
	Ремонт системы шин ОРУ-35 кВ
	на 100 пог. м
	

	260
	Мост шинный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
	1 пролет (3 фазы)
	

	261
	Сигнализация охранная техническое обслуживание по видам 1 раз в год
	1 система
	

	262
	Релейная защита и автоматика линий отходящей линии 0,38 кВ: профилактический контроль
	шт
	

	263
	Корректировка исполнительных схем и чертежей ( до 10 %)
	Схема (чертеж)
	

	264
	Демонтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,  устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 400 А 
	1 шт
	

	265
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 400 А
	1 шт
	

	266
	 Внешний осмотр Внешний осмотр: Короткозамыкатели 110 кВ
	1 короткозамыкатель
	

	267
	 Протирка изоляции Протирка изоляции: Короткозамыкатели 110 кВ
	1 короткозамыкатель
	

	268
	 Внешний осмотр Внешний осмотр: Отделители 110 кВ
	1 отделитель
	

	269
	Протирка изоляции Протирка изоляции: Отделители 110 кВ
	1 отделитель
	

	270
	Внешний осмотр: Разъединители 110 кВ
	1 разъединитель
	

	271
	Протирка изоляции: Разъединители 110 кВ
	1 разъединитель
	

	272
	Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ
	1 шт
	

	273
	Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ
	1 трансформатор
	

	274
	Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ
	1 трансформатор
	

	275
	Внешний осмотр: Элегазовые выключатели 110 кВ
	1 выключатель
	

	276
	Протирка изоляции: Элегазовые выключатели 110 кВ
	1 выключатель
	

	277
	Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ
	1 трансформатор
	

	Приборы учёта

	278
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (модуль сбора и передачи данных)
	1 шт
	

	279
	Смена электросчетчиков
	100 шт
	

	280
	Демонтаж: электросчетчиков         
	100 шт
	

	281
	Замена счетчика трехфазного
	1 шт
	

	282
	Замена счетчика однофазного
	1 шт
	

	283
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	1 шт
	

	284
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	1 шт
	

	285
	Демонтаж автоматического выключателя
	1 выключатель
	

	286
	Демонтаж.  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт
	

	287
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт
	

	288
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт
	

	289
	Автоматический выключатель (осмотр, включение)
	1 выключатель
	

	290
	Замена щита низкого напряжения
	1 щит
	

	291
	Замена автоматического выключателя
	1 выключатель
	

	292
	Демонтаж шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ
	1 шкаф
	

	293
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт
	

	294
	Замена шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ
	1 шкаф
	

	295
	Электросчетчики техническое обслуживание
	1 счетчик
	

	296
	Электросчетчики: ремонт счетчика
	шт
	

	297
	Замена конденсатора
	конденсатор
	

	298
	Электросчетчики трехфазные, проверка схемы включения
	шт
	

	299
	Электросчетчики однофазные проверка схемы включения
	шт
	

	300
	Профилактическое восстановление автоматических трехполюсных выключателей АВМ, АВ (Откл./Вкл.) АВ в ЩУ на опоре
	1 обслуживание
	

	Испытания и измерения в электроустановках

	301
	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт
	

	302
	Испытания силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ при текущем ремонте
	1 трансформатор
	

	303
	Фазировка силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ при капитальном ремонте
	1 трансформатор
	

	304
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	

	305
	Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтные
	1 кабель
	

	306
	Испытание изоляции кабелей до 1 кВ включительно повышенным выпрямленным напряжением
	1 кабель
	

	307
	Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города межремонтное
	1 повреждение
	

	308
	Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно межремонтное
	1 повреждение
	

	309
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
	1 фазировка
	

	310
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	

	311
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	

	312
	Максимальная токовая защита прямого действия с: одним реле
	1 компл
	

	313
	Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов, масляных и электромагнитных выключателей напряжением 6-10 кВ распределительных устройств межремонтное
	1 фаза выключателя
	

	314
	Измерение нагрузки трансформатора
	1 транс-форматор
	

	315
	Испытание на диэлектрическую прочность трансформаторного масла межремонтное
	1 проба
	

	316
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	

	317
	Силовые кабельные линии: Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий до 1 кВ вкл.
	1 кабель
	

	318
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	

	319
	Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 6-10 кВ межремонтное
	Единица средства защиты
	

	320
	Профилактический контроль схемы управления выключателем 6-10 кВ типа ВМПЭ-10 (переменный оперативный ток)
	1 шт
	

	321
	Сигнализация охранная техническое обслуживание по видам ремонт, наладка
	1 система
	

	Автотранспорт

	322
	Автомашины типа УАЗ
	маш.-ч
	

	323
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м
	маш.-ч
	

	324
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	

	Расчистка трасс

	325
	Уборка снега около ТП вручную, снег плотный
	1000 м3 снега
	

	326
	Уборка снега вручную
	1 га
	

	327
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег рыхлый
	1000 м3 снега
	

	328
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег плотный
	1000 м3 снега/наледи
	

	329
	Территория у ТП Уборка снега техникой
	1 га
	

	330
	Территория ОРУ Уборка снега вручную
	1 га
	

	331
	Территория ОРУ и подъездных путей к ПС. Уборка снега техникой
	1 га
	

	332
	Очистка участка от снега для оттаивания Два короба
	1 м траншеи
	

	333
	Оттаивание мерзлого грунта дымовыми газами Глубина промерзания грунта до 0,6 м
	1 м2
	

	334
	Очистка участка от снега вдоль трассы ВЛ
	1 м траншеи
	

	335
	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли
	1 га
	

	336
	Выкашивание травы
	100 м2
	

	337
	Обрезка крон деревьев
	1 дерево
	

	338
	Валка деревьев, угрожающих падением на провода
	1 дерево
	

	339
	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
	1 дерево
	

	340
	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм
	1 дерево
	

	341
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см
	100 деревьев
	

	342
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	

	343
	Сжигание, кустарник и мелколесье средние
	1 га
	

	344
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой (расчистка водоотводящих канав)
	1 м канавы
	


6.1. При необходимости выполнения мероприятий, отсутствующих в ведомости укрупнённых работ, работы согласовываются с заказчиком, берутся из ведомственных укрупненных единичных расценок (ВУЕР) на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений (утв. 28.12.1991 Минэнерго СССР), а также иных сборников, с учётом утверждённого, по результатам закупочной процедуры, коэффициента перевода в текущие цены.
7. Требования к подрядчику.
8.1. Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.
9. Требования к выполняемым работам.
9.1. Все работы выполняются с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП.

9.2. Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ Сторонами (по форме КС-2, КС-3). В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно, в установленный Заказчиком срок.

9.4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.

9.5. Для получения допуска персонала Подрядчика в трансформаторные подстанции, а также на опоры для проведения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно производит согласования с организациями (в том числе сетевыми).

9.6. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.

9.7. Подрядчик самостоятельно проводит согласования с организациями, собственниками, органами государственной власти и иными юридическими и физическими лицами, необходимые для производства различных видов работ по Договору.

9.8. Подрядчик обязан самостоятельно организовывать присутствие представителей тех организаций (физических и юридических лиц), чьи сети и инженерные коммуникации находятся в районе проведения работ.

9.9. Подрядчик при производстве работ на проезжей части должен самостоятельно разрабатывать и согласовать с Заказчиком схемы организации движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Копии схемы направить в ОГИБДД МО МВД России.

9.10. При производстве земляных работ, подрядчик обязан производить работы в соответствии с утверждённым порядком производства земляных работ на территории соответствующих муниципальных образований (городских округов).

9.11. При необходимости выполнения скрытых работ, подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт освидетельствования скрытых работ.

9.12. Подрядчик обязан ежедневно (в рабочие дни) до 08:00 часов предоставлять отчет о проделанной работе по настоящему Договору с указанием объемов выполненных работ, адресов производства работ, количества техники и работников, задействованных в ходе выполнения работ и сообщать о планируемых работах. Отчёты предоставляются в электронном виде (по электронной почте) назначенному ответственному лицу.

9.13. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.

9.14. При готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.15. До начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости оказанных услуг и затрат (КС-3) с приложением. Подрядчик при проведении работ по настоящему Договору производит фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Заказчик оставляет за собой право не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.

9.16. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.
10. Сроки выполнения работ.
10.1. Подрядная организация по письменной Заявке Заказчика в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявки Заказчика должна приступить к выполнению работ на объекте.

10.2. Срок выполнения работ по Заявке указывается Заказчиком при направлении Заявки.

10.3. Подрядная организация должна иметь техническую возможность выполнения работ одновременно на нескольких объектах.
11. Требования к расчету стоимости работ.
11.1. Стоимость работ по каждой Заявке определяется по Прейскуранту (Приложение №1 к Договору), утвержденному Заказчиком и Подрядчиком;

11.2. Окончательная стоимость работ складывается из совокупной стоимости работ по каждой отдельной Заявке Заказчика.
12. Форма и порядок оплаты.
Отсрочка платежа в размере 100 %, согласно условиям договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), полученных Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов и счетов-фактур, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.
	
	


21

