## Обоснование НМЦД
РАЗДЕЛ 5.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД) / ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ (ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТРУ)
Предмет договора:		Выполнение работ по строительству электрических сетей 0,4/6/10 кВ в целях технологического присоединения
Используемый метод определения НМЦД / цены единицы ТРУ с обоснованием		Перечень укрупнённых видов работ, указанных в пункте 6 технического задания составлен на основании территориальных единичных расценок (далее ТЕР) согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.08.2020 г. за №421/пр. ТЕР рассчитаны для региона Свердловская область с учётом коэффициента перевода в текущие цены, рассчитанным Уральским региональным центром экономики и ценообразования в строительстве (письмо №Ц-1 от 09.01.2024 г.) для АО «Региональная сетевая компания».
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг		Место выполнения работ: Объекты, расположенные в городах Свердловской области: в соответствии с письменными заявками Заказчика.
№ п/п	Наименование товара/работы/услуги	Единица измерения	Стоимость, руб.
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	267,38					46 889,99
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	247,58					1 600,92
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	308,17					1 853,87
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН)	1 т груза	259,88					36 469,69
5	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	267,38					1 811,71
6	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	247,58					1 762,18
7	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	308,17					1 452,00
8	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН)	1 т груза	259,88					1 161,69
9	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза	313,35					3 408,46
10	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	1581,59					464,87
11	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	1 опора	387,61					979,59
12	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	1 опора	1453,87					881,17
13	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	491,09					742,67
14	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	569,2					642,64
15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	1 т груза	66,19					881,17
16	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	1 т груза	108,69					684,96
17	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	88,5					1 625,28
18	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	127,92					582,85
19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: шлака	1 т груза	99,27					6 838,56
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.	1 т груза	391,64					1 875,99
21	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.	1 т груза	391,64					450,60
22	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК)	1 т груза	529,18					709,49
23	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК)	1 т груза	602,66					76 332,30
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	2028,63					248 401,36
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич	1 т груза	377,41					32 250,12
26	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич	1 т груза	280,85					60 732,86
27	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	7061,93					1 662,95
28	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	14468,37					264,33
29	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных	1 опора	5886,03					26 426,42
30	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом	1 опора	10643,27					22 089,50
31	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных	1 опора	15872,96					3 141,24
32	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных	1 опора	6467,53					1 356,30
33	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом	1 опора	11558,53					5 614,67
34	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных	1 опора	15485,95					2 222,72
35	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных	1 опора	17942,58					3 146,53
36	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных	1 опора	9343,69					16 687,23
37	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом	1 опора	17328,37					3 618,29
38	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных	1 опора	21957,69					6 829,00
39	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных	1 опора	24471,46					1 351,01
40	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	272637,59					2 851,90
41	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника	1000 м	266263,55					1 351,01
42	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов	1 км неизолированного провода	27152,59					26 426,42
43	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную	1 км неизолированного провода	22815,63					42 205,71
44	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода)	75613,25					21 073,52
45	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода)	80122,37					3 787,25
46	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную	1 км линии (3 провода)	56718,9					7 274,89
47	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную	1 км линии (3 провода)	59333,63					37 456,98
48	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода)	95821,64					33 388,73
49	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода)	106934,66					8 369,42
50	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную	1 км линии (3 провода)	63535,73					5 317,95
51	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную	1 км линии (3 провода)	67229,05					1 510,83
52	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	9183,46					94,42
53	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	12531,87					751,01
54	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	15315,7					93,78
55	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	18825,68					2 188,26
56	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	8538,49					93,62
57	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	10682,13					9 281,69
58	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	12561,68					8 724,01
59	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	16624,32					1 351,01
60	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	12071,74					2 851,90
61	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	14346,21					6 797,00
62	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	16854,59					20 682,71
63	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	23627,01					6 540,00
64	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	27363,79					5 704,12
65	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	31062,48					5 704,12
66	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	36668,44					1 446,07
67	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	47132,83					2 518,47
68	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	100 м	11927,66					1 737,81
69	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м	15145,45					776,17
70	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	22018,47					4 176,46
71	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	7039,8					6 914,38
72	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	7609,95					8 408,54
73	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	9742,83					908,42
74	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг	100 м	79414,87					1 135,89
75	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт	13461,17					7 730,95
76	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 шт	15437,28					593,91
77	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 шт	19048,07					4 881,14
78	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт	15119,88					18 428,41
79	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 шт	18731,45					23 460,23
80	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт	21908,45					15 565,77
81	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 шт	28283,66					8 914,60
82	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 шт	4730,33					10 284,21
83	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт	6105,3					7 802,76
84	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2	1 шт	4948,85					7 810,14
85	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт	6378,47					13 744,12
86	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	1000 м3 грунта	154989,65					7 794,27
87	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	110128,98					9 554,20
88	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	1000 м3 грунта	163970,37					7 958,09
89	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	73251,45					14 130,61
90	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	56127,76					967,41
91	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	11809,55					1 105,91
92	На каждый последующий кабель добавлять к расценке: Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1526,57					3 206,16
93	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	110114,93					924,77
94	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	44466,9					592,15
95	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	23202,46					1 954,22
96	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	19865,59					1 027,04
97	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4	100 м3 уплотненного грунта	18929,96					2 512,54
98	Планировка участка: вручную	100 м2	6576,98					1 954,22
99	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	679,8					2 593,17
100	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	13954,38					1 151,43
101	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	7326,42					7 439,04
102	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля	100 м кабеля	15458,25					1 737,81
103	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего	100 м кабеля	7427,21					3 841,11
104	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	6922,08					2 164,00
105	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 шт сборных конструкций	227158,88					55 286,99
106	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек	1 подстанция	11995,39					2 079,89
107	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	128338,74					3 461,68
108	Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3 раствора	1105,48					411 413,48
109	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	51736,39					5 173,52
110	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2	100 ям	93271,51					1 958,71
111	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм	100 м продавливания	863978,6					19 477,89
112	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм	100 м продавливания	911908,94					7 859,03
113	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм	100 м продавливания	1030609,87					7 605,75
114	Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ	1 пункт	43666,09					924,13
115	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций	1 подстанция	4839,96					755,81
116	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования	1 подстанция	52332,89					36 113,83
117	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А	1 подстанция	53658,44					9 023,13
118	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ•А	1 подстанция	74775,54					9 485,91
119	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А	1 шт	30978,61					49 101,81
120	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А	1 шт	37488,46					18 464,64
121	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 630 кВ•А	1 шт	42320,35					18 654,27
122	Монтаж зажима	100 шт	35150,15					29 205,06
123	Зажим наборный	100 шт	42426,14					8 213,45
124	Предохранитель	1 шт	1207,06					9 386,53
125	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	1483,87					18 590,15
126	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп	100 м заземляющих устройств	20432,47					21 058,77
127	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 м	14718,8					5 098,00
128	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	7505,49					25 826,25
129	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт	10764,47					40 817,19
130	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	20772,77					2 383,66
131	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	100 м	17997,21					6 439,09
132	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	18390					3 863,71
133	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	896,21					1 136,53
134	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3341,1					1 212,03
135	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл	8767,19					6 547,77
136	Установка разъединителей: вручную	1 компл	6181,88					7 093,11
137	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный	1 шт	4123,8					9 323,85
138	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл	5380,11					9 386,37
139	Установка разрядников: вручную	1компл	3296,85					6 148,31
140	Металлические конструкции (кронштейны, траверсы, конструкции для реклоузера)	1 т	381648,02					10 312,74
141	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	5241,62					1 212,03
142	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	7470,5					15 495,88
143	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм	1 км трубопровода	271860,85					13 806,96
144	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14346,98					1 010,05
145	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: восстающих	100 м	53149,07					2 482,41
146	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	26667,64					803,10
147	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	34091,96					832,12
148	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм	100 м	48647,86					33,98
149	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	568,81					1 314,78
150	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт	827,34					2 350,64
151	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт	950,45					8 538,22
152	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 шт	1059,13					14 708,17
153	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт	1168,39					1 809,63
154	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 шт	1345,95					2 089,35
155	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт	1523,89					8 355,96
156	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт	8304,18					17 381,65
157	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт	9341,76					13 949,79
158	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	10325,68					2 691,28
159	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт	15515,75					501,74
160	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	100 м	57689,54					19 865,50
161	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	18338,64					3 824,44
162	Электродуговая сварка при присоединении КТП к контуру заземления	10 т конструкций	427919,65					11 804,81
163	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	324,95					110 005,23
164	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	13165,14					4 329,86
165	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	810,48					477 732,15
166	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1075,96					57 095,97
167	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м	1 измерение	2152,29					20 067,16
168	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м	1 измерение	5380,7					1 498,00
169	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м	1 измерение	13165,14					1 069,52
170	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	1239,35					1 498,00
171	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	1 маш.час	5312,31					1 323,60
172	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	1 испытание	2210,08					2 877,55
173	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	4420,42					5 445,23
174	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	1 фазировка	832,82					8 441,24
175	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	1645,33					9 933,15
176	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт	6479,97					5 826,26
177	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	1 шт	11108,33					39 939,87
178	Испытание: обмотки трансформатора силового	1 испытание	2484,76					2 356,25
179	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	2484,76					44 448,14
180	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	1656,05					2 678,29
181	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	1 испытание	6627,75					9 497,13
182	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)	1 испытание	1551,08					1 165,70
183	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	1 шт	5231,28					2 163,89
184	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ	1 испытание	3114,32					334 144,07
185	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	4837,85					49 110,79
186	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	1 дерево	1516,18					42 756,82
187	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения)	1 объект	6317,14					13 857,94
188	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит», с GSM модулем. (наружного исполнения)	1 объект	6317,14					26 445,65
189	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения)	1 объект	8866,4					5 636,47
190	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения с GSM модулем)	1 объект	8866,4					23 641,20
191	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения)	1 объект	6766,72					961,16
192	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения во ВРУ)	1 объект	8866,4					1 558,12
193	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП)	1 объект	8866,4					9 303,97
194	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП с GSM модулем)	1 объект	8866,4					631,58
195	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП)	1 объект	18742,29					273,95
196	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем)	1 объект	18742,29					17 730,94
197	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (косвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем)	1 объект	32860,35					140,10
198	Комплекс работ по установке устройства сбора и передачи данных	1 объект	6317,14					633,51
		Итого:	8 372 119,65

НМЦД /сумма цен единиц ТРУ установлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости, и составляет (руб):				8 372 119,65
	(восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девятнадцать) руб. 65 коп.
Максимальная сумма Договора: 20 000 000,00 руб.
Дата подготовки	04.06.2026г.

## Лист2
Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
Приложение №3 к документации об электронном аукционе
Приложение №3 к документации о запросе предложений в электронной форме

со средним арифметическим значением, полученным в результате анализа рынка, и составляет (руб.):
с наименьшей суммой, полученной в результате анализа рынка, и составляет (руб):