ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству электрических сетей 0,4/6/10 кВ

в целях технологического присоединения на 2026 год

1. Предмет закупки: право на заключение Договора на выполнение работ по строительству электрических сетей 0,4/6/10 кВ в целях технологического присоединения.
2. Условия выполнения работ: Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется по Заявкам Заказчика. Заявка формируется по мере необходимости потребности в услугах (работах) у Заказчика. Без письменной заявки Заказчика никакие работы (услуги) не осуществляются. Оплате подлежит только фактически выполненные работы (оказанные услуги).
3. Срок выполнения работ: до 31.12.2026 г.

4. Место выполнения работ: Объекты, расположенные в городах Свердловской области в соответствии с письменными заявками Заказчика.
5. Ведомость укрупненных объемов работ: 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	

	Перевозка, погрузочные и разгрузочные работы

	1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	

	2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого
	1 т груза
	

	4
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН)
	1 т груза
	

	5
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	

	6
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	

	7
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого
	1 т груза
	

	8
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН)
	1 т груза
	

	9
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза
	1 т груза
	

	10
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	

	11
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
	1 опора
	

	12
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
	1 опора
	

	13
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	

	14
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	1 т груза
	

	16
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	1 т груза
	

	17
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	1 т груза
	

	18
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	1 т груза
	

	19
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: шлака
	1 т груза
	

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.
	1 т груза
	

	21
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.
	1 т груза
	

	22
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК)
	1 т груза
	

	23
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК)
	1 т груза
	

	24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза
	1 т груза
	

	25
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич
	1 т груза
	

	26
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич
	1 т груза
	

	Установка опор

	27
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	1 опора
	

	28
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	

	29
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных
	1 опора
	

	30
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	

	31
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных
	1 опора
	

	32
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных
	1 опора
	

	33
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	

	34
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных
	1 опора
	

	35
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных
	1 опора
	

	36
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных
	1 опора
	

	37
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом
	1 опора
	

	38
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных
	1 опора
	

	39
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных
	1 опора
	

	Подвеска провода

	40
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	

	41
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника
	1000 м
	

	42
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов
	1 км неизолированного провода
	

	43
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную
	1 км неизолированного провода
	

	44
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) 
	

	45
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) 
	

	46
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную
	1 км линии (3 провода)
	

	47
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную
	1 км линии (3 провода)
	

	48
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода)
	

	49
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода)
	

	50
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную
	1 км линии (3 провода)
	

	51
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную
	1 км линии (3 провода)
	

	Монтаж КЛ

	52
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	

	53
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	

	54
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	

	55
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	56
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	

	57
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	

	58
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	

	59
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	60
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	

	61
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	

	62
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	

	63
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	64
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	

	65
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	

	66
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	

	67
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	68
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	

	69
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	

	70
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	

	71
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	

	72
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	

	73
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	

	74
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг
	100 м
	

	Монтаж муфт

	75
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт
	

	76
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт
	

	77
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт
	

	78
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт
	

	79
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт
	

	80
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт
	

	81
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт
	

	82
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт
	

	83
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт
	

	84
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
	1 шт
	

	85
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт
	

	Общестроительные работы

	86
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	

	87
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	

	88
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	

	89
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	

	90
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	

	91
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	

	92
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке: Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	

	93
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	

	94
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	

	95
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	

	96
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	

	97
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	

	98
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	

	99
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	

	100
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	

	101
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	

	102
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
	100 м кабеля
	

	103
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего
	100 м кабеля
	

	104
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	

	105
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
	100 шт сборных конструкций
	

	106
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек
	1 подстанция
	

	107
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	

	108
	Приготовление растворов вручную: цементных
	1 м3 раствора
	

	109
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	1 м3
	

	110
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	

	111
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм
	100 м продавливания
	

	112
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм
	100 м продавливания
	

	113
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм
	100 м продавливания
	

	Установка СТП, КТПН

	114
	Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ
	1 пункт
	

	115
	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций
	1 подстанция
	

	116
	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования
	1 подстанция
	

	117
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А
	1 подстанция
	

	118
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ•А
	1 подстанция
	

	119
	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А
	1 шт
	

	120
	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А
	1 шт
	

	121
	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 630 кВ•А
	1 шт
	

	Монтажные работы на ЛЭП и КТПН (прочие)

	122
	Монтаж зажима
	100 шт
	

	123
	Зажим наборный
	100 шт
	

	124
	Предохранитель
	1 шт
	

	125
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	

	126
	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп
	100 м заземляющих устройств
	

	127
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	

	128
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт
	

	129
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
	10 шт
	

	130
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	

	131
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	

	132
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	

	133
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	1 заземлитель
	

	134
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	1 заземлитель
	

	135
	Установка разъединителей: с помощью механизмов
	1 компл
	

	136
	Установка разъединителей: вручную
	1 компл
	

	137
	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
	1 шт
	

	138
	Установка разрядников: с помощью механизмов
	1 компл
	

	139
	Установка разрядников: вручную
	1компл
	

	140
	Металлические конструкции (кронштейны, траверсы, конструкции для реклоузера)
	1 т
	

	141
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	

	142
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	

	143
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	

	144
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	

	145
	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: восстающих
	100 м
	

	146
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	

	147
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	100 м
	

	148
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм
	100 м
	

	149
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	

	150
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт
	

	151
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт
	

	152
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт
	

	153
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт
	

	154
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт
	

	155
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт
	

	156
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	

	157
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	100 шт
	

	158
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
	100 шт
	

	159
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	100 шт
	

	160
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2
	100 м
	

	161
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	162
	Электродуговая сварка при присоединении КТП к контуру заземления
	10 т конструкций
	

	Испытания и измерения в электроустановках

	163
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	

	164
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	

	165
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	

	166
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	

	167
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	

	168
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м
	1 измерение
	

	169
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м
	1 измерение
	

	170
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	

	171
	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная
	1 маш.час
	

	172
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ
	1 испытание
	

	173
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	1 испытание
	

	174
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	

	175
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
	1 фазировка
	

	176
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
	1 шт
	

	177
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт
	

	178
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	1 испытание
	

	179
	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
	1 испытание
	

	180
	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
	1 испытание
	

	181
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	

	182
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	1 испытание
	

	183
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт
	

	184
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	1 испытание
	

	Расчистка трасс

	185
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород
	1 пень
	

	186
	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м
	1 дерево
	

	Установка приборов учёта

	187
	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения)
	1 объект
	

	188
	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит», с GSM модулем. (наружного исполнения)
	1 объект
	

	189
	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения)
	1 объект
	

	190
	Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения с GSM модулем)
	1 объект
	

	191
	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения)
	1 объект
	

	192
	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения во ВРУ)
	1 объект
	

	193
	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП)
	1 объект
	

	194
	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП с GSM модулем)
	1 объект
	

	195
	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП)
	1 объект
	

	196
	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем)
	1 объект
	

	197
	Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (косвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем)
	1 объект
	

	198
	Комплекс работ по установке устройства сбора и передачи данных
	1 объект
	


При необходимости выполнения мероприятий, отсутствующих в ведомости укрупнённых работ, работы согласовываются с заказчиком, берутся из территориальных единичных расценок (ТЕР) на строительство, а также иных сборников, с учётом утверждённого, по результатам закупочной процедуры, коэффициента перевода в текущие цены.
6. Требования к подрядчику.
6.1. Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.
7. Требования к выполняемым работам.
7.1. Все работы выполняются с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП.

7.2. Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.

7.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-2, КС-3). В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно, в установленный Заказчиком срок.

7.4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.

7.5. Для получения допуска персонала Подрядчика в трансформаторные подстанции, а также на опоры для проведения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно производит согласования с организациями (в том числе сетевыми).

7.6. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.

7.7. Подрядчик самостоятельно проводит согласования с организациями, собственниками, органами государственной власти и иными юридическими и физическими лицами, необходимые для производства различных видов работ по Договору.

7.8. Подрядчик обязан самостоятельно организовывать присутствие представителей тех организаций (физических и юридических лиц), чьи сети и инженерные коммуникации находятся в районе проведения работ.

7.9. Подрядчик при производстве работ на проезжей части должен самостоятельно разрабатывать и согласовать с Заказчиком схемы организации движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Копии схемы направить в ОГИБДД МО МВД России.

7.10. При производстве земляных работ, подрядчик обязан производить работы в соответствии с утверждённым порядком производства земляных работ на территории соответствующих муниципальных образований (городских округов).

7.11. При необходимости выполнения скрытых работ, подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт освидетельствования скрытых работ.

7.12. Подрядчик обязан ежедневно (в рабочие дни) до 08:00 часов предоставлять отчет о проделанной работе по настоящему Договору с указанием объемов выполненных работ, адресов производства работ, количества техники и работников, задействованных в ходе выполнения работ и сообщать о планируемых работах. Отчёты предоставляются в электронном виде (по электронной почте) назначенному ответственному лицу.

7.13. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.

7.14. При готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

7.15. До начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости оказанных услуг и затрат (КС-3) с приложением. Подрядчик при проведении работ по настоящему Договору производит фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Заказчик оставляет за собой право не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.

7.16. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.
8. Сроки выполнения работ.
8.1. Подрядная организация по письменной Заявке Заказчика в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявки Заказчика должна приступить к выполнению работ на объекте.

8.2. Срок выполнения работ по Заявке указывается Заказчиком при направлении Заявки.

8.3. Подрядная организация должна иметь техническую возможность выполнения работ одновременно на нескольких объектах.
9. Требования к расчету стоимости работ.
9.1. Стоимость работ по каждой Заявке определяется по Прейскуранту (Приложение №1 к Договору), утвержденному Заказчиком и Подрядчиком;

9.2. Окончательная стоимость работ складывается из совокупной стоимости работ по каждой отдельной Заявке Заказчика.
10. Форма и порядок оплаты.
Отсрочка платежа в размере 100 %, согласно условиям договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), полученных Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов и счетов-фактур, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.
	ПОДРЯДЧИК 
______________ 

«_____»__________202_г

МП
	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

________________ А.С. Мирный

«_____»___________202_г

МП


13

