Техническое задание

на поставку насосного оборудования для нужд 
ООО "ИТЭ" "ИННОВАЦИОННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
Объект закупки:

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.12.13.140
	Насос
	
	
	✓

	2
	28.12.13.140
	Насос
	
	
	✓

	3
	28.12.13.140
	Насос с двигателем
	
	
	✓

	4
	28.12.13.140
	Насос с двигателем
	
	
	✓

	5
	49.41.19.900
	Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
	
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Ед. изм. 
	Всего, кол-во
	Грузополучатель/кол-во

	1.
	Насос
	ГОСТ
	31839-2012
	шт
	1
	Котельная №75 (г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.63, литера В, пом 1-Н,2-Н) 

	
	
	Модель
	Calpeda MXH 402E
	
	
	

	
	
	Мощность, кВт 
	0,45
	
	
	

	
	
	Частота вращения, об/мин 
	2900
	
	
	

	
	
	Напряжение, В не менее 
	380/660
	
	
	

	
	
	Подача, м3/ч не менее 
	8
	
	
	

	
	
	Зона установки насосов
	взрывоопасная 
	
	
	

	
	
	Напор, м 
	20
	
	
	

	2.
	Насос
	ГОСТ
	31839-2012
	шт
	1
	 Котельная № 22,
 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 
ул. Восстания, д. 15



	
	
	Модель
	TD 50-40 G/2 SWHCJ
	
	
	

	
	
	Мощность, кВт не менее
	11
	
	
	

	
	
	Частота вращения, об/мин 
	2900
	
	
	

	
	
	Напряжение, В 
	220/380
	
	
	

	
	
	Подача, м3/ч 
	45
	
	
	

	
	
	Зона установки насосов
	взрывоопасная 
	
	
	

	
	
	Напор, м 
	42
	
	
	

	3


	Насос с двигателем
	ГОСТ
	31606-2024
	шт


	1


	Котельная № 19/2 (г.Санкт-Петербург, набережная Макарова, д.8)



	
	
	Модель
	АИР160М4Ж
	
	
	

	
	
	Мощность, кВт не менее 
	18,5
	
	
	

	
	
	Частота вращения, об/мин не менее 
	1455
	
	
	

	
	
	Напряжение, В  
	380/660
	
	
	

	
	
	Диаметр вала, мм 
	48
	
	
	

	
	
	ГОСТ
	31839-2012
	
	
	

	
	
	Модель
	КМ 150-125-250с
	
	
	

	
	
	Мощность, кВт не менее 
	18,5
	
	
	

	
	
	Частота вращения, об/мин не менее 
	1450
	
	
	

	
	
	Напряжение, В не менее 
	380/660
	
	
	

	
	
	Подача, м3/ч не менее 
	200
	
	
	

	
	
	Зона установки насосов
	взрывоопасная 
	
	
	

	
	
	Напор, м не менее 
	20
	
	
	

	4
	Насос с двигателем
	ГОСТ
	31606-2024
	шт


	1


	Котельная №12 (г.Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.30, литера Б, пом. 2-Н)



	
	
	Модель
	АИР160S2ЖУ2
	
	
	

	
	
	Мощность, кВт не менее 
	89
	
	
	

	
	
	Частота вращения, об/мин не менее 
	955
	
	
	

	
	
	Напряжение, В не менее 
	220/380
	
	
	

	
	
	Диаметр вала, мм 
	38
	
	
	

	
	
	ГОСТ
	31839-2012
	
	
	

	
	
	Модель
	КМ 100-80-160
	
	
	

	
	
	Мощность, кВт не менее 
	15
	
	
	

	
	
	Частота вращения, об/мин не менее 
	2900
	
	
	

	
	
	Напряжение, В не менее 
	380/660
	
	
	

	
	
	Подача, м3/ч не менее 
	100
	
	
	

	
	
	Зона установки насосов
	взрывоопасная 
	
	
	

	
	
	Напор, м 
	32
	
	
	

	5
	Услуги по доставке
	
	
	Усл.ед.
	1
	


2. Место поставки: место поставки указано в таблице
3.Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
Поставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика до складов Заказчика по адресам,  указанным в таблице. Насос и двигатель Поставщиком поставляются в сборе.
Разгрузка осуществляется силами Поставщика на склады Заказчика. Доставка должна осуществляться в рабочие дни недели в период с 09.00 до 16.00 часов местного времени, действующего в месте отгрузки товара.

Для осуществления доставки необходимо до доставки предоставить контактным лицам информацию с указанием номера автомашины, ее марки, Ф.И.О. водителя и лица, сопровождающего груз.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

6.4
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами (в соответствии с законодательством РФ):

а)
Акт приема-передачи, счет, накладная Торг 12 или УПД в 3-х экземплярах, счет-фактура;

б)
Сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;

в)
Техническими паспортами;

г)
Инструкциями по эксплуатации на русском языке;

д)
Гарантийными талонами, если предусмотрено законодательством Российской Федерации;

е)
Иными документами по согласованию Сторон и в соответствии с действующим законодательством РФ (в т. ч. ст. 456 Гражданского кодекса РФ).
