ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Спецификация

Поставка Пленка электроизоляционная из фторопласта -4 Марка ф-4 ЭО, ГОСТ 24222-80 с измен. № 1,2, сорт высший

| № п/п | Наименование товара, номер реестровой записи (при наличии) | Страна происхождения товара | Код ОКПД2/КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Пленка электроизоляционная из фторопласта -4 Марка ф-4 ЭО, ГОСТ 24222-80 с измен. № 1,2, сорт высший | Россия (643) | 22.21.30.120 | кг | 100 | 2900,00 | 290 000,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

- Общие положения:

1.1       Объект закупки: Пленка электроизоляционная из фторопласта -4 Марка ф-4 ЭО, ГОСТ 24222-80 с измен. № 1,2, сорт высший

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

2.2        Пленка не должна иметь:

- Складок, трещин, борозд в продольном и поперечном сечении

- Раковин, задиров, рисок и уплотнений

- Наличие сварных швов

- Края ровные без надрывов и гофр

- Пленка не должна иметь волнистость и вытянутость

- Пленка не должна скручиваться при разматывании с рулона

- Ширина в пределах 120-130 мм

- Масса рулона 2,5-6 кг

2.3         Намотка пленки должна производиться на пластмассовые втулки с внутренним диаметром 76-80     мм. Концы втулки не должны выходить из рулона не более чем 6 мм в каждую сторону.

2.4  Остальные требования по ГОСТ 24222-80 с измен. № 1,2, сорт высший.

- Срок поставки товаров

  - Срок действия договора с момента заключения по 30.08.2026 г., до исполнения поставщиком всех обязательств.

  - С момента заключения договора в течение 14 календарных дней.

- Условия поставки

  - При поставке товара обязательно предоставление сертификата качества производителя  соответствующий поставляемой партии, заверенный оригинальной  печатью Поставщика, подписью должностного лица и датой. В комплект документов входят счет фактура, товарная накладная или универсально передаточный документ, акт-приема передачи.

  - Поставщик обязан не позднее чем, за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки, уведомить Заказчика о поставке по средствам электронной почты или звонком на контактный телефон.

  - Поставляемый товар должен быть упакован надлежащим образом, способным предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а так же давать возможность определить количество содержащегося в ней товара) опись, упаковочные ярлыки или листы). Обязательно наличие упаковки производителя.

  - Право собственности переходит от Продавца к Заказчику в момент, когда поставка считается выполненной.

- Требования по сроку гарантии к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара, к безопасности товара.

  - Гарантийный срок согласно сертификату соответствия.

  - Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям  к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания в  соответствие описанием (пункт 2).

  - Товар должен соответствовать требованиям технической и нормативной документации.

- Место поставки, порядок сдачи и приемки

  - Доставка силами Поставщика по  адресу: Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 220, корпус 33.

  - Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным договором на поставку и нормативно правовыми актами.

  - Время приемки товара: понедельник – пятница (с 8:00 до 16:00), суббота воскресенье – выходной.