Техническое задание

на поставку и монтаж вытяжной системы

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 29.32.30.260 | Вытяжная система |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вытяжная система | В комплект вытяжной системы входит: Вентилятор VR280-46 №3,15 2,2*1500 -1шт, Гибкая вставка 315 - 1шт, Глушитель 315/600 - 1шт, Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-3,15-1шт, Виброизоляторы 39 - 4шт, Кронштены под вентилятор - 2шт, Отмёт с сеткой 220*200 - 1шт, Клапан обратный KО 250 - 1шт, Фланец ЛС250 2,0мм - 2шт, Воздуховод оцинкованный 0,5 мм. д.250 L-3000 - 5шт, Воздуховод оцинкованный 0,5 мм. д.200 L-3000 - 5шт, Воздуховод оцинкованный 0,5 мм. д.160 L-3000 - 4шт, Ниппель внутренний оцинк. 0,5мм д.250 - 6шт, Переход оцинк. 0,5мм д.315/д.250 0,5 мм. - 1шт, Отвод оцинк. 0,5мм 90 гр. д.250 - 2шт, Отвод оцинк. 0,5мм 45 гр. д.250 - 2шт, Тройник оцинк. 0,5мм д.250/д.200 - 2шт, Тройник оцинк. 0,5мм д.160/д.160 - 2шт, Отвод оцинк. 0,5мм 90 гр. д.200 - 8шт, Отвод оцинк. 0,5мм 90 гр. д.160 - 8шт, Тройник оцинк. 0,5мм д.250/д.250 - 1шт, Переход оцинк. 0,5мм д.250/д.200 0,5 мм. - 2шт, Переход оцинк. 0,5мм д.250/д.160 0,5 мм. - 1шт, Заслонка 200-7шт, Заслонка 160 - 3шт, Сендвич панель в окно 1500*500 - 2шт, Теплоизоляция Магнофлекс 20мм - 7м2, Зонт оц. 1100*600 без ж/ул - 1шт, Зонт оц. 1000*800 без ж/ул - 1шт, Зонт оц. 1600*800 без ж/ул-1шт, Вентилятор VR280-46 №4,0 2,2*1000-1шт, Гибкая вставка 400-1шт, Глушитель 400/600-1шт, Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-4,0-1шт, Виброизоляторы 41 - 4шт, Отмёт с сеткой 280*280 - 1шт, Клапан обратный KО 315 - 1шт, Фланец ЛС315 4,0мм - 2шт, Воздуховод оцинкованный 0,7 мм. д.400 L - 1500-1шт, Воздуховод оцинкованный 0,7 мм. д.315 L - 3000-2шт, Ниппель внутренний оцинк. 0,5мм д.315 - 4шт, Переход оцинк. 0,5мм д.400/д.315 0,5 мм. - 1шт, Отвод оцинк. 0,5мм 90 гр. д.315 - 2шт, Тройник оцинк. 0,5мм д.315/д.250 - 1шт, Переход оцинк. 0,5мм д.200/д.160 0,5 мм. - 1шт, Тройник оцинк. 0,5мм д.200/д.200 - 2шт, Зонт оц. 800*900 без ж/ул - 1шт, Зонт оц. 2000*700 без ж/ул - 1шт, Зонт оц. 2000*700 без ж/ул - 1шт, Зонт оц. 1600*1300 с ж/ул - 1шт, Зонт оц. 1000*800 с ж/ул - 1шт, Щит управления с частотным преобразователем 2,2кВт - 2шт, Кабель ВВГ 4*1,5 в гофре д20 - 100м. | К-т | 1 |

2. Место поставки и монтажа товара: г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д. 13А,

3. Срок поставки и монтажа товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Поставка и монтаж товара осуществляется с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов (кроме субботы и воскресенья) по местному времени

3.2. Доставка оборудования до адреса Заказчика, разгрузка, размещение оборудования на производственных площадях Заказчика, пуско-наладочные работы включаются в стоимость оборудования и осуществляются Поставщиком или авторизованным представителем компании-производителя оборудования.

3.3. Все материалы необходимы для установки, настройки и пуско-наладки оборудования (кабеля, кабель-каналы (напольные и настенные), крепления, расходные материалы) предоставляются Поставщиком в рамках поставки и не требуют дополнительных расходов со стороны заказчика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.