Техническое задание

На поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

1. Объект закупки:

| Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные, бензин неэтилированный. Технические условия» - Экологический класс – не ниже К5; - Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 - Массовая доля серы мг/кг: не более 10 - Концентрация свинца, мг/дм: не более 5 - Концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм3 (мг/100 см3) бензина: не более 50 (5) - Индукционный период бензина, мин: не менее 360 - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 - Отсутствие механических примесей. Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 | литр | 5 000 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Требования к качественным характеристикам товаров:

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

2.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

2.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

2.4. При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

2.5. Поставка Товара должна осуществляться круглосуточно на условиях отпуска отдельными партиями через АЗС (пункт заправки) Поставщика по приборам учета количества отпущенного Товара с соблюдением требований, обеспечивающих сохранность их качества и безопасность. Поставка Товара производится по топливным (заправочным, заборным) ведомостям, которые ведутся отдельно по топливным (заправочным) картам.

2.6. Приостановка отпуска ГСМ без уведомления об этом Заказчика не допускается.

3. Условия поставки – Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам, ведомостям. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставщик гарантирует единую цену на нефтепродукты на всех АЗС.

Заправка транспортных средств должна осуществляться только в топливные баки.

Заправка транспортных средств должна осуществляться только согласно списку, предоставленного заказчиком в соответствии с условиями договора.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно посредством топливных карт, ведомостей.

Поставка топлива осуществляется на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

4. Срок поставки: с 01 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно.

5. Место поставки: через сеть Автозаправочных станций Поставщика (обязательное наличие заправочных станций в г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам).