## ЛСР №02-01-01 ПП №8, г. Омск. -
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Омской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Омской области за 2024 год" от 27.03.2025 № 177-п | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Омской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Омской области за 2024 год" от 27.03.2025 № 177-п | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Омской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Омской области за 2024 год" от 27.03.2025 № 177-п
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 55. Омская область | [10 empty] | 55. Омская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 55. Омская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Омская область | [10 empty] | Омская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Омская область
Здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16 Литера Р-Р2 | [29 empty] | Здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16 Литера Р-Р2
(наименование стройки)
Здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16 Литера Р-Р2 | [30 empty] | Здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16 Литера Р-Р2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [31 empty] | Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 02-03-26-ПС | [31 empty] | 02-03-26-ПС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [31 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 838.03 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 16.63 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 179.83 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 525.97 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 5.04 | тыс.руб.
| оборудования |  | 218.91 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 322.97 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.83 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ГЭСНм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | [33 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20937; 12: 20937 | [22 empty] | Всего по позиции
2 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" Болид |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 29640.16 | 1.0424 | 30896 | [21 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" Болид
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30896 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3435.5; 12: 6871 | [22 empty] | Всего по позиции
4 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Аккумуляторная батарея (АКБ) DELTA Battery DTM 1217 герметичная свинцово-кислотная (12В/17Ач) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3700 | 1.0424 | 7713 | [21 empty] | Аккумуляторная батарея (АКБ) DELTA Battery DTM 1217 герметичная свинцово-кислотная (12В/17Ач)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7713 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2894.83; 12: 52107 | [22 empty] | Всего по позиции
6 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Извещатель пожарный Болид С2000-Спектрон-207-М пламени, адресный, инфракрасный |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 10357.38 | 1.0424 | 129553 | [21 empty] | Извещатель пожарный Болид С2000-Спектрон-207-М пламени, адресный, инфракрасный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 129553 | [22 empty] | Всего по позиции
7 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Извещатель пожарный Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) адресно-аналоговый, дымовой, оптико-электронный |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1650.82 | 1.0424 | 10324 | [21 empty] | Извещатель пожарный Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) адресно-аналоговый, дымовой, оптико-электронный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10324 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1313; 12: 2626 | [22 empty] | Всего по позиции
9 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1149.2 | 1.0424 | 2396 | [21 empty] | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2396 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [21 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64525; 12: 2581 | [22 empty] | Всего по позиции
11 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Извещатель пожарный Болид ИПР 513-3АМ исп.01 адресный, ручной |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 936.07 | 1.0424 | 3903 | [21 empty] | Извещатель пожарный Болид ИПР 513-3АМ исп.01 адресный, ручной
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3903 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Световые настенные указатели
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 147400; 12: 8844 | [22 empty] | Всего по позиции
13 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КРИСТАЛЛ-24 "Выход" IP52 24В |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 376.23 | 1.0424 | 2353 | [21 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КРИСТАЛЛ-24 "Выход" IP52 24В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2353 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [21 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3374.94; 12: 53999 | [22 empty] | Всего по позиции
15 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Оповещатель охранно-пожарный SLT 10240 Марс 24-ЗП-М1 звуковой, 24 В, 57 мА, 110 дБ, IP52 |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 |  |  | 431.97 | 1.0424 | 7204 | [21 empty] | Оповещатель охранно-пожарный SLT 10240 Марс 24-ЗП-М1 звуковой, 24 В, 57 мА, 110 дБ, IP52
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7204 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [33 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1962; 12: 1962 | [22 empty] | Всего по позиции
17 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Устройство коммутационное Болид УК-ВК исп.14 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1018.85 | 1.0424 | 2124 | [21 empty] | Устройство коммутационное Болид УК-ВК исп.14
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2124 | [22 empty] | Всего по позиции
18 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Блок Болид БРИЗ разветвительно-изолирующий |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 587.6 | 1.0424 | 1225 | [21 empty] | Блок Болид БРИЗ разветвительно-изолирующий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1225 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм11-08-001-02 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [21 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15022.73; 12: 3305 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Модуль подключения нагрузки МПН Болид |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 84.5 | 1.02 | 172 | [21 empty] | Модуль подключения нагрузки МПН Болид
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 172 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20217.5; 12: 40435 | [22 empty] | Всего по позиции
22 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Источник питания Болид РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) резервированный |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 7269.67 | 1.0424 | 15155 | [21 empty] | Источник питания Болид РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) резервированный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15155 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [33 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4310; 12: 4310 | [22 empty] | Всего по позиции
24 О | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1[2/230/6] |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5819.67 | 1.0424 | 6066 | [21 empty] | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1[2/230/6]
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6066 | [22 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Новый Раздел | [34 empty] | Раздел 2. Новый Раздел
25 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8860.33; 12: 53162 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29404.5; 12: 176427 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Труба Промрукав PR.012031 гофрированная, легкая, серый, ПВХ, 350 Н, D20 мм, с зондом |  |  |  | м | 600 | 1 | 600 |  |  | 24.73 | 1.02 | 15135 | [21 empty] | Труба Промрукав PR.012031 гофрированная, легкая, серый, ПВХ, 350 Н, D20 мм, с зондом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15135 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Кабель ИВКЗ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 огнестойкий, экранированный, с низким дымо- и газовыделением, кратно 200 м |  |  |  | м | 600 | 1 | 600 |  |  | 27.05 | 1.02 | 16555 | [21 empty] | Кабель ИВКЗ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 огнестойкий, экранированный, с низким дымо- и газовыделением, кратно 200 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16555 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3x1.5 ок-0,66 |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 71.31 | 1.02 | 1455 | [21 empty] | Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3x1.5 ок-0,66
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1455 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Скоба Промрукав PR08.2534 СМО, металлическая, однолапковая, D19-20 мм |  |  |  | шт | 1800 | 1 | 1800 |  |  | 4.18 | 1.02 | 7674 | [21 empty] | Скоба Промрукав PR08.2534 СМО, металлическая, однолапковая, D19-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7674 | [22 empty] | Всего по позиции
31 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Саморез Промрукав PR08.3626 острый, цинк, с прессшайбой, 4.2 х 32 мм |  |  |  | шт | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 2.14 | 1.02 | 4147 | [21 empty] | Саморез Промрукав PR08.3626 острый, цинк, с прессшайбой, 4.2 х 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4147 | [22 empty] | Всего по позиции
32 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Дюбель Промрукав PR08.3481 универсальный, металлический, 5 х 30 мм |  |  |  | шт | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 4.73 | 1.02 | 9167 | [21 empty] | Дюбель Промрукав PR08.3481 универсальный, металлический, 5 х 30 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9167 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4640; 12: 928 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Кабель-канал Промрукав PR.0625161 белый, двойной замок, 25 х 16 х 2000L мм |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 83.78 | 1.02 | 1709 | [21 empty] | Кабель-канал Промрукав PR.0625161 белый, двойной замок, 25 х 16 х 2000L мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1709 | [22 empty] | Всего по позиции
35 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 Промрукав |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 11.71 | 1.02 | 717 | [21 empty] | Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 Промрукав
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 717 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 22; 6: 1; 7: 22 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 785.45; 12: 17280 | [22 empty] | Всего по позиции
37 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Коробка распределительная Промрукав 40-0450-FR2.5-4-Е60 огнестойкая Е15-Е60, 75 х 75 х 30 мм, для к/к |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 478.57 | 1.02 | 10739 | [21 empty] | Коробка распределительная Промрукав 40-0450-FR2.5-4-Е60 огнестойкая Е15-Е60, 75 х 75 х 30 мм, для к/к
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10739 | [22 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСН46-03-001-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [21 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 69946.67; 12: 10492 | [22 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН46-03-001-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-02 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [21 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40920; 12: 6138 | [22 empty] | Всего по позиции
40 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | ОГНЕЗА-ГТ, Терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310мл (ОГНЕЗА) |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 1188.52 | 1.02 | 6061 | [21 empty] | ОГНЕЗА-ГТ, Терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310мл (ОГНЕЗА)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6061 | [22 empty] | Всего по позиции
41 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Минеральная вата Технониколь Технолайт Экстра 100мм 4.32м² |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5655.74 | 1.02 | 5769 | [21 empty] | Минеральная вата Технониколь Технолайт Экстра 100мм 4.32м²
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5769 | [22 empty] | Всего по позиции
42 | Счет на оплату № МТ00-001637 от 8 апреля 2026 г. | Труба стальн. э/св ВГП Ду25(33,5)*3,2 (ГОСТ 3262) |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 |  |  | 146.31 | 1.02 | 895 | [21 empty] | Труба стальн. э/св ВГП Ду25(33,5)*3,2 (ГОСТ 3262)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 895 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 274926 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 179829 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2842 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5041 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 87214 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 16630 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2141 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 477 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4023 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6349 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3636 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 525969 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 177688 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2365 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1018 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 87210 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 168950 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 88738 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 218912 | [24 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 761511 | [25 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 184870 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 175299 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 92374 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Возмещение НДС (О+МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,22 |  |  |  | 12: 76514.74 | [24 empty] | Возмещение НДС (О+МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,22
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 838025.74 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 218912 | [24 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 322,965954 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,83426 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]