Техническое з‌‌‌‍﻿‍‌﻿⁠‌⁠﻿﻿​⁠⁠⁠‍﻿⁠​﻿‍⁠⁠‍​​⁠‌‍﻿⁠‍⁠‍⁠‍‍‌‌​‌﻿адание

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

ОКПД 2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

- Объект закупки: «Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)».

- Место выполнения работ: Здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16.

- Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора.

- Общие требования к выполнению работ:

4.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельным файлом) и данного технического задания.

4.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

4.3. Монтаж и пуско-наладка системы АПС и СОУЭ включает в себя:

- монтаж новых кабельных линий, приборов и оборудования;

- проведение пусконаладочных работ.

5. Результат работ: после проведения монтажа и пуско-наладочных работ, система АПС и СОУЭ должны функционировать в единой системе и обладать параметрами, указанными в рабочей документации.

Предоставить положительное заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области о работоспособности системы.

Подрядчик, должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Федеральный Закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» по видам работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Работы выполняются Подрядчиком согласно настоящему Техническому заданию и в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией.

До места выполнения работ доставку материалов и оборудования необходимого для выполнения работ Подрядчик организует своими силами и средствами (или привлечением третьих лиц) за свой счет.

Основными документами, регламентирующим качество и правила производства работ являются:

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69 «О пожарной безопасности»;

2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

5. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1, 2, 3);

7. СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 26 февраля 2026 года №133;

8. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582;

9. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

10. Приказ МЧС России от 6 апреля 2021 г. N 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

11. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

12. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

13. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое (утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»);

14. ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

15. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

16. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

17. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

18. ГОСТ Р 59639-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст)

19. "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст)

Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению для выполнения условий настоящего контракта.

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

6. Подрядчик обязуется:

- перед началом работ в течение 1 (одного) дня с момента заключения Контракта назначить ответственных представителей за проведение всех работ на объекте, с приложением доверенности, подтверждающей его полномочия или приказа о назначении ответственного за производство работ, для оперативного решения текущих вопросов. Ответственный представитель Подрядчика во время выполнения работ должен присутствовать на объектах Заказчика. По инициативе Заказчика может проводиться замена представителя (ей) и персонала (работников) Подрядчика. Замена должна производиться в течение 1 (Одного) рабочего дня после уведомления Подрядчика.

- перед началом работ предоставить поименный список работников, участвующих в производстве работ, с паспортными данными, обеспечить прохождение работниками вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности и оформление пропусков в соответствующей службе Заказчика. Подрядчик самостоятельно определяет необходимое и достаточное количество персонала для качественного и своевременного выполнения работ.

- организовать контроль над деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне ремонтных работ;

- передать Заказчику, одновременно со сдачей всех выполненных работ, необходимую документацию, включая гарантийные обязательства;

- известить Заказчика о выявленных случаях аварийного состояния на объекте;

- любые отступления от проектной документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускается без согласования с Заказчиком, с проектной организацией – автором проекта, с органами государственного пожарного надзора (при необходимости).

-обеспечить в установленные сроки выполнение работ и передачу законченного ремонтом объекта Заказчику в эксплуатацию.

Подрядчик ведет и предъявляет по запросу Заказчика производственно-техническую документацию (журнал работ, акты на скрытые работы, акты испытаний, сертификаты на применяемые материалы и другую документацию в соответствии со строительными нормами и правилами).

7. Режим выполнения работ: понедельник –пятница с 08-00 ч. до 17-00 ч. Выполнение работ вне указанного режима, а также в праздничные дни возможно только по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ.

В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для обеспечения нормальных условий эксплуатации.

Уборка объекта ремонта и вынос (вывоз) мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и другими СНиП применяемыми при производстве работ.

8. Требования к качеству работ, безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать нормативные требования безопасности труда, а также требования технических регламентов в строительстве, предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую безопасность.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все рабочие Подрядчика должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Должны быть выполнены все мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Заказчик имеет право привлечь к приемке работ авторов проекта, сотрудников МЧС России по Омской области для проверки правильности и соблюдения проектных решений, нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий.

Заказчик имеет право привлечь к приемке работ организацию, с которой заключен договор технического обслуживания пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для принятия и обслуживания введенной в эксплуатацию установленной системы на объекте.

8. Технические требования к автоматической установке пожарной сигнализации

Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в них систем в климатических условиях объекта.

9. Требования к качеству материалов, оборудованию

Запасные части, материалы и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Год выпуска товара – не ранее 4 квартала 2025 г.

Предлагаемые к монтажу запасные части, материалы и оборудование должны быть новыми, в заводской упаковке, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается использование при выполнении работ запасных частей, материалов и оборудования бывших в использовании или восстановленных.

10. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя Подрядчика.

- на ОКЛ – паспорт комплектации завода изготовителя.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком, выполняющим ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

11. Требования к персоналу Исполнителя.

Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте передать Заказчику:

- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью список сотрудников и техники Подрядчика, принимающих участие в работах;

- должны пройти проверку знаний по электробезопасности сотрудников Подрядчика, принимающих участие в электромонтажных работах. При этом ответственный по объекту (производитель работ Подрядчика) должен иметь 4 группу по электробезопасности.

12. Требования к Исполнительной документации

- В составе Исполнительной документации должны присутствовать следующие схемы:

- Общий журнал работ;

- Актуальные на момент ввода в эксплуатацию здания актуальные поэтажные планы с размещением оборудования, датчиков пожарной сигнализации, зон кабельных трасс, ревизионных люков и противопожарных проходок;

- Актуальный перечень нумерации и мест расположения оборудования;

- Структурные схемы системы;

- Схемы подключения оборудования;

- Структурные схемы размещения портов и оборудования по этажам здания;

- Кабельный журнал.

Исполнительная документация:

- Акты входного контроля (подписанные на момент поступления оборудования, на объект);

- Акты скрытых работ;

- Акты окончания монтажных работ;

- Акты смонтированного оборудования;

- Акты окончания пусконаладочных работ;

- Акты ввода системы в эксплуатацию;

- Паспорта и гарантийные талоны на оборудование, подлежащее гарантийному обслуживанию;

- Сертификаты пожарной безопасности и соответствия;

- Акт приёмки выполненных работ формы КС-2 и справку КС-3.

13. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ в ЕИС. Гарантия распространяется на весь объем выполненных Работ.

Гарантийный срок на материалы и оборудование устанавливается в течение срока, указанного в техническом паспорте, и исчисляется со дня подписания Сторонами Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В ходе гарантийных обязательств устранение причин неисправностей является обязанностью подрядчика, монтаж – демонтаж вышедшего из строя оборудования, транспортировка до мастерских гарантийного ремонта производится силами подрядчика и за его счет.