## Инструкция
Версия 3.0
1 | Заполнить штампы первого листа - боковой и нижний - лист "Штампы"
2 | Ввести данные - лист "Ввод данных"
3 | Если есть строки, которые необходимо не разрывать со следующей строкой, то следует на первой ячейке строки написать: next
4 | Завершив ввод, на следующей строке (после последней), в первой ячейке написать: End
5 | Для формирования готовой спецификации с заполненным штампом нажать на "Сформировать листы" (находится на листе "Штампы")
6 | Если при нажатии на Кнопку ничего не происходит, надо изменить уровень безопасности: Серис - Макрос - Безопасность… : Уровнь безопасности - Средняя Сохранить файл, выйти из него и снова войти Нажать на "Сформировать листы"
7 | Лист "На печать" просмотреть, если спецификация сформировалась правильно, отправить на печать
8 | Переход на следующую строку внутри ячейки осуществляется нажатием клавиш: Alt+Enter
9 | Если данные не помещаются на одной строке, объединить эту ячейку со следующей
10 | Можно объединять ячейки по высоте. Например для задания завода изготовителя.
ВНИМАНИЕ! Перед отправкой на печать рекомендуется и предварительным просмотром изменить принтер по умолчанию на принтер на который будет осуществляться печать!

## Штамп (hidden)
Документ разработан ООО "РН-УфаНИПИнефть". Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между разработчиком и заказчиком.
Согласовано
Взам. инв. №
| Подп. и дата | [6 empty] | 1980608/0517Д-Р-02000-ТХ-01-С-001
Расширение УПСВ на ДНС-4 Малобалыкского месторождения
|  | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
|  | Разраб. | [5 empty] | Трубопроводная и кабельная эстакада. Участок 1 | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. | Пров. | [6 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
|  | Нач. отд | [5 empty] | Cпецификация оборудования, изделий и материалов | ООО "РН-УфаНИПИнефть"
Н. контр
ГИП

## Штампы
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
02-03-26-ПС.СО
Здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16 Литера Р-Р2
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
[5 empty] | Разработал |  | Герасимов |  |  | 03.26 |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. |  |  |  | Проверил |  | Титко |  |  | 03.26 |  |  |  |  | Р | 1
[11 empty] | Cпецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО «Региональная экспертиза»
[5 empty] | Н.контроль |  | Фазуллин |  |  | 03.26
[5 empty] | ГИП |  | Титко |  |  | 03.26
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | 02-03-26-ПС.СО | [6 empty] | Лист
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата

## Ввод данных
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Оборудование | [7 empty] | 1
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 1 |  |  | 1
|  | Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч | DTM 1217 |  | Delta | шт | 2 |  |  | 1
|  | Извещатель пламени ИК адресный | С2000-Спектрон-207-M |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 12 |  |  | 1
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 6 |  |  | 1
|  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 2 |  |  | 1
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп. 01 |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 4 |  |  | 1
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" | Кристалл-24 "Выход" |  | Электротехника и Автоматика | шт | 6 |  |  | 1
|  | Оповещатель звуковой | Марс 24-ЗП-М1 |  | SLT | шт | 16 |  |  | 1
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 2 |  |  | 1
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 22 |  |  | 1
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 |  | ЗАО "Болид" г. Королев | шт | 1 |  |  | 1
|  | Панель ПЭСПЗ: на вводе-выключатель нагрузки 16А, Uпит=230ВАС, 2 выхода 230BI=6А, корпус метал., габариты 200х300х105, IP31, tэкспл. -30 до +50 гр.С | ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1 [2/230/6] |  | ООО «НИКом» | шт | 1 |  |  | 1
|  | Кабели и провода | [7 empty] | 1
|  | Огнестойкая кабельная линия, в составе: |  |  | Промрукав | компл. | 1 |  |  | 1
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | ИВКЗ | м | 600 |  | ПС, СОУЭ | 1
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ИВКЗ | м | 20 |  |  | 1
|  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) | PR.0625161 |  | Промрукав | м | 20 |  |  | 1
|  | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) | PR08.3659 |  | Промрукав | шт | 60 |  |  | 1
|  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, с зондом, диаметр 20 мм | PR.012031м |  | Промрукав | м | 600 |  |  | 1
|  | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 мм | PR08.2534 |  | Промрукав | шт | 1800 |  |  | 1
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) | PR08.3481 |  | Промрукав | шт | 1860 |  |  | 1
|  | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) | PR08.3626 |  | Промрукав | шт | 1860 |  |  | 1
|  | Коробка огнестойкая 75х75х30 | 40-0450-FR1.5-4 |  | Промрукав | шт | 22 |  |  | 1
|  | Монтажные изделия | [7 empty] | 1
|  | Огнезащитный терморасширяющийся герметик, 310мл. | ОГНЕЗА-ГТ |  | ОГНЕЗА | шт | 5 |  |  | 1
|  | Базальтовая вата (минеральная, негорючая) Техноруф 1200х600х100 мм | CONLIT SL 150-30 |  | ТЕХНОНИКОЛЬ | упак | 1 |  |  | 1
|  | Труба стальная Ф25 |  |  |  | м. | 5 |  | для прохода стен | 1
end
Note on A1: Ключевые слова используемые в колонке "А": Next - используется для привязки строки к следующей. Это ключевое слово можно использовать для Заголовков. End - указывает на окончание ввода данных.

## Template2 (hidden)
Документ разработан ООО "РН-УфаНИПИнефть". Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между разработчиком и заказчиком. |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | 1980608/0517Д-Р-02000-ТХ-01-С-001 | [5 empty] | Лист
3
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
[5 empty] | 0 | [9 empty] | 0

## Template3 (hidden)
Документ разработан ООО "РН-УфаНИПИнефть". Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между разработчиком и заказчиком.
Взам. инв. №
| Подп. и дата | [6 empty] | 1171-24.2006.2-34-91401-TX-С-01
Обустройство Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе магистральных нефтепроводов ОАО "АК"Транснефть" магистральных нефтепроводов ОАО "АК"Транснефть" магистральных нефтепроводов ОАО "АК
В01
|  | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
|  | Разраб. | [5 empty] | КНПС "Пурпе". Узел подогревателей нефти | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. | Пров. | [6 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
|  | Нач. отд | [5 empty] | Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов | ООО "РН-УфаНИПИнефть"
Н. контр
|  | ГИП |  | Ахметдинов
|  | TemplateReady1.xls | [6 empty] | Формат А3

## Copy (hidden)
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Формат А3
Формат А3

## System (hidden)
Труба стальная Ф25 | м. | 5 | для прохода стен

## На печать
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Оборудование
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 1
|  |  | Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч | DTM 1217 |  |  |  |  | Delta |  |  | шт | 2
|  |  | Извещатель пламени ИК адресный | С2000-Спектрон-207-M |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 12
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 6
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 2
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп. 01 |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 4
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" | Кристалл-24 "Выход" |  |  |  |  | Электротехника и Автоматика |  |  | шт | 6
|  |  | Оповещатель звуковой | Марс 24-ЗП-М1 |  |  |  |  | SLT |  |  | шт | 16
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 2
|  |  | Модуль подключения нагрузки | МПН |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 22
Согласовано |  |  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 |  |  |  |  | ЗАО "Болид" г. Королев |  |  | шт | 1
|  |  | Панель ПЭСПЗ: на вводе-выключатель нагрузки 16А, Uпит=230ВАС, 2 выхода 230BI=6А, корпус метал., габариты 200х300х105, IP31, tэкспл. -30 до +50 гр.С | ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1 [2/230/6] |  |  |  |  | ООО «НИКом» |  |  | шт | 1
Кабели и провода
|  |  | Огнестойкая кабельная линия, в составе: | [5 empty] | Промрукав |  |  | компл. | 1
|  |  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  |  |  |  | ИВКЗ |  |  | м | 600 |  |  | ПС, СОУЭ
|  |  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  |  |  |  | ИВКЗ |  |  | м | 20
| Взам. инв. № |  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) | PR.0625161 |  |  |  |  | Промрукав |  |  | м | 20
Подп. и дата
02-03-26-ПС.СО
Здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16 Литера Р-Р2
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
[5 empty] | Разработал |  | Герасимов |  |  | 03.26 |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. |  |  |  | Проверил |  | Титко |  |  | 03.26 |  |  |  |  | Р | 1 | 2
[11 empty] | Cпецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО «Региональная экспертиза»
[5 empty] | Н.контроль |  | Фазуллин |  |  | 03.26
[5 empty] | ГИП |  | Титко |  |  | 03.26
[5 empty] | 02-03-26-ПС.СО.xls | [9 empty] | Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) | PR08.3659 |  |  |  |  | Промрукав |  |  | шт | 60
|  |  | Труба гибкая гофрированная ПВХ, с зондом, диаметр 20 мм | PR.012031м |  |  |  |  | Промрукав |  |  | м | 600
|  |  | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 мм | PR08.2534 |  |  |  |  | Промрукав |  |  | шт | 1800
|  |  | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) | PR08.3481 |  |  |  |  | Промрукав |  |  | шт | 1860
|  |  | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) | PR08.3626 |  |  |  |  | Промрукав |  |  | шт | 1860
|  |  | Коробка огнестойкая 75х75х30 | 40-0450-FR1.5-4 |  |  |  |  | Промрукав |  |  | шт | 22
Монтажные изделия
|  |  | Огнезащитный терморасширяющийся герметик, 310мл. | ОГНЕЗА-ГТ |  |  |  |  | ОГНЕЗА |  |  | шт | 5
|  |  | Базальтовая вата (минеральная, негорючая) Техноруф 1200х600х100 мм | CONLIT SL 150-30 |  |  |  |  | ТЕХНОНИКОЛЬ |  |  | упак | 1
|  |  | Труба стальная Ф25 | [8 empty] | м. | 5 |  |  | для прохода стен
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | 02-03-26-ПС.СО | [6 empty] | Лист
2
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
[5 empty] | 02-03-26-ПС.СО.xls | [9 empty] | Формат А3