Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

на выполнение работ по устранению дефектов в молодняковых цехах АО «Якутская птицефабрика»

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемой услуги (работы): | Выполнение работ по устранению дефектов в молодняковых цехах АО «Якутская птицефабрика» |
| 2 | Требования к выполнению работ: | Обязательное выполнение всех требований, предусмотренных действующим законодательством, нормативно-технической документацией (НТД) и в установленном ими порядке, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений с обязательным применением. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 N 104 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)", с соблюдением требований внутреннего распорядка организации. Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки, установленные настоящим описанием объекта закупки, и договором. Все работы выполняются согласно строительным нормам, правилам, стандартам, а также иным нормативно-правовым документам Российской Федерации. При выполнении работ в объеме и в срок, согласно предоставленного Календарного графика производства работ, соблюдение всех технологических операций, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологической последовательностью. С даты подписания Договора календарный график работы (приложение №2) является обязательным приложением к Договору определяющий план исполнение Договора. -Для производства строительно-монтажных работ привлекать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию (с предоставлением копии документов и внесение записи в спец. журналах) -Подключение к инженерным сетям и временное отключение инженерных сетей, в т.ч. обесточивание электроустановок, (если это предусмотрено работами по настоящему договору) допуск к огневым работам и иные мероприятия, влияющие на функционирование здания, производит Подрядчик. |
| 2.1 | Содержание и объем выполняемых работ: | Согласно приложению №1 («Ведомость объемов работ», «Локальный сметный расчет (смета)», дефектная ведомость) Содержание и технологическая последовательность выполнения работ не ниже, чем предусмотрено расшифровкой норматива работ и затрат, указанных в дефектной ведомости, локальной смете и проектной документации, в соответствии с шифром и номером норматива каждой работы. Требования к производству СМР: - Применяемые при производстве оборудования и инструменты должны работать от сети 220Вт (однофазные) 380 Вт (трехфазные) -Осуществление своевременного вывоза строительного мусора. - Монтаж временных ограждений для блокировки от работающих по назначению помещений. - Постоянное нахождение ответственного лица по пожарной безопасности, по техники безопасности и за электроснабжение (с предоставлением соответствующих удостоверении и дипломы о соответствии) - Ведение инструктажа по пожарной безопасности и технике безопасности привлекаемых на объекте специалистов и ведение соответствующих журналов. -Обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения. - Временное электроснабжение от ВРУ по смонтированному подрядчиком счетчику. Компенсация затрат по примененной электроэнергии подрядчик компенсирует работами по согласованию с заказчиком. - Организовать работу с 08-30 до 17-00ч, в том числе и выходные дни с согласования заказчика. - В конце рабочей смены ответственное лицо Подрядчика по пожарной безопасности, по технике безопасности и за электроснабжение обязан сдать объект представителю Заказчика. - Обеспечить постоянным пребыванием ответственного лица Подрядчика. - Постоянно находящийся на объекте представитель Заказчика уполномочен своевременно проверять качество представленных строительных материалов, согласовывать в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 N 104 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)". - При выявлении или обнаружении нарушений условий договора информирует Подрядчика и останавливает СМР до устранения таковых. -Применяемые строительные материалы согласовываются с представителем Заказчика (цветовая гамма, колеровка, ассортимент, модель, форма, структура, вид, качество) Организационная и техническая документация по процессу производства работ: своевременное заполнение общего журнала производства работ на объекте, спец. журналов по видам работ, журналов инструктажа рабочих по пожарной безопасности, журналов инструктажа рабочих по технике безопасности, оформление актов допуска, справок соответствия и иной технической документации относящихся к объекту. - Организация вне здания мест для курения, в соответствии с действующим законодательством. - Запрещается проживание рабочего персонала в помещениях строительного объекта. - До начала производства работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций необходимо получение разрешения на производство работ и согласование сроков их проведения со всеми заинтересованными организациями. Необходимо получение от собственников коммуникаций информации о расположении таковых, об условиях безопасного производства работ. -При демонтаже коммуникаций необходимо принять меры техники безопасности на случай возможного нарушения их изоляции. |
| 2.2 | Требования к качеству и техническим характеристикам работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521); - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями от 27.12.2019г.); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» |
| 2.3 | Требования к безопасности работ | Выполнение работ должно соответствовать техническим регламентам о безопасности зданий и сооружений, о требованиях пожарной безопасности, правила №4261-87 «Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов», ПОТ РО-97300-13-97 «Правила по охране труда в птицеводстве», иных обязательных нормативно-технических документов. Безопасность проведения работ, требования к охране труда и технике безопасности (в т.ч. для персонала Заказчика) предусматривается согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2), СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", Правил пожарной безопасности, НТД по безопасности труда. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за проведение работ, безопасность используемых при работах материалов и изделий. |
| 2.4 | Требования к применяемым материалам: | При производстве работ необходимо применять согласованные с заказчиком современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом и отвечающие требованиями к птицеводства. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и т.п. (далее – товар) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодными к использованию, разрешенными к применению на территории РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсических веществ, иметь должным образом заверенные сертификаты (паспорта), подтверждающие их качество и безопасность. Товар должен быть негорючим или слабогорючим, невоспламеняемым или трудновоспламеняемым, не распространяющим или слабо распространяющим пламя по поверхности, с малой дымообразующей способностью, малоопасным по токсичности продуктов горения. Применяемый при выполнении работ товар должен отвечать требованиям энергоэффективности. -Перед началом выполнения работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им товарах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование товаров из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. -Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования. |
| 2.5. | Требования к персоналу Подрядчика (Условия допуска на объект) | В связи с тем, что работы выполняются на территории действующего предприятия по производству пищевой продукции, обладающего особым режимом санитарно-эпидемиологической безопасности, все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ на объекте Заказчика, обязаны соответствовать установленным медицинским требованиям. Все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ на объекте Заказчика, должны иметь действующие медицинские книжки установленного образца. В медицинских книжках в обязательном порядке должны быть отметки о прохождении санминимума для работников по производству, хранение, перевозка и продажи продовольственных товаров, согласно ФЗ № 52 Медицинское освидетельствование должно быть проведено не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты начала выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить допуск на объект Заказчика только тех работников, которые прошли предварительные медицинские осмотры в объеме, предусмотренном данным Техническим заданием, и имеют действующие личные медицинские книжки установленного образца с соответствующими отметками. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять для проверки копии медицинских книжек работников, задействованных на выполнении Работ. В составе Заявки Участник обязан предоставить: Копии действующих медицинских книжек ключевого персонала — не менее 2 человек. Письменное обязательство Участника о том, что в случае победа в закупке, все привлекаемые им на объект работники будут иметь медицинские книжки с отметками в соответствии с Техническим заданием. Не предоставление данных документов может являться причиной недопущения участника к оценке и сопоставлению заявок. |
| 3 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантийный срок на результат работ – 36 месяца со дня приемки, на скрытые работы - 60 месяцев. Гарантии распространяются на все, составляющее результат работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. |
| 4 | Дополнительные требования: | Организационная и техническая документация по процессу производства работ: оформления акта допуска, наличие согласования с Заказчиком на проведение работ в соответствии с графиком совмещенных работ на объекте. Отчетная документация (в т.ч. по приемке выполненных работ): В течение срока определенного НТД Заказчику должна быть представлена исполнительная документация в полном объеме: на материалы и оборудование предоставляются сертификаты соответствия, сертификаты качества, безопасности (пожарной и экологической), паспорта, инструкции по эксплуатации (на русском языке). По окончании работ предоставляются Акт приёмки выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет и счет-фактура (при наличии). Иные требования и правила не учтенные настоящим описанием объекта закупки устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации. # Работы организовать без ограничения прохода сотрудников и посетителей в здание и по территории в рабочие дни. Подрядчик обязан: Осуществлять ежедневно сбор образовавшегося строительного мусора, вынос мусора из здания на выделенное место временного накопления в закрытых мешках или другой плотной закрытой таре; обеспечить ограждение места временного хранения строительного мусора, обеспечить своими силами погрузку и вывоз строительного мусора спецтранспортом. Не допускать накопления строительного мусора в зоне зеленых насаждений, в противопожарных разрывах здания, на дорогах и проходах. Ответственность за несоблюдение действующего законодательства, в части обращения с твердыми коммунальными отходами, образовавшимися в ходе ремонтных работ, несет Подрядчик. |

*В случае, если в тендерной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых при выполнении работ (оказании и услуг) по договору, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

**В случае, если тендерная документация содержат недействующие СНИП, ГОСТ, СанПин, ТУ, ТСН и другие нормативные акты, Подрядчику следует руководствоваться действующими нормативами на момент выполнения работ.