Приложение №2 
Техническое задание
на оказание клининговых услуг методом промышленного альпинизма 
         
1.   Общие положения.

1.1. Подрядчик обязуется по заявке Заказчика выполнить комплекс работ: по обеспыливанию и мытью верхних коммуникаций: вентиляционных коробов; диффузоров; потолочных решеток; кабель-каналов; светильников; трубы ГВС; трубы ХВС; трубы подачи пара; металлических ферм; зенитных фонарей; стен; окон; балок и других коммуникаций, установленных на потолке, стенах, перегородках внутри зданий Заказчика методом промышленного альпинизма.
1.2. Цена договора определяется в Договоре и в Приложении № _    к Договору (Состав, стоимость и содержание работ). В цену Договора включены все расходы Подрядчика на материалы, оборудование и технику, требуемые для проведения работ, включая высотные работы, альпинистское снаряжение, расходы по доставке, погрузке, транспортировке, разгрузке, прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате, а также вознаграждение Исполнителя.

1.3. Выполнить работы своими силами и средствами или с привлечением субподрядных   организаций.  

1.4. Выполнять работы такими средствами, инструментами и оборудованием, которые не принесут вреда конструкциям, внутренней отделки зданий Заказчика.  При необходимости для обеспечения сохранности оборудования Заказчика использовать зонты, тенты и иные укрытия. В случае повреждения таковых, Подрядчик восстанавливает поврежденный участок за свой счет.    
1.5. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, и паспортных данных каждого   работника, контактные телефоны, № удостоверений промышленных альпинистов с указанием подтверждений сроков действия, кроме того пройти вводный инструктаж.                                                                         

2. Сроки оказания услуг.

2.1. С даты заключения Договора по 13.07.2026., продление срока Договора на оказание услуг необходимо согласовать дополнительно. 


3. Место оказания услуг.

2.2.  г. Екатеринбург, Логопарк Кольцовский, строение 12., АО «Смак»
2.3.  г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.8, АО «Смак»
             4. Требования к квалификации персонала Исполнителя.
4.1. Наличие удостоверения для работ на высоте
4.2. Наличие удостоверения по электробезопасности

4.3. Наличие удостоверения по охране труда

4.4. Наличие удостоверения машиниста по управлению гидравлическим ножничным подъемником 

4.5. Наличие удостоверения рабочего люльки

4.6. Наличие протоколов регистрации вышки от 2 м и более в Гостехнадзоре.

4.7. Наличие сертификатов соответствия на моющие средства, строго используемые   для целей  пищевых предприятий.

4.8. Все выше перечисленные документы и копии должны быть заверены печатью Исполнителя.

4.9. Исполнитель в течение _2_ (двух) рабочих дней после заключения контракта предоставляет список сотрудников, которые непосредственно будут оказывать услуги методом промышленного альпинизма. 
4.10. Весь персонал исполнителя, привлекаемый для оказания услуг, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты за счет самого Исполнителя.
4.11. Нахождение в зданиях персонала Исполнителя в грязной одежде или неопрятного вида не допускается.

4.12. При оказании услуг методом промышленного альпинизма или с использованием подъемных механизмов Исполнитель обязан пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.8, с предоставлением следующих документов:
1. Письмо в адрес Заказчика с указанием номера и даты контракта, вида выполняемых работ, объектов (помещение, здание) и перечня работников (ФИО -полностью, дата рождения, должность) выполняющих работы в соответствии с контрактом;
2.  Копия приказа от сторонней организации о назначении ответственного лица за безопасное производство работ на территории Заказчика, с предоставлением   копии протокола и удостоверения по обучению и проверке знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов в объёме 40 часов;
3.  Копия листов журнала целевого инструктажа с фиксацией сведений о прохождении данного инструктажа работниками, которые будут выполнять работы по контракту. Копии листов должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены печатью исполнителя;
4. Копии протоколов и квалификационных удостоверений работников, выполняющих работы повышенной опасности;
5. Копии сертификатов или результатов последней поверки на вспомогательное оборудование (лестницы, леса, люльки и т.д.), копии документов, подтверждающие исправность средств индивидуальных защиты (страховочные пояса и другие приспособления при работе на высоте, средств защиты при работе с электрооборудованием и т.д.).

Все выше перечисленные документы и копии должны быть заверены печатью Исполнителя.

5. Требования к материалам и оборудованию.                                                                     

5.1. Использовать при выполнении работ только материалы и методы, соответствующие действующим на территории РФ стандартам и нормам.
5.2. Моющие средства должны быть рекомендованы к применению и должна быть готовая к применению форма. 
5.3. Мойка с использованием гидравлического подъемника для мытья труднодоступных мест на высоте до 10 м и более, должна проводиться строго при соблюдении требований охраны труда и промышленной безопасности.
5.4. Применяемые для оказания услуг профессиональные моющие и чистящие средства должны быть без резкого запаха, экологически    безопасными для окружающей среды, не причиняющие вреда здоровью и самочувствию третьих лиц, сотрудникам Заказчика, обслуживающему персоналу, должны соответствовать ГОСТам и иметь соответствующие сертификаты.
5.5. При оказании услуг запрещается использовать порошкообразные, абразивные очистители, а также металлические щетки и губки. 
Назначение: средство должно быть предназначено для ухода за любыми поверхностями, удалять уличные и бытовые загрязнения, копоть, отпечатки пальцев, следы от масла, не оставляя следов и разводов.
Безопасность: по степени воздействия на организм человека средство должно быть выше 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
6. Требования к качеству услуг и безопасности

6.1. Выполнить работы в полном объёме и с надлежащим качеством.

6.2. Выполнить работы своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций.  
6.3.Выполнять работы такими средствами, инструментами и оборудованием, которые не принесут вреда конструкциям, коммуникациям, внутренней отделки зданий Заказчика.  В случае повреждения таковых, Исполнитель восстанавливает поврежденный участок за свой счет.
6.4. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов, имеющих гражданство РФ, имеющих допуск на проведение высотных работ.
6.5. Для обеспечения безопасности и качества работ в составе персонала должны присутствовать бригадиры, которые осуществляют руководство работой бригад, проводят инструктажи по охране труда и ТБ, осуществляют контроль за качеством и безопасностью проведения работ в течение всего срока проведения работ. 

 6.6. Подрядчик при выполнении работ по обеспыливанию и мытью, применяет лестницы и подъёмники, а также   альпинистское снаряжение. С   целью обеспечения безопасности данной услуги, согласно ГОСТ 26887-86, а также ГОСТ 27321-87, все оборудование, используемое для оказания услуг, должно соответствовать техническим требованиям и правилам эксплуатации. 

 6.7. Подрядчик должен предоставить такое количество работников, которое сможет обеспечить качественное и своевременное выполнения работы в полном объеме.

  6.8. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками при осуществлении деятельности на территории Заказчика                                                 требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов: ГОСТ 12.0.004.90 «Организация    обучения безопасности труда»; раздел Х Трудового кодекса Российской федерации; правила пожарной безопасности в Российской  Федерации (ППБ 01-03). А также необходимо наличие наряда допуска на проведение особо опасных работ.
6.9. При выполнении работ на высоте труднодоступных мест Исполнитель должен учитывать разную сложность доступа и подъема. 
       6.10. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, и паспортных данных каждого   работника, контактные телефоны, № удостоверений промышленных альпинистов с указанием подтверждений сроков действия, кроме того пройти вводный инструктаж.
        6.11. Персонал Исполнителя должен предупреждать Заказчика об обнаруженных в ходе уборки дефектах или повреждениях имущества Заказчика, о выявленных нарушениях эксплуатации помещений, об аварийных ситуациях в инженерных системах в течении 30 минут с момента их обнаружения согласно требованиям Контракта

       6.12. Исполнитель возмещает ущерб в полном объеме, причиненный по вине работника Исполнителя, стоимость ущерба оценивает комиссия созданная со стороны Заказчика. 
        6.13. Исполнитель должен подмести и вымыть участок пола и других поверхностей  на котором выполняется работа методом промышленного альпинизма.


         7. Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества.
       7.1. Исполнитель предоставляет гарантию качества на выполненные работы на время действия Договора.
  
          8. Характеристики и количество оказываемых услуг методом промышленного альпинизма:
Наименование объекта, адрес: АО «Смак», г. Екатеринбург, Логопарк Кольцовский, строение 12
	№ п/п
	Наименование работ
	Обозначения помещений по плану БТИ 
	Площадь помещений 

	1. Промышленная очистка (обеспыливание+мытье ) помещений 1.101 Производственная 

линия  на отм. 0.000

	1
	ГБТ производственная линия Штрангбродт:

- Обеспыливание и влажная уборка --металлических ферм, вентиляционных  коробов, решеток, кабель каналов , диффузоров, трубопроводов воды ГВС, ХВС, пара, поверхности светильников, зенитных фонарей,  окон, перегородок                                     Поверхности печей, расстойных шкафов, шкафов охлаждения (Работы по клинингу до участка перегородки с «дозитеком» ). в том числе кулер охлаждения хлеба снаружи                    Оказание услуг: сухая  и влажная уборка всех коммуникаций и предметов  установленных на потолке, стене, окнах, перегородках 

	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 10/1-22 / Б/2-Б4


	870 м2

	2
	Производственная линия «батоны»:     -  Обеспыливание и влажная уборка металлических ферм, кабель-каналов, диффузоров, вентиляционных  коробов, трубопроводов воды ГВС, ХВС, пара, зенитных фонарей, окон, перегородок                                               Все работы выполняются методом промальпинизма с применением страховочных устройств) Работы на высоте 9м от пола. (Работы по клинингу до участка перегородки с «дозитеком» ). В том числе кулер охлаждения с наружной стороны
Оказание услуг: влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств установленных на потолке, стене, окнах, перегородках 


	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 10/1-22 / Б/4-В2


	870 м2

	3
	Производственная линия Гастол:         -  Обеспыливание и влажная уборка металлических ферм, кабель –каналов вент. коробов, трубопроводов ГВС,ХВС, пара, зенитных фонарей, решеток, диффузоров                           Все работы выполняются методом промальпинизма с применением страховочных устройств.                    Работы на высоте 9м от пола. (Работы по клинингу до участка перегородки с «дозитеком» ). В том числе кулер охлаждения с наружной стороны
Оказание услуг: сухая  и  влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств установленных на потолке, стене, окнах, перегородках 


	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 10/1-22 / В2-Г


	870 м2

	4
	Зенитные фонари над тремя производственными линиями 13 шт.
	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 10/1-22 / Б/2-Г


	350 м2

	2. Промышленная очистка (обеспыливание) 1.203 технологический коридор на отм. +4.950, +6.000

	1
	Обеспыливание + мытье металлических  ферм, вент. коробов и решеток, кабель-каналов, трубопроводов воды ГВС,ХВС, пара, поверхности светильников,  диффузоров                                           Все работы выполняются методом промальпинизма с применением страховочных устройств
Оказание услуг: сухая и влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств, установленных на потолке, стене, окнах, перегородках 


	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 7-25 / Б-Б/2


	650 м2

	

	1
	Производственное помещение цех Дозитек:                                              Работы по  очистке (обеспыливание + мытье) металлических конструкций, ферм, кабель-каналов, решеток, диффузоров, вент.коробов, трубопроводов ГВС и ХВС, пара зенитных фонарей, плитки на стенах, перегородках и окон с внутренней стороны производственного помещения 1,201 закваски). Работы на высоте +6,000 от пола помещения.                                 Оказание услуг: сухая и влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств, установленных на потолке, стене, окнах, перегородках 

    
	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 6-10 / Б/2-Е


	2160 м2

	2
	Производственное помещение цех МХИ:                                                        Работы по очистке (обеспыливание+ мытье) металлических конструкций, ферм, кабель-каналов, решеток, диффузоров, мытье  вент.коробов, трубопроводов, зенитных фонарей, плитки на стенах и окон с внутренней стороны производственного помещения 1,254 МХИ). Работы на высоте +6,000 от пола                    Оказание услуг: сухая и  влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств, установленных на потолке, стене, окнах, перегородках 

  
	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 2-6 / Б/2-Г/2


	580 м2

	1
	СБХМ № 1,120 (склад бестарного хранения муки):                  Клининговые работы на высоте от пола до 18 м включают:
- резервуары хранения муки сухая и влажная уборка (с наружи)
- коммуникации Влажная уборка (мойка с наружи)
-Фермы цеха Сухая уборка (пылесос)
- окна (сухая и влажная уборка)

- стены (сухая и влажная уборка)

 

Все работы выполняются альпинистами. Крепление страховочного и основного каната выполняется к существующим металлоконструкциям на фермах. Работы выполняются на постоянной привязи с применением страховки. Комплекс работ по клинингу оборудования производится в безопорном пространстве.                    Оказание услуг: сухая и влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств, установленных на потолке, стене, окнах, перегородках 


	ФРАГМЕНТ ПЛАНА 
В ОСЯХ 1-6 / Д-Е


	750 м2


          9. Характеристики и количество оказываемых услуг методом промышленного альпинизма:

Наименование объекта, адрес: АО «Смак», г. Екатеринбург, ул. Свердлова, дом 8.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	1. Хлебный цех
	м кв.
	2 213.5

	1
	-Глубокая очистка/удаление стойкого налета копоти и жира конструкций воздуховодов, вентиляции, кабель-каналов, светильников, пластиковых решеток, диффузоров, трубы ГВС и ХВС, пара, оборудования
- глубокая очистка оборудования печей/удаление стойкого налета копоти и жира, печи «Матадор»

-  влажная уборка стен, удаление копоти и жира                                                               Оказание услуг: глубокое очищение/ удаление стойкого налета копоти и жира всех коммуникаций и различных устройств, установленных на потолке, стене, окнах, перегородках
	м кв.
	2 213.5

	
	2. Цех МХИ
	
	

	2
	- Сухая и влажная уборка цеха МХИ:               - сухая  и влажная уборка перегородок зоны печей, центральной части и упаковки
-  очистка конструкций воздуховодов вентиляции, кабель-каналов, светильников, , пластиковых решеток, диффузоров/удаление копоти и жира.

- сухая и влажная уборка холодильников (2шт) и вентиляционное оборудование на участке подготовки сиропов.                                                  - Глубокая очистка/удаление стойкого налета копоти и жира на участке печей - чистка верхних коммуникаций , стен, перегородок, кабель-каналов, светильников                                         Оказание услуг: очистка и влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств, установленных на потолке, стене, окнах, перегородках
	м кв.
	1 502.8


	
	3. Участок Мекатерм 1
	
	

	3
	- сухая и влажная уборка вентиляционных коробов, трубопроводов, пластиковых вентиляционных решеток, диффузоров, кабель-каналов, светильников и т.д.                                              - Влажная уборка стен и окон с внутренней стороны цеха Мекатерм.                                            сухая  и влажная уборка вентиляционных коробов стен и окон в зоне накопителя листов Мекатерм                                                                Оказание услуг: сухая  и влажная уборка всех коммуникаций и различных устройств, установленных на потолке, стене, окнах, перегородках    
	м.кв
	931.8


Разработчик: 

Начальник Административно- хозяйственного отдела ___________________ Старицына Л.А.
Согласовано:

Начальник ОТ и ТБ      _____________________  Вольхин В.В

