Техническо​‍​‍​​⁠⁠‍​﻿‌​‍⁠﻿‌﻿﻿‍⁠​﻿﻿⁠‌​﻿⁠‌‌‌​⁠‍​‍‍‌​﻿​‌﻿е задание

на поставку медицинских изделий для нужд ГБУ РХ "ТУИМСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 2 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 3 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 4 | 32.50.13.110 | Шприц Жане |  | ✓ поз 385 |  |

- Функциональные характеристики (пот⁠ребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шприц | Вид-3-х компонентный (цилиндр, поршень со штоком, игла в комплекте) Однократного применения; Стерильный -соответствие Объем — не менее 5 мл; Длина иглы — не менее 38 мм; Диаметр иглы — не менее 0,7 мм; Материал цилиндра: полипропилен прозрачный; Материал поршня: резина (латексная или синтетическая); Материал штока: полипропилен; Вид соединения: Луэр (Luer) или Луэр-Лок (Luer-Lock); Стерилизация: оксидом этилена или радиационным методом; Изделия апирогенные, нетоксичные; Упаковка: индивидуальная (блистер или бумажно-полимерный пакет); Материал изготовления иглы — нержавеющая сталь; Размер иглы: не менее 22G; | шт | 24000 |
|  | Шприц | Вид-3-х компонентный (цилиндр, поршень со штоком, игла в комплекте) Однократного применения; Стерильный -соответствие Объем — не менее 10 мл; Длина иглы — не менее 40 мм; Диаметр иглы — не менее 0,8 мм; Материал цилиндра: полипропилен прозрачный; Материал поршня: резина (латексная или синтетическая); Материал штока: полипропилен; Вид соединения: Луэр (Luer) или Луэр-Лок (Luer-Lock); Стерилизация: оксидом этилена или радиационным методом; Изделия апирогенные, нетоксичные; Упаковка: индивидуальная (блистер или бумажно-полимерный пакет); Материал изготовления иглы — нержавеющая сталь; Размер иглы: не менее 21G; | шт | 6000 |
|  | Шприц | Вид-3-х компонентный (цилиндр, поршень со штоком, игла в комплекте) Однократного применения; Стерильный -соответствие Объем — не менее 20 мл; Длина иглы — не менее 40 мм; Диаметр иглы — не менее 0,8 мм; Материал цилиндра: полипропилен прозрачный; Материал поршня: резина (латексная или синтетическая); Материал штока: полипропилен; Вид соединения: Луэр (Luer) или Луэр-Лок (Luer-Lock); Стерилизация: оксидом этилена или радиационным методом; Изделия апирогенные, нетоксичные; Упаковка: индивидуальная (блистер или бумажно-полимерный пакет); Материал изготовления иглы — нержавеющая сталь; Размер иглы: не менее 21G; | шт | 6000 |
|  | Шприц Жане | для энтерального питания/промывания Вид- однокомпонентный или двухкомпонентный цилиндр большого объёма Стерильный, однократного применения-соответствие Объем не менее 150 мл Материал: полипропилен Вид наконечника: катетерный (Luer) или конический Упаковка: индивидуальная стерильная | шт | 600 |

2. Место поставки товара: 655225, Россия, Хакасия Респ., Ширинский р-н, с. Туим, ул. Тихонова, 19

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней. Поставка товара осуществляется единоразово.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности (службы) не менее 12 месяцев

6.2. Товар с зарегистрированным сроком годности (службы) 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности (службы) не менее 8 месяцев.

6.3. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.5. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.