ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ГСМ

| Код | Наименование | Национальный​‍‍﻿‍​‍​⁠‌‌‌‌​‌‍﻿﻿​‌​‍﻿‍⁠‌​‌​‌⁠​‌‌﻿‌﻿⁠⁠⁠﻿‍‍‌ режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 |  |  | ✓ |
| 19.20.21.135 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 |  |  | ✓ |
| 19.20.21.300 | Топливо дизельное |  |  | ✓ |

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»; - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | л |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»; - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0 - по моторному методу: не менее 85,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | л |
| 3 | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» Экологический класс – не ниже К5 Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо | л |

2. Требования к качественным характеристикам товаров:

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

3. Условия поставки. Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС Поставщика. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

4. Срок поставки: действует до достижения лимита поставки Товара в размере, определенным пунктом 5.1 Договора, или в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения Договора, в зависимости от того какое событие наступит раньше

5. Место поставки: автозаправочные станции Поставщика, находящиеся во всех муниципальных районах и городах Республики Башкортостан, в том числе г. Ишимбай.

‌﻿‌﻿﻿⁠​‍​﻿‍⁠⁠​‍‍‌​⁠﻿⁠‍⁠⁠‌⁠​﻿⁠﻿⁠⁠​﻿‍﻿⁠‍​​﻿‍‍‍