                                                                                                                                                                                                   Приложение №2
к документации

Требования к техническим характеристикам (потребительским свойствам) товаров 
	Наименование товара
	Технические характеристики товаров 

	Дизельное топливо арктическое (ДТА)

(ТР ТС 013/2011)

либо

Топливо дизельное ЕВРО 

класс 4

(ГОСТ Р 52368-2005 и ГОСТ 305-2013)


	1. Экологический класс: К5 (в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту») Либо вид: I, II или III (в соответствии с ГОСТ Р 52368-2005) 
2. Массовая доля серы, не более: 10 мг/кг 
3. Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже: 30 °C 
4. Цетановое число, не менее: 47,0
5. Смазывающая способность, не более: 460 мкм
6. Предельная температура фильтруемости, не выше минус 44 °C 



1

