ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газорегу⁠⁠﻿​‌‌‌⁠​‍﻿‌​﻿​‍‌‍﻿‍‌‌​​﻿​​‌‍‌‍‍​‍‍﻿⁠‌‌‌⁠⁠‍‍ляторного пункта для ТОГУП "Водгазхоз"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.99.39.190 | Газорегуляторный пункт |  | ✓ |  |

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование товара | Фактические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газорегуляторный пункт марки ГРПШ-3-2-НВ (ГРПШ-13-2Н (В)-У1) | представляет собой промышленную шкафную установку (в несгораемом металлическом корпусе) с двумя полноценными линиями редуцирования (основной и резервной). Оборудование предназначено для снижения давления, автоматического поддержания его на заданном уровне и очистки газа Исполнение: Шкафное Максимальное входное давление: не менее 1,2 МПа (12 бар) 1-ая линия с регулятором давления РДГ-не менее 50В/40 предназначено для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до среднего Р=0,3 МПа. По проекту Qс.д. = не менее 334 м3/ч. 2-ая линия с регулятором давления РДГ-не менее 50Н/40 предназначено для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до низкого Р=0,003 МПа. Клапан -предохранительный сбросной Арматура: DN не менее 50 мм фланцевая /DN не более 50 приварная. Фильтр газовый с индикатором перепада давления. По проекту Qс.д. = не менее 126 м3/ч. Вход справа одного бока, выход 1-ой и 2 – ой нитки слева другого бока. Без отопления, без узла учета газа-соответствие. Обслуживание – двухстороннее. Порошковая покраска-наличие. | 1 | шт |

2. Место поставки: 392000, Тамбовская область, город Тамбов, Студенецкая ул., д. 3, помещ. 1

3. Срок поставки: с момента заключения Договора в течение 20 календарных дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором