Техническое зад‌﻿﻿‍​⁠‍​‍⁠‍﻿‍‌​﻿‍‌⁠﻿‍​﻿﻿﻿​⁠‍‌​​⁠​⁠﻿﻿‍​﻿﻿​‍‌​ание

на выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки

МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска

- Требование к объему работ:

Таблица № 1

| # № # п/п | # Наименование работы | # Код по ОКПД 2 | # Единицы # измерения | # Кол- # во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска | # 42.99.22.110 | # Условная # единица | # 1 |

  - Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием и сметной документацией.

  - Все работы выполняются с использованием средств (материалов, изделий, комплектующих, оборудования) Подрядчика.

  - Место выполнения работ: 184511 Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Царевского дом 4а

  - Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 15.08.2026 года.

- Ведомость объемов работ

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0275625 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 7 км | 1 т груза | 43 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия | 100 м | 0,4 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000м2 | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,15 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песочно-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,1 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 24,84 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках гравия (выгрузка учитывает перемещение транспонтерами) | 1 т груза | 19,8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км | 1 т груза | 44,64 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,18 |
|  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,1 |
|  | Сборка спортивного и игрового оборудования | т | 0,198 |
|  | Установка спортивного и игрового оборудования | 100 шт | 0,34 |
|  | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из резиновой крошки: на клей | 100 м2 | 1 |

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы, услуги:

3.1. Работы по обустройству универсальной спортивной площадки МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных актов в области строительства, ремонта и содержания территорий, проектно-сметной документации (приложенной отдельными файлами), настоящего технического задания.

3.2. Требования к ведению исполнительной документации.

3.2.1. Контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам осуществляется подрядчиком.

3.2.2. Оформление актов освидетельствования скрытых работ должно производиться при завершении каждой технологической операции. Освидетельствование скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, должно оформляться соответственно актом освидетельствования скрытых работ с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, в соответствии с которыми выполнялись работы.

3.2.3. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах и после подписания хранятся: один экземпляр – у заказчика, один экземпляр – у подрядчика.

3.2.4. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своем составе альбом, помимо исполнительной документации, должен иметь титульный лист.

3.2.5. Подрядчиком ведется фотофиксация выполняемых работ в период от момента начала производства работ до полного завершения. Фотоматериалы передаются заказчику еженедельно.

4. Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ

4.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.

4.2. Материалы, изделия, оборудование применять согласно техническому заданию и сметной документации. Предусмотренные к использованию при выполнении работ материалы, оборудование должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества, соответствия противопожарным, техническим требованиям, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной, радиационной безопасности и экологическим нормам, а при их отсутствии, установленным действующим законодательством в качестве обязательных, и должны быть предоставлены до начала ведения работ.

По письменному согласованию с заказчиком подрядчик может использовать аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете и техническом задании.

4.3. Оборудование и материалы, подлежащие использованию при выполнении работы, являющейся предметом аукциона, должны:

- соответствовать требованиям количественным и качественным характеристикам действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере строительства;

- подтверждаться удостоверениями качества изготовителя (производителя), технической документацией, установленной для данного вида продукции, в том числе:

-  паспортом качества производителя продукции.

Вся документация (паспорта, сертификаты и пр.) должны быть составлены на русском языке.

4.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несет Подрядчик. При выполнении работ необходимо обеспечить высокое качество выполнения работ, обеспечить рациональное расходование материалов (расход материалов в соответствии с установленными нормами и стандартами, не допуская их необоснованной экономии). Расходование материалов должно обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4.5. Все работы должны выполняться в соответствии с нормами и правилами:

- Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области»;

-  СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017). Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний;

-Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017);

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;

- СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»

При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения ремонтных работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения договора.

Вся полнота ответственности по соблюдению правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия договора возлагается на подрядчика.

4.6. Разрешения на работы в охранных зонах инженерных коммуникаций, ордер на производство земляных работ, оформляются подрядчиком самостоятельно.

Заказчик оформляет и передает подрядчику оригинал выкопировки в зоне проведения работ и предварительное согласование на производство земляных работ, в течение 10 (десяти) дней с момента получения заказчиком приказа о назначении лица подрядчика, ответственного за исполнение договора.

При привлечении субподрядных организаций, подрядчик несет ответственность за соответствием выполнения субподрядчиком, соисполнителем работ проектной (технической) документации и СНиП, а материалов, изделий, конструкций - государственным стандартам, техническим условиям.

Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все инженерные коммуникации, находящиеся в зоне работ. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

Подрядчик обеспечивает сохранность используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему заказчику при проведении работ подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств подрядчика и не включены в стоимость договора.

Подрядчик должен содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

Подрядчик должен вывезти до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

5. Требования по объёму гарантий качества работ

5.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 лет с даты подписания итогового акта приёмки выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по договору.

Подрядчик гарантирует, что все устройства, изделия, строительные материалы, оборудование, применяемые для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, декларации о соответствии и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства, приёмки работ и во время эксплуатации.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения заказчика о выявленных дефектах. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

5.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

5.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

5.9. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.