Приложение №1 к извещению

Техническое задание

на поставку кабелей и комплектующих для подключения дизельного генератора на производственные цеха

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель | 27.32.14.120 | Тип: СИП-4 С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод Количество жил: 4 Сечение: 240 Материал жилы: алюминий Изоляция: пластмассовая, сшитый полиэтилен | м | 350 |
|  | Кабель | 27.32.14.120 | Тип: СИП-4 С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод Количество жил: 4 Сечение: 95 | м | 350 |
|  | Кабель | 27.32.14.120 | Тип: СИП-4 С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод Количество жил: 4 Сечение: 70 | м | 150 |
|  | Кабель | 27.32.14.120 | Тип: СИП-4 С - Самонесущий И - Изолированный П - Провод Количество жил: 4 Сечение: 150 | м | 500 |
|  | Натяжной кронштейн | 27.33.13.120 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 240 Материал изделия: Сталь, пластик | Шт. | 12 |
|  | Натяжной кронштейн | 27.33.13.120 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 95 Материал изделия: Сталь, пластик | Шт. | 10 |
|  | Натяжной кронштейн | 27.33.13.120 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 70 Материал изделия: Сталь, пластик | Шт. | 4 |
|  | Натяжной кронштейн | 27.33.13.120 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 150 Материал изделия: Сталь, пластик | Шт. | 12 |
|  | Прокалывающие зажимы | 27.33.13.120 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 240 | Шт. | 60 |
|  | Прокалывающие зажимы | 27.33.13.120 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 95 | Шт. | 40 |
|  | Прокалывающие зажимы | 27.33.13.120 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 70 | Шт. | 20 |
|  | Крюк | 25.11.23.115 | Предназначен: для СИП-4 Тип: на опору подвеса Материал: металл | Шт. | 12 |
|  | Наконечники | 27.33.13.130 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 240 Тип: наконечник, кольцевой прямой Тип монтажа: прессовка/обжим Материал: алюминий | Шт. | 10 |
|  | Наконечники | 27.33.13.130 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 95 Тип: наконечник, кольцевой прямой Тип монтажа: прессовка/обжим Материал: алюминий | Шт. | 40 |
|  | Наконечники | 27.33.13.130 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 70 Тип: наконечник, кольцевой прямой Тип монтажа: прессовка/обжим Материал: алюминий | Шт. | 20 |
|  | Наконечники | 27.33.13.130 | Предназначен: для СИП-4 Количество жил: 4 Сечение: 150 Тип: наконечник, кольцевой прямой Тип монтажа: прессовка/обжим Материал: алюминий | Шт. | 10 |
|  | Автоматический выключатель | 27.12.22.000 | Тип: силовой Номинальное напряжение: 690 В Отключающая способность: 50 кА Степень защиты: IP30 Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 800 А | Шт. | 1 |

2. Место поставки: г. Якутск, мкр Птицефабрика 15 а.

3. Срок поставки: с момента заключение договора по 30 июня 2026 г.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.