ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Техническое ‌‌⁠‌​﻿‍‍﻿⁠‌‌​‍‌﻿⁠﻿​‌⁠⁠​​​‍​​﻿‍⁠‌‍‍‌⁠﻿‌⁠‍‌​‍‌задание

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Цель работы: восстановление дорожного покрытия и обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.

  - Место расположение организации заказчика: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2 «А»,  каб.  62 АО «Челябоблкоммунэнерго», Красногорский участок  ЭТС, ул. Лермонтова, 1 «А».

  - Место производства работ: р.п. Красногорский, Челябинская область.

  - Срок выполнения работ: с даты подписания договора и до 02 октября 2026 г.

  - Требования к применяемым стандартам:

|  | СП 48 13330 2019. | Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
| --- | --- | --- |
|  | СНиП 1.04.03-85* | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 1. (ред. от 17.07.1989) |
|  | СП 34.13330.2021 | «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр) |
|  | № ОС-28/1270-ис 17.03.2004 | «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (приняты и введены в действие Письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис) и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ. |
|  | СП 48.13330.2019. | Организация строительного производства |
|  | СП 82.13330.2016 | Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. |
|  | СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительства. Часть 1. Общие требования. Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство. |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (ред. от 12.11.2010) |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Государственный стандарт РФ. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (ред. от 02.04.2009) |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. |
|  | ГОСТ 13015-2003 | Межгосударственный стандарт. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
|  | ГОСТ 27006-2019 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила подбора состава |
|  | СП 42.13330.2016 | «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.12.2010 №820) |
|  | МДС 12-81.2007 | Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации работ и проекта производства работ |
|  | СП 68.13330.2017 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 |
|  | Федеральный Закон РФ от 10.06.1993г. № 5151-1 | О сертификации продукции и услуг |
|  | ГОСТ 12.1.044-2018 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Поправкой) |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | «О безопасности дорожного движения»; |
|  | ПП РФ от 23.10.1993 №1090 | «О правилах дорожного движения». |
|  | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ | «О техническом регулировании»; |
|  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
|  | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ | «О пожарной безопасности»; |
|  | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ | «Об отходах производства и потребления» |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | «О безопасности дорожного движения»; |
|  | Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 | «О правилах дорожного движения». |

1.5. Условия выполнения работ:

1.5.1.  Соблюдать порядок организации допуска к работам на объектах АО «Челябоблкоммунэнерго» персонала и персонала СМО.

1.5.2. Работы выполняются подрядчиком из своего материала, своими силами и средствами. Устройство асфальтобетонных покрытий производят в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.

1.5.3. При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

-  обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

-  зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями;

- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;

-   после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

  - Требования к обеспечению ТБ при проведении работ:

1.6.1. Соблюдать СНиП 12-03-2001 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».

1.6.2. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, также всеми необходимым инструментом и приспособлениями.

- ТРЕБОВАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ИХ ПРИЁМКА

2.1.  Стоимость работ должна включать в себя стоимость выполненных работы, стоимость материалов, уборку мусора и транспортные расходы.

2.2 Требование к выполнению работ и их приемка

Выполнение полного комплекса работ в соответствии с ведомостями объемов работ № 13/2026, 14/2026, 15/2026 (приложения 2,3,4)

2.2.1 Акт приемки выполненных работ  по форме КС2, справку о стоимости работ  и затрат по форме КС3  в 2х экземплярах.

2.2.2 Акт сдачи-приемки работ законченных  благоустроительных работ.

2.3.  Требования к гарантийному сроку:

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

Ущерб, причиненный третьему лицу дорожно-транспортным происшествием в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ по настоящему Контракту, компенсируется Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня утверждения акта приемки выполненных работ сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев.

2.4. Профессиональные требования:

2.4.1. Иметь материально-техническую базу, 	необходимую для выполнения данного вида работ.

2.4.2 Обученный и аттестованный в установленном порядке персонал, имеющий необходимые документы и удостоверения, подтверждающие его квалификацию, а также удостоверения установленной формы о проверке знание норм и правил.

2.5. Требования к объёмам выполняемых работ:

№ п/п; Наименование работы; Ед.изм; количество; Стоимость за ед. с НДС; назначение. 1.; Восстановление асфальтового покрытия дорог (10 см.); кв.м; 390; 3200,42; Текущий ремонт согласно ведомости работ № 13/2026 и списка дорог. 2.; Поребрики; м.п.; 10; 1535,29; Текущий ремонт согласно ведомости работ № 15/2026 и списка дорог. 3; Бордюры; м.п.; 20; 2275,60; Текущий ремонт согласно ведомости работ № 14/2026 и списка дорог..

Приложение № 2. Ведомость объёмов работ по восстановлению асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п. Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (асфальтовое покрытие) № 13/2026 Приложение № 3. Ведомость объёмов работ по восстановлению асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п. Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (бордюры) № 14/2026 Приложение № 4. Ведомость объёмов работ по восстановлению асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п. Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (поребрики).№ 15/2026 Приложение № 5 Локальный сметный расчет по восстановлению асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п. Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (асфальтовое покрытие) № 13 Приложение № 6 Локальный сметный расчет по восстановлению асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п. Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (бордюры). № 14 Приложение № 7 Локальный сметный расчет по восстановлению асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п. Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (поребрики) № 15

Приложение№ 1 к Техническому заданию

к закупочной документации № 152/26-ЗП

| Ведомость объёмов работ № 13/2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п.Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (асфальтовое покрытие). |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Асфальт |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,117 | (390*0,3) / 1000 |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | 1т груза | 216,45 | 117*1,85 |
| 3 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см | 1000 м3 | 0,117 | 117 / 1000 |
| 4 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-06 | 1000 м3 | 0,819 | (117*7) / 1000 |
| Восстановление асфальтового покрытия 10 см. |  |  |  |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,78 | (390*0,2) / 100 |
| 6 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 101,4 | 78*1,3 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,312 | 390*0,8/1000 |
| 8 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0,32136 |  |
| 9 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,39 | 390 / 1000 |
| 10 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,78 | (390*2) / 1000 |
| 11 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД | т | 48,048 | (390*98,56)/1000+(12,32*390*2)/1000 |
| 12 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,00234 | 0,00156+0,00078 |
| 13 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,39 | 390 / 1000 |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,78 | (390*2) / 1000 |
| 15 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 48,3249 | (390*99,13)/1000+(12,39*390*2)/1000 |
| 16 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,00234 | 0,00156+0,00078 |

Приложение№ 2 к Техническому заданию

к закупочной документации № 152/26-ЗП

| Ведомость объёмов работ № 14/2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п.Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (бордюры). |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Бордюры |  |  |  |  |
| 1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,2 | 20 / 100 |
| 2 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 0,84 | 20*0,042 |
| 3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 1,18 |  |

Приложение№ 3 к Техническому заданию

к закупочной документации № 152/26-ЗП

| Ведомость объёмов работ №15/2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта тепловых сетей на территории р.п.Красногорский Еманжелинского муниципального округа Челябинской области (поребрики). |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Поребрики |  |  |  |  |
| 1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |
| 2 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 0,16 | 10*0,016 |
| 3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 0,5074 |  |