ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов

для нужд КГАУЗ «Норильская ГСП» на III и IV кварталы 2026г.

| № п/п | Код | Наимено‌⁠⁠​⁠‍﻿﻿⁠⁠⁠‍⁠⁠‍‍​‍‌﻿⁠‌﻿‌​⁠﻿​‍‍‌﻿⁠‌﻿​﻿‌﻿﻿﻿﻿‌​вание | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 20.59.52.192 | ЭомиТЕСТ Азопирам-К |  |  | ✓ |
| 2 | 32.99.11.160 | Экран стоматологический | Не применено Предмета закупки нет в списке |  | ✓ |
| 3 | 32.50.50.190 | Бахилы | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 4 | 32.50.50.190 | Салфетки д/пациентов | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 5 | 14.12.30.190 | Халат хирургический | Не применяется согласно подп. "и" п. 5 |  |  |
| 6 | 32.50.50.190 | Контейнер МК-01 | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 7 | 32.50.50.190 | Контейнер МК-01 | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 8 | 32.50.11.110 | Наконечник д/слюноот |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 9 | 32.99.11.160 | Шапочка Шарлотта (клип-берет) | Не применено Предмета закупки нет в списке |  | ✓ |
| 10 | 23.19.23.110 | Чашка микробиологическая (Петри) ЧМ |  |  | ✓ |
| 11 | 32.50.11.110 | Масло д/наконечников для Ассистины "ДС |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 12 | 32.50.11.110 | Масло-спрей д/наконечников "ДС ОЙЛ" |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Коли-чество 3 квартал | Коли-чество 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭомиТЕСТ Азопирам-К | Индикатор предназначен для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях путем обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков), стиральных порошков Индикатор представляет собой раствор амидопирина в полиэтиленовом флаконе и раствор анилина солянокислого в изопропиловом спирте в стеклянном флаконе, или пакете из комбинированного материала. Одноразовый: соответствие Состав набора: раствор амидопирина — 90 мл, раствор анилина солянокислого —10 мл | наб | 50 | 50 |
| 2 | Экран стоматологический | Применяется для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врачей стоматологов, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением. бесцветный щиток, изготовленный из полимерной пленки не отражает свет, не желтеет: соответствие толщина экрана: 250 мкм Комплект поставки: оправа очковая - 1 шт., щиток защитный - 5 шт. | уп | 20 | 30 |
| 3 | Бахилы | Материал: п/э Размер: 39*15 см Плотность: 20мкм Резинка пропаяна по всей длине, на торцах скреплена спанбондом | пар | 15 | 0 |
| 4 | Салфетки д/пациентов нагрудные | Состав: 100% целлюлозной бумага Одноразовая: соответствие Размер нагрудника: 33 х 45 см плотностью 18 гр./м2 Упаковка: 500 шт | уп | 20 | 40 |
| 5 | Халат хирургический | стерильный: соответствие Материал: спанбонд Длина: 110 см, Плотность: 25 г/м² рукав: на резинке, индивидуальная упаковка: наличие | шт | 500 | 500 |
| 6 | Контейнер МК-01 | Фактический объем изделия –0,5 л. Гравировка с указанием фактического объема - наличие Полезный объем –0,37 л. Основной цвет изделия - желтый. Материал – полипропилен Двойная крышка – заглушка Размеры: Высота –10 см, диаметр горловины - 110 мм, диаметр дна - 80 мм. | шт | 120 | 150 |
| 7 | Контейнер МК-01 | Фактический объем изделия –1,0 л. Гравировка с указанием фактического объема - наличие Полезный объем –0,75 л. Основной цвет изделия - желтый. Материал – полипропилен Основная крышка: наличие Размеры: Высота –14 см, диаметр горловины - 120 мм, диаметр дна - 90 мм. | шт | 45 | 60 |
| 8 | Наконечник д/слюноот | Вид: Со съемным наконечником Стенка трубки слюноотсоса армирована металлической проволокой Длина: 148 ± 2мм Диаметр: 6,5 мм Упаковка: 100 шт. | уп | 70 | 100 |
| 9 | Шапочка Шарлотта (клип-берет) | Изготавливается из нетканого гипоаллергенного полипропилена повышенной прочности Шапочка на резинке, с двумя защипами для создания удобной формы Плотность –12 г/м2. Диаметр шапочки «Шарлотта» –50 см. Упаковка: 100 шт | уп | 25 | 25 |
| 10 | Чашка микробиологическая (Петри) ЧМ | Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла Наружный Ø основания: 100±2,0 мм Наружный Ø крышки: 110±2,0 мм Высота основания: 20 ± 2,0 мм Высота крышки: 18 ± 2,0 мм Упаковка: 36 шт. | уп | 2 | 0 |
| 11 | Масло д/наконечников для Ассистины "ДС ОЙЛ +" | Сервисное масло неаэрозольного типа для применения в аппаратах для смазки наконечников Состав смесь синтетических масел с высокой степенью очистки. упаковка: 1л | фл. | 2 | 0 |
| 12 | Масло-спрей д/наконечников "ДС ОЙЛ" | Состав: смесь синтетических масел высокой степени очистки. Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников Объем 500 мл. | фл. | 60 | 0 |

2. Место поставки товара 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, проезд Солнечный, д. 6, КГАУЗ «Норильская ГСП».

3. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 30.09.2026г

1-ая поставка в течение 30 календарных дней с даты заключения договора,

2-ая поставка с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.