Техническое задание

на поставку светодиодных световых фигур

и комплекта гирлянды для новогоднего оформления
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара


	Минимальные характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 1
	Комплект гирлянд 
	Тип-комплект гирлянд для ели высотой не менее 4м

Назначение:  Для улицы и помещений
Всепогодное исполнение-соответствие
Тип свечения- Тёплый-белый (WW)
Длина нитей -общая не менее 80м

Количество светодиодов (LED)- Не менее 800 шт.
Способ монтажа: вертикально
Материал провода:  ПВХ, 
Цвет провода — прозрачный (допускается чёрный)
Степень влагозащиты  -Не ниже IP54
Блок питания не менее , чем на 24 В
Блок питания в комплекте-соответствие
Потребляемая мощность
-Не более 45 Вт

Рабочее напряжение
-не менее 220 В
	шт
	1

	2. 2
	Светодиодная фигура 

	Форма фигуры- Коробка в с красным бантом

Назначение:
Для улицы и помещений
Всепогодное исполнение-соответствие
Размер
:  высота, длина, ширина граней не менее 50 см, не более 55 см
Цвет свечения:
Мульти (RGB)

Режим свечения:
Постоянный (статический)

Наполнение/заливка:
Деколэйс двух цветов: прозрачный и красный

Материал каркаса:
Композит

Тип гирлянды:
Светодиодная нить

Рабочее напряжение: не менее 
220 В

Степень влагозащиты:
Не ниже IP65

Блок питания в комплекте-соответствие
	шт
	1

	3. 3
	Светодиодная фигура 

	Форма фигуры- Коробка с красным бантом

Назначение:
Для улицы и помещений
 Всепогодное исполнение-соответствие
Размер
:   высота, длина, ширина граней  не менее 70 см, не более 77 см

Цвет свечения:
Мульти (RGB)

Режим свечения:
Постоянный (статический)

Наполнение/заливка:
Деколэйс двух цветов: прозрачный и красный

Материал каркаса:
Композит

Тип гирлянды:
Светодиодная нить

Рабочее напряжение: не менее 
220 В

Степень влагозащиты:
Не ниже IP65

Блок питания в комплекте-соответствие
	шт
	1

	4. 4
	Светодиодная фигура 

	Форма фигуры- Коробка с красным бантом

Назначение:
Для улицы и помещений
Всепогодное исполнение-соответствие
Размер
:   высота, длина, ширина граней  не менее 100 см, не более 110 см

Цвет свечения:
Мульти (RGB)

Режим свечения:
Постоянный (статический)

Наполнение/заливка:
Деколэйс двух цветов: прозрачный и красный

Материал каркаса:
Композит

Тип гирлянды:
Светодиодная нить

Рабочее напряжение: не менее 
220 В

Степень влагозащиты:
Не ниже IP65

Блок питания в комплекте-соответствие
	шт
	1


Эскиз, макет, предварительно согласовывается с Заказчиком

2. Место поставки: 454048 г. Челябинск, ул. Воровского д. 6, офис 1
3.Срок поставки Товара: в течение 15 календарных дней с момента заключения договора 
3.1. Доставка производится за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации, в т.ч 
-ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые гирлянды
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.6 Поставщик должен предоставить копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на поставляемый товар.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

