ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

- Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | На‌​⁠﻿‍‍‌‌​﻿⁠⁠﻿⁠﻿‌‌⁠﻿‍﻿⁠​﻿﻿﻿⁠‍‍‍‍​⁠⁠‌⁠⁠⁠﻿⁠​​‍‍циональный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 19.20.21.325 | Дизельное топливо |  |  | ✓ |
|  | 19.20.21.315 | Дизельное топливо |  |  | ✓ |
|  | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный АИ-92 |  |  | ✓ |
|  | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный АИ-95 |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1) - Сезонность топлива топливо: зимнее - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 Экологический класс –не ниже К5 | литр |
|  | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1) - Сезонность топлива топливо: летнее - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 Экологический класс –не ниже К5 | литр |
|  | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Топлива моторные, бензин неэтилированный. Технические условия» - Экологический класс – не ниже К5; - Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 Отсутствие механических примесей. | литр |
|  | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Топлива моторные, бензин неэтилированный. Технические условия» - Экологический класс – не ниже К5; - Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0 - по моторному методу: не менее 85,0 - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 Отсутствие механических примесей. | литр |

2. Требования к качественным характеристикам товаров:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

3. Условия поставки – Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставщик обязуется обеспечить постоянное наличие всех видов топлива на корпоративном литровом счете Заказчика. Учет потребленных нефтепродуктов в литровом выражении ведется на корпоративном литровом счете Заказчика.

Поставщик гарантирует единую цену на нефтепродукты на всех АЗС, указанных в списке.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

4. Срок поставки: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года.

5. Место поставки: через сеть Автозаправочных станций Поставщика, а также на АЗС Контрагентов Поставщика (обязательное наличие заправочных станций на территории АЗС Кемеровская области и города Топки.)