Техническое задание

на поставку трубной продукции и запорной арматуры для ООО «ИТЭ»

Предмет закупки: Приобретение трубной продукции и запорной арматуры для ООО «ИТЭ»

| № п/п | Код | Наи⁠﻿⁠﻿‌​‌​‌​‌﻿​⁠‍﻿﻿‌⁠​⁠‌‍‌​​‌​‌﻿‍​⁠​‌﻿‌﻿‍‍﻿﻿‍‌менование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 2 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 3 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 4 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 5 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 6 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 7 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 8 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 9 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 10 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 11 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 12 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 13 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 14 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 15 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 16 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 17 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 18 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 19 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 20 | 24.20.13.110 | Труба стальная (восполнение под АЗ) |  |  | ✓ |
| 21 | 24.20.13.110 | Труба стальная (восполнение под АЗ) |  |  | ✓ |
| 22 | 24.20.13.110 | Труба стальная (восполнение под АЗ) |  |  | ✓ |
| 23 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 24 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 25 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 26 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 27 | 24.20.40.000 | Переход стальной |  |  | ✓ |
| 28 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 29 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 30 | 28.14.20.220 | Фланец плоский |  |  | ✓ |
| 31 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 32 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 33 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 34 | 28.14.13.132 | Затвор |  | ✓ |  |
| 35 | 28.14.13.110 | Клапан |  | ✓ |  |
| 36 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 37 | 23.99.19.110 | Цилиндр минераловатный |  | ✓ |  |
| 38 | 28.14.13.120 | Задвижка клиновая |  | ✓ |  |
| 39 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 40 | 28.14.12.110 | Вентиль фланцевый |  |  | ✓ |
| 41 | 28.14.13.110 | Клапан обратный |  | ✓ |  |
| 42 | 24.20.13.110 | Труба бесшовная |  |  | ✓ |
| 43 | 24.20.13.110 | Труба бесшовная |  |  | ✓ |
| 44 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 45 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 46 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 47 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 48 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 49 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 50 | 24.20.13.130 | Труба стальная электросварная |  |  | ✓ |
| 51 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 52 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 53 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 54 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 55 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 56 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 57 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 58 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 59 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 60 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 61 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 62 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 63 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 64 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 65 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 66 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 67 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 68 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 69 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 70 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 71 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 72 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 73 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 74 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 75 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 76 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 77 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 78 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 79 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 80 | 28.14.13.132 | Затвор |  | ✓ |  |
| 81 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 82 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 83 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 84 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 85 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 86 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 87 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 88 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 89 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 90 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 91 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 92 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 93 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 94 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 95 | 28.14.13.132 | Затвор |  | ✓ |  |
| 96 | 28.14.13.132 | Затвор |  | ✓ |  |
| 97 | 28.14.13.120 | Задвижка клиновая (8 болтов) |  | ✓ |  |
| 98 | 28.14.13.120 | Задвижка клиновая |  | ✓ |  |
| 99 | 24.20.13.110 | Труба бесшовная |  |  | ✓ |
| 100 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 101 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 102 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 103 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 104 | 24.20.13.130 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 105 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 106 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 107 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 108 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 109 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 110 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 111 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 112 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 113 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 114 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 115 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 116 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 117 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 118 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 119 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 120 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 121 | 24.20.13.110 | Труба стальная |  |  | ✓ |
| 122 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 123 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 124 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 125 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 126 | 28.14.13.110 | Клапан обратный |  | ✓ |  |
| 127 | 49.41.19.900 | Услуги по поставке |  |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Требования заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  | Ед. изм. | Всего, кол-во | Адрес доставки/кол-во | Грузополучатель/кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 6 | Котельная №18 (г. Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.10, литера Б, пом. 1-Н) | Производственный участок 1 |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 2. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 6 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 3. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 6 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 4. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 6 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 5. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 30 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 6. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | фланцевый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 7. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | фланцевый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 8. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 9. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 10. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 11. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 12. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 13. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 150 |  |  |  |  |
| 14. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой внутренний/наружний "1 1/4" ручка |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 10 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 120 |  |  |  |  |
| 15. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой внутренний/наружний "1" ручка |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 10 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 120 |  |  |  |  |
| 16. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 72 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой внутренний/наружний "3/4" ручка |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 10 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 120 |  |  |  |  |
| 17. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 72 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой внутренний/наружний "1/2" ручка |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, атм | не менее 10 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 120 |  |  |  |  |
| 18. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 72 | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовская улица, дом 1, литера АК ( в/г 7) | Производственный участок 3 |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) с защитной полиэтиленовой оболочкой (ПЭ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 180 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 19. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 60 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) с защитной полиэтиленовой оболочкой (ПЭ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 125 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 20. | Труба стальная (восполнение под АЗ) | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Покрытие | Анодная защита |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 21. | Труба стальная (восполнение под АЗ) | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Покрытие | Анодная защита |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 22. | Труба стальная (восполнение под АЗ) | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Покрытие | Анодная защита |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 23. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление, бар | до не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С | не менее от -70...+450 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 24. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Вид оболочки | полиэтилен |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр оболочки, мм | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 25. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Вид оболочки | полиэтилен |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр оболочки,мм | 127 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 26. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление, бар | до не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С | не менее от -70...+450 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 с АЗ |  |  |  |  |
| 27. | Переход стальной | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 200х100 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление, бар | до не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С | не менее от -70...+450 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 28. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |  |
|  |  | Ряд | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление, Мпа | не менее 1 |  |  |  |  |
|  |  | Группа контроля | IV |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | В |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 с АЗ |  |  |  |  |
| 29. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |  |
|  |  | Ряд | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление, Мпа | не менее 1 |  |  |  |  |
|  |  | Группа контроля | IV |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | В |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 30. | Фланец плоский | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |  |
|  |  | Ряд | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление, Мпа | не менее 1 |  |  |  |  |
|  |  | Группа контроля | IV |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | В |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 31. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |  |
|  |  | Ряд | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 125 |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление, Мпа | не менее 1 |  |  |  |  |
|  |  | Группа контроля | IV |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | В |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 с АЗ |  |  |  |  |
| 32. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | Цельносварной фланцевый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, бар | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Тип прохода | полнопроходной |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 200 |  |  |  |  |
| 33. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой "3/4" в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, бар | не менее 40 |  |  |  |  |
|  |  | Тип прохода | полнопроходной |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 110 |  |  |  |  |
| 34. | Затвор | ГОСТ | 13547-2015 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °C | не менее -15...+95 |  |  |  |  |
|  |  | Вид затвора | дисковый поворотный |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, бар | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  | Присоединение | фланцевое |  |  |  |  |
| 35. | Клапан | ГОСТ | 5762-2002 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Вид клапана | обратный пружинный |  |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | резьбовое, ВН/НН |  |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °C | не менее от -40 до +200°С |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, бар | не менее 16 |  |  |  |  |
| 36. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой "1" в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, бар | не менее 40 |  |  |  |  |
|  |  | Тип прохода | полнопроходной |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды, С | не менее 110 |  |  |  |  |
| 37. | Цилиндр минераловатный кашированный алюминевой фольгой 159-50 мм | ГОСТ | 23208-2022 | м/п | 24 | г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 б |  |
|  |  | Класс горючести | Г1 |  |  |  |  |
|  |  | Температура применения, С | не менее от -180 до +250 С |  |  |  |  |
|  |  | Модуль кислотности | не менее 2 рН |  |  |  |  |
|  |  | Плотность, кг/м | не менее 3100 |  |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр изолируемой трубы,мм | 159 |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
| 38. | Задвижка клиновая | ГОСТ | 5762-2002 | шт | 3 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К | Производственный участок 2 |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
| 39. | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 | шт | 8 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
| 40. | Вентиль фланцевый | ГОСТ | 23405-78 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
| 41. | Клапан обратный | ГОСТ | 5762-2002 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
| 42. | Труба бесшовная | ГОСТ | 8732-78 | м | 50 |  |  |
|  |  | Тип проката | Бесшовная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 43. | Труба бесшовная | ГОСТ | 8732-78 | м | 110 |  |  |
|  |  | Тип проката | Бесшовная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 44. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 24 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 45. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 6 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 133 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 46. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 47. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 48. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 18 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 49. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 18 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 50. | Труба стальная электросварная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная электросварная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 51. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 24 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 52. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 24 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 с АЗ |  |  |  |  |
| 53. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 18 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 с АЗ |  |  |  |  |
| 54. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 18 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 с АЗ |  |  |  |  |
| 55. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 70 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 180 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 56. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 70 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 140 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 57. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 65 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 180 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 58. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 65 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 140 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 59. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Вид фланца | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 60. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Вид фланца | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 86 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 61. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 8 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 62. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 5 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 63. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 8 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 64. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 16 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 65. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 16 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 66. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 67. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 20 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 68. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 69. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 70. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 71. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 72. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 25 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 73. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 8 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 74. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 75. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 25 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 76. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |
| 77. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |
| 78. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
| 79. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |
| 80. | Затвор | ГОСТ | 13547-2015 | шт | 6 | Котельная №27 г.Пушкин, ул.Саперная, д.77, к. 3, литера Р, помещение 1-Н |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Вид затвора | дисковый поворотный |  |  |  |  |
|  |  | Присоединение | фланцевое |  |  |  |  |
| 81. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 82. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 83. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 84. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 6 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 85. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 86. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 87. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 88. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |
| 89. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |
| 90. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
| 91. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 | Котельная №52 г.Пушкин, ул. Радищева, 26, лит. А |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 92. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |
| 93. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |
| 94. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
| 95. | Затвор | ГОСТ | 13547-2015 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Вид затвора | дисковый поворотный |  |  |  |  |
|  |  | Присоединение | фланцевое |  |  |  |  |
| 96. | Затвор | ГОСТ | 13547-2015 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Вид затвора | дисковый поворотный |  |  |  |  |
|  |  | Присоединение | фланцевое |  |  |  |  |
| 97. | Задвижка клиновая (8 болтов) | ГОСТ | 5762-2002 | шт | 2 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |
| 98. | Задвижка клиновая | ГОСТ | 5762-2002 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
| 99. | Труба бесшовная | ГОСТ | 8732-78 | м/п | 18 |  |  |
|  |  | Тип проката | Бесшовная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Длина немерная, м | ≥ 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 100 | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 101. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 102. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 103. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 24 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 104. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 12 |  |  |
|  |  | Тип проката | Стальная |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст20 |  |  |  |  |
| 105. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 106. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 107. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 108. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 109. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 110. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 111. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 5 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 112. | Фланец | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 4 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 113 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |
| 114. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |
| 115. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | резьбовой в/в |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
| 116 | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 30 | Котельная №7 (г.Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.22) | Производственный участок 4 |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 133 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 225 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 14 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 117. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 30 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 125 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 118 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 133 |  |  |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 119. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 120. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 40 | Котельная № 19/2 (г.Санкт-Петербург, набережная Макарова, д.8) |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 133 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 225 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 14 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 121. | Труба стальная | ГОСТ | 10704-91 | м/п | 50 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция | пенополиуретан (ППУ) |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 180 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 122 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 133 |  |  |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 123. | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 | шт | 16 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Угол изгиба, градусы | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Марка стали | Ст 20 |  |  |  |  |
| 124 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Вид шарового крана | фланцевый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 250 |  |  |  |  |
| 125. | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 | шт. | 4 | Котельная №12 (г.Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.30, литера Б, пом. 2-Н) |  |
|  |  | Вид шарового крана | газовый |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |
| 126 | Клапан обратный | ГОСТ | 5762-2002 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Присоединение | фланцевый |  |  |  |  |
| 127. | Услуги по поставке | Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика |  | Усл. ед. | 1 |  |  |

2.	Место поставки товара: адреса проставлены в пункте № 1 Технического задания

3.	Сроки поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.