## Раздел ПД № 12 ЛСР ПНР Отоплени
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 66. Свердловская область | [10 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Свердловская область | [10 empty] | Свердловская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Свердловская область
Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а | [31 empty] | Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а
(наименование стройки)
Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а | [32 empty] | Капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01 ПНР
Пусконаладочные работы после капитального ремонта вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8а | [33 empty] | Пусконаладочные работы после капитального ремонта вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры", расположенного в Свердловской области, г. Среднеуральск, ул. Набережная 8а
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [32 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 1514.88 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 721.37 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 882.6 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 1514.88 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы системы вентиляции | [35 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы системы вентиляции
1 | ГЭСНп03-01-004-01 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 |  |  |  | 4: установка; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.64; 12: 6752.25 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.87; 10: 773.17; 12: 672.66 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 7: 2.58; 10: 609.95; 12: 1573.67 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 2.16; 10: 923.51; 12: 1994.78 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 2.16; 10: 755.99; 12: 1632.94 | [24 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.87; 10: 1009.42; 12: 878.2 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6752.25 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6752.25 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4996.67 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2430.81 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4726.58; 12: 14179.73 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  |  |  | 4: сеть; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [22 empty] | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Объем=3+15 | [40 empty] | Объем=3+15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 129.6; 12: 104712.26 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 7: 38.88; 10: 773.17; 12: 30060.85 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 25.92; 10: 609.95; 12: 15809.9 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 25.92; 10: 923.51; 12: 23937.38 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 25.92; 10: 841.9; 12: 21822.05 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 12.96; 10: 1009.42; 12: 13082.08 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 104712.26 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 104712.26 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 77487.07 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 37696.41 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12216.43; 12: 219895.74 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп03-01-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8
|  | Объем=(1+1+1)+(1+1+1) | [40 empty] | Объем=(1+1+1)+(1+1+1)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.6; 12: 16872.18 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 2.16; 10: 773.17; 12: 1670.05 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 6.48; 10: 609.95; 12: 3952.48 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 5.4; 10: 923.51; 12: 4986.95 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 5.4; 10: 755.99; 12: 4082.35 | [24 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 2.16; 10: 1009.42; 12: 2180.35 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16872.18 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16872.18 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12485.41 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6073.98 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5905.26; 12: 35431.57 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп03-01-002-03 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 12 | [34 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 12 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.83; 12: 5334.51 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 0.68; 10: 773.17; 12: 525.76 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.05; 7: 2.05; 10: 609.95; 12: 1250.4 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71; 10: 923.51; 12: 1579.2 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 1.71; 10: 755.99; 12: 1292.74 | [24 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 0.68; 10: 1009.42; 12: 686.41 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5334.51 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5334.51 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3947.54 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1920.42 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11202.47; 12: 11202.47 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп03-01-002-04 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 16 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 16
|  | Объем=1+1 | [40 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.16; 12: 15749.61 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 2.02; 10: 773.17; 12: 1561.8 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.02; 7: 6.04; 10: 609.95; 12: 3684.1 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 5.04; 10: 923.51; 12: 4654.49 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 5.04; 10: 755.99; 12: 3810.19 | [24 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 2.02; 10: 1009.42; 12: 2039.03 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15749.61 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15749.61 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 11654.71 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5669.86 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16537.09; 12: 33074.18 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп03-01-002-06 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 20 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 20
|  | Объем=1+1+1+1 | [40 empty] | Объем=1+1+1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 66.28; 12: 51774.73 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 7: 6.64; 10: 773.17; 12: 5133.85 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.97; 7: 19.88; 10: 609.95; 12: 12125.81 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 7: 16.56; 10: 923.51; 12: 15293.33 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 7: 16.56; 10: 755.99; 12: 12519.19 | [24 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 7: 6.64; 10: 1009.42; 12: 6702.55 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 51774.73 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 51774.73 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 38313.3 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 18638.9 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27181.73; 12: 108726.93 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп03-01-002-08 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: более № 25 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: более № 25
|  | Объем=1+1+1+1 | [40 empty] | Объем=1+1+1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 152.68; 12: 119263.41 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.82; 7: 15.28; 10: 773.17; 12: 11814.04 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.45; 7: 45.8; 10: 609.95; 12: 27935.71 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.54; 7: 38.16; 10: 923.51; 12: 35241.14 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.54; 7: 38.16; 10: 755.99; 12: 28848.58 | [24 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.82; 7: 15.28; 10: 1009.42; 12: 15423.94 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 119263.41 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 119263.41 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 88254.92 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 42934.83 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62613.29; 12: 250453.16 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий |  |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [22 empty] | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий
|  | Объем=(1+2+2)+(1+4+2)+(1)+(5)+(2+4+1)+(1)+(1)+(4)+(1)+(1) | [40 empty] | Объем=(1+2+2)+(1+4+2)+(1)+(5)+(2+4+1)+(1)+(1)+(4)+(1)+(1)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 102.3; 12: 82654.82 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 30.69; 10: 773.17; 12: 23728.59 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 20.46; 10: 609.95; 12: 12479.58 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 20.46; 10: 923.51; 12: 18895.01 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 7: 20.46; 10: 841.9; 12: 17225.27 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 10.23; 10: 1009.42; 12: 10326.37 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 82654.82 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 82654.82 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 61164.57 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 29755.74 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5259.85; 12: 173575.13 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп03-01-045-01 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадок (воздухораспределителей): до 4 |  |  |  | 4: помещение; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадок (воздухораспределителей): до 4
|  | Объем=1+1+1+1 | [40 empty] | Объем=1+1+1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.2; 12: 7433.29 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 7: 2.76; 10: 773.17; 12: 2133.95 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 1.84; 10: 609.95; 12: 1122.31 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 1.84; 10: 923.51; 12: 1699.26 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 1.84; 10: 841.9; 12: 1549.1 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 7: 0.92; 10: 1009.42; 12: 928.67 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7433.29 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7433.29 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5500.63 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2675.98 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3902.48; 12: 15609.9 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [22 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 324; 12: 282934.3 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.35; 7: 226.8; 10: 923.51; 12: 209452.07 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.15; 7: 97.2; 10: 755.99; 12: 73482.23 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 282934.3 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 282934.3 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 209371.38 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 101856.35 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74270.25; 12: 594162.03 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 693481.36 | [30 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 693481.36 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1456310.84 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1456310.84 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 693481.36 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 513176.2 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 249653.28 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 693481.36 | [30 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 513176.2 | [30 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 249653.28 | [30 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции |  |  |  | 12: 1456310.84 | [31 empty] | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы системы вентиляции
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [42 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1121941.23 | [30 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 646611.61 | [30 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 475329.62 | [30 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 334369.61 | [30 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 215537.2 | [30 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 118832.41 | [30 empty] | Электротехнические устройства
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 841.29 | [33 empty] | затраты труда рабочих
Раздел 2. ПНР двигателей | [35 empty] | Раздел 2. ПНР двигателей
11 | ГЭСНп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [22 empty] | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
|  | Объем=3+14 | [40 empty] | Объем=3+14
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 41.31; 12: 27888.53 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 16.49; 10: 773.17; 12: 12749.57 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 24.82; 10: 609.95; 12: 15138.96 | [24 empty] | Техник I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27888.53 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27888.53 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 20637.51 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 10039.87 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3445.05; 12: 58565.91 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ПНР двигателей : | [41 empty] | Итоги по разделу 2 ПНР двигателей :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 27888.53 | [30 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 27888.53 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 58565.91 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 58565.91 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 27888.53 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 20637.51 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10039.87 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 27888.53 | [30 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 20637.51 | [30 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10039.87 | [30 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 ПНР двигателей |  |  |  | 12: 58565.91 | [31 empty] | Итого по разделу 2 ПНР двигателей
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [42 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 46852.73 | [30 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 46852.73 | [30 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 11713.18 | [30 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 11713.18 | [30 empty] | Электротехнические устройства
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 41.31 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 721369.89 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 721369.89 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1514876.75 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1514876.75 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 721369.89 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 533813.71 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 259693.15 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 721369.89 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 533813.71 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 259693.15 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1514876.75 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [47 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1168793.96 | [35 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 646611.61 | [35 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 522182.35 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 346082.79 | [35 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 215537.2 | [35 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 130545.59 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | Справочно | [49 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 882.6 | [38 empty] | затраты труда рабочих
| Составил: | Сметчик |  |  |  | 5: (С.Д. Солодова) | [39 empty] | Сметчик | (С.Д. Солодова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [54 empty] | Гл. инженер | (Д.А. Орлов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.