Техническое задание

на поставку твердого топлива (угля) для нужд МУП «ЖКХ»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 05.20.10.120 | Уголь |  |  | ✓ |

1. Наименование объекта закупки (предмет Дого‍﻿‌⁠‌‌‌‍​​​‌‌‌⁠‍‍﻿​‍‌⁠﻿﻿⁠‍‌‍‌‍⁠‍‍⁠‍﻿‍‌‌﻿‍‌‌​вора), количество поставляемого товара.

2. Требования к объекту закупки.

2.1. Требования к техническим характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам товара.

| №п/п | Наименование товара, требования к техническим и функциональным характеристикам, описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | № п/п; Наименование товара, характеристики, описание; Показатели. Уголь марки 1 БПК класса; соответствие. Соответствует требованиям ГОСТ 32464-2013 Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования. Фракция, мм; от 50 до 200 мм. Зольность угля Аͩ (средняя), %; не более 22,0 %. Влага общая на рабочее состояние топлива W ͬ ₜ (средняя), %; не более 45,000 %. Содержание общей серы в сухой массе топлива S ͩ ₜ; не более 0,500 %. Средний показатель низшей теплоты сгорания рабочего топлива, Q ͬ ᵢ ккал/кг; не менее 3000 Ккал/кг. | 1500 тонн |
|  | ИТОГО: | 1500 тонн |

2. Место поставки: котельные предприятия, расположенные по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, с.Троицкое ул. Почтовая 13А, с.Майское ул. Почтовая 2, с.Первомайское ул.Пушкина 1А, с.Октябрьское ул. Советская 1Б, с.Новокачалинск ул. Ленина,63А

Ханкайского Муниципального округа по заявке Заказчика.

3. Сроки поставки: с момента заключения договора по 31 декабря 2027 года, в течение 5 дней со дня получения Заявки от Заказчика.

3.1. Способ поставки: Поставщик обеспечивает в с. Камень-Рыболов хранение, взвешивание, отгрузку и доставку угля до котельных в с. Камень-Рыболов, с. Троицкое, с. Майское, с. Первомайское, с. Октябрьское, с. Новокачалинск Ханкайского Муниципального округа.

3.2. Поставщик должен обеспечить взвешивание и отгрузку угля в с. Камень-Рыболов в присутствии Представителя Заказчика с оформлением акта взвешивания в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Для обеспечения бесперебойной работы Заказчика Поставщик обязуется обеспечить наличие не менее 30 тонн угля на складе в с. Камень-Рыболов.

3.3. Поставщик должен обеспечить своевременного и надлежащего оформления в установленном порядке товара-транспортных накладных.

3.4. Полную материальную ответственность за транспортировку угля несет Поставщик.

3.5. При выявлении недостачи угля в период поставки Поставщик производит допоставку в соответствии с согласованными сторонами сроками, но не позднее 5 дней с момента получения копии акта взвешивания.

4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

4.3. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

4.4. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

6.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

7. Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков (соисполнителей): Поставщик вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, но ответственность за исполнение договора несет Поставщик.