Утверждаю:

______________

_____________

«____»  ____________ 202__ г.

М. П.

к аукционной документации

Раздел № _____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование (товаров, работ, услуг) | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТ, технический регламент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.20.13.140 | Экранные трубы котла КЕВ-6,5-14 (комплект) | Комплект труб котла КЕВ 6,5-14 представляют собой экранные трубы. Состоят из стальных бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 51х3.0мм по ГОСТ 8734-78 масса 1770 кг | комплект | 1 | 8734-78 |
| 2 | 24.20.13.140 | Конвективные трубы котла КЕВ-6,5-14 (комплект) | Комплект труб котла КЕВ 6,5-14 представляют собой конвективные трубы. Состоят из стальных бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 51х3.0мм по ГОСТ 8734-78 масса 2940 кг) | комплект | 1 | 8734-78 |
| 3 | 24.20.13.140 | Опускные, перепускные трубы котла КЕВ-6,5-14 (комплект) | Комплект труб котла КЕВ 6,5-14 представляют собой опускные, перепускные трубы. Состоят из стальных бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 108×5мм по ГОСТ 8734-78 масса 250 кг. | комплект | 1 | 8734-78 |

- Место поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодёжный, аграрный университет 1В.

Срок поставки товара: Поставщиком в течение 10(десяти) рабочих дней с момента подписания договора.

- Требования, предъявляемые к качеству поставляемого товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Погрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика и за его счет. Способ доставки - автомобильным транспортом.

- Доставка Товара Заказчику должна производиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по местному времени. При этом, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик направляет Заказчику электронное письмо-уведомление на электронный адрес tsybykov65@mail/ru указанием даты поставки и реквизитов перевозчика, Ф.И.О. водителя, марки и государственного номера автомобиля/прицепа. В противном случае, всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

- Технические требования к Товару:

- Поставляемый Товар должен отгружаться в таре, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары, обеспечивающей его сохранность.

- Тара должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки и хранения с учетом перегрузок, длительного хранения и факторов окружающей среды.

- Гарантийный срок: на товар должна быть установлена гарантия Поставщика не менее 12(двенадцати) месяцев с момента поставки товара (подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12)) или универсального передаточного документа обеими Сторонами). Либо: на товар должна быть установлена гарантия Поставщика не менее 12(двенадцати) месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком за свой счёт допущенных по его вине недостатков, выявленных после приёмки товара.

Начальник котельной:  Цыбыков С.В