ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных стоматологических материалов и инструментов 
для нужд ГАУЗ СО "КРАСНОУРАЛЬСКАЯ СП"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.11.190 | Наконечники к слюноотсосам |  | ✓ поз 388 |  |
| 2 | 32.50.11.190 | Пульпоэкстракторы |  | ✓ поз 388 |  |
| 3 | 32.50.11.190 | Пульпоэкстракторы |  | ✓ поз 388 |  |
| 4 | 32.50.13.190 | Иглы корневые граненые №1 |  | ✓ поз 384 |  |
| 5 | 32.50.11.190 | Н-файлы №15 |  | ✓ поз 388 |  |
| 6 | 32.50.11.190 | Н-файлы №20 |  | ✓ поз 388 |  |
| 7 | 32.50.11.190 | Н-файлы №25 |  | ✓ поз 388 |  |
| 8 | 32.50.11.190 | К-файлы №15 |  | ✓ поз 388 |  |
| 9 | 32.50.11.190 | К-файлы №20 |  | ✓ поз 388 |  |
| 10 | 32.50.11.190 | К-файлы №25 |  | ✓ поз 388 |  |
| 11 | 32.50.11.190 | К-файлы №35 |  | ✓ поз 388 |  |
| 12 | 32.50.11.190 | Гуттаперчивые штифты №15 |  | ✓ поз 388 |  |
| 13 | 32.50.11.190 | Гуттаперчивые штифты №20 |  | ✓ поз 388 |  |
| 14 | 32.50.11.190 | Гуттаперчивые штифты №25 |  | ✓ поз 388 |  |
| 15 | 32.50.11.190 | Гуттаперчивые штифты №20 |  | ✓ поз 388 |  |
| 16 | 32.50.11.190 | Гуттаперчивые штифты №25 |  | ✓ поз 388 |  |
| 17 | 32.50.13.190 | Скальпель |  | ✓ поз 388 |  |
| 18 | 32.50.11.190 | Штифты титановые 008S |  | ✓ поз 388 |  |
| 19 | 32.50.11.190 | Штифты титановые 108S |  | ✓ поз 388 |  |
| 20 | 32.50.13.190 | Головки полировальные Kagayaki |  | ✓ поз 388 |  |
| 21 | 32.50.13.190 | Головки полировальные Kagayaki |  | ✓ поз 388 |  |

- Объект закупки

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Кол -во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники к слюноотсосам | для аспирации слюны и фракции, бесцветные Изготовлены из нетоксичного ПВХ Диаметр: не менее 6.5 мм Длина: не менее 12.5 или 15 см В упаковке не менее 100 шт | упак | 20 |
| 2 | Пульпоэкстракторы | Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба Изготовлены из углеродистой стали Длина пульпоэкстракторов – не менее 50 мм. В упаковке не менее 100 шт | упак | 2 |
| 3 | Пульпоэкстракторы | Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба Изготовлены из углеродистой стали Длина пульпоэкстракторов – не менее 30 мм. В упаковке не менее 500 шт | упак | 2 |
| 4 | Иглы корневые граненые №1 | предназначены для медикаментозной обработки каналов зубов. изготовлены как из углеродистой, так и из нержавеющей стали. В упаковке не менее 500 шт | упак | 2 |
| 5 | Н-файлы №15 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик Длина не менее 25 мм В упаковке не менее 6 шт | упак | 6 |
| 6 | Н-файлы №20 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик Длина не менее 25 мм В упаковке не менее 6 шт | упак | 6 |
| 7 | Н-файлы №25 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик Длина не менее 25 мм В упаковке не менее 6 шт | упак | 6 |
| 8 | К-файлы №15 | универсальный инструмент, применяется для прохождения и для расширения корневых каналов Файлы изготовлены из высокопрочной и гибкой нержавеющей стали Длина не менее 25 мм В упаковке не менее 6 шт | упак | 6 |
| 9 | К-файлы №20 | универсальный инструмент, применяется для прохождения и для расширения корневых каналов Файлы изготовлены из высокопрочной и гибкой нержавеющей стали Длина не менее 25 мм В упаковке не менее 6 шт | упак | 6 |
| 10 | К-файлы №25 | универсальный инструмент, применяется для прохождения и для расширения корневых каналов Файлы изготовлены из высокопрочной и гибкой нержавеющей стали Длина не менее 25 мм В упаковке не менее 6 шт | упак | 6 |
| 11 | К-файлы №35 | универсальный инструмент, применяется для прохождения и для расширения корневых каналов Файлы изготовлены из высокопрочной и гибкой нержавеющей стали Длина не менее 25 мм В упаковке не менее 6 шт | упак | 6 |
| 12 | Гуттаперчивые штифты №15 | Состав-Эндоканальных гуттаперчевых штифтов и стержней: Гуттаперча Оксид цинка Сульфат бария Краситель Назначение-Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые предназначены для пломбирования корневых каналов в сочетании с эндодонтическим силером. Конусность: .02 В упаковке не менее 120 шт | упак | 6 |
| 13 | Гуттаперчивые штифты №20 | Состав-Эндоканальных гуттаперчевых штифтов и стержней: Гуттаперча Оксид цинка Сульфат бария Краситель Назначение-Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые предназначены для пломбирования корневых каналов в сочетании с эндодонтическим силером. Конусность: .02 В упаковке не менее 120 шт | упак | 6 |
| 14 | Гуттаперчивые штифты №25 | Состав-Эндоканальных гуттаперчевых штифтов и стержней: Гуттаперча Оксид цинка Сульфат бария Краситель Назначение-Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые предназначены для пломбирования корневых каналов в сочетании с эндодонтическим силером. Конусность: .02 В упаковке не менее 120 шт | упак | 6 |
| 15 | Гуттаперчивые штифты №20 | Состав-Эндоканальных гуттаперчевых штифтов и стержней: Гуттаперча Оксид цинка Сульфат бария Краситель Назначение-Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые предназначены для пломбирования корневых каналов в сочетании с эндодонтическим силером. Конусность: .04 В упаковке не менее 120 шт | упак | 3 |
| 16 | Гуттаперчивые штифты №25 | Состав-Эндоканальных гуттаперчевых штифтов и стержней: Гуттаперча Оксид цинка Сульфат бария Краситель Назначение-Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые предназначены для пломбирования корневых каналов в сочетании с эндодонтическим силером. Конусность: .04 В упаковке не менее 120 шт | упак | 3 |
| 17 | Скальпель | Скальпель хирургический стерильный одноразового использования. Форма лезвия № 11 - серповидная с внутренней заточкой. Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах. Лезвие из нержавеющей или углеродистой стали. Стандартный угол заточки не менее 12и не более 25°. Ручка-держатель из полистирола ABS. Шейка ручки имеет ребристую поверхность и снабжена анатомическим упором В упаковке не менее 10 шт | упак | 10 |
| 18 | Штифты титановые 008S | эндоканальные титановые штифты с диаметром внутрикорневой части не менее 0,8 мм длина корневой чаcти не менее 6,25 мм высота коронковой части не менее 2 мм В упаковке не менее 25 шт Цвет: сиреневые | упак | 8 |
| 19 | Штифты титановые 108S | эндоканальные титановые штифты с диаметром внутрикорневой части не менее 0,8 мм длина корневой чаcти не менее 7,5 мм высота коронковой части не менее 2 мм В упаковке не менее 25 шт Цвет-белый | упак | 5 |
| 20 | Головки полировальные Kagayaki или эквивалент | Абразивность: не менее 12 и не более 20 мкм Цвет: Желтый Рекомендуемая скорость вращения- Не менее 3000 не более 5000 об/мин. Максимальная скорость вращения. не менее 5000 об/мин. В упаковке не менее 10 шт Вид- конус | упак | 2 |
| 21 | Головки полировальные Kagayaki или эквивалент | Цвет: белый. Абразивность: не менее 125 мкм (грубая). Рекомендуемая скорость вращения: не менее 3000 и не более 5000 об/мин. Максимальная скорость вращения: не менее 5000 об/мин. Количество в упаковке: не менее 10 шт. Вид-чаша | упак | 2 |

2. Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 30.12 .2026 г по заявкам заказчика, товар поставляется в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявки.

3. Место поставки Товара: 624330, Россия, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Каляева, 63

3.1. Доставка Товара включая все погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами и за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.