Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку горюче-смазочных материалов (бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, дизельное топливо)

- Срок поставки товара: с даты заключения договора и до 31 декабря 2026 года (включительно). Товар отпускается ежедневно и круглосуточно.

2. Место поставки товара: Наличие круглосуточных АЗС, отпускающих нефтепродукты по пластиковым картам, расположенных на территории Свердловской области обязательно на автодорогах Федерального значения: Трасса Пермь – Екатеринбург (на участке Ачит – Екатеринбург – Ачит, в количестве не менее 3 (трёх) АЗС).  Муниципального значения: город Екатеринбург, город Красноуфимск, пгт. Ачит. Обязательно наличие не менее 1 АЗС Поставщика в городе Красноуфимске и около пгт. Ачит.

- Описание предмета закупки:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»; - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; - Отсутствие механических примесей. | Литр;^кубический дециметр | 4 700 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации» - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0 - по моторному методу: не менее 85,0 - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг - Отсутствие механических примесей | Литр;^кубический дециметр | 5 000 |
| 3 | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» Сезонность топлива: в зависимости от сезона топлива, когда оно будет приобретаться. Экологический класс: не ниже К5 Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг | Литр;^кубический дециметр | 400 |

*В связи с невозможностью определения точного объема товара, допускается расторжение Договора по соглашению Сторон в случае отсутствия необходимости у Заказчика поставки товара в полном объеме, указанном в таблице. Окончательный расчет по Договору будет произведен исходя из фактически поставленного объема товара.

4. Условия поставки товара: Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставка (отпуск) топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

5.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

5.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

5.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

5.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.