Техническое задание

на поставку металлических изделий

для нужд ООО "ВОДОКАНАЛ" г. Мелеуз

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКП‍​‌﻿⁠⁠⁠​⁠‍⁠﻿⁠﻿⁠​​‍﻿‌‍‍‌﻿‌⁠‍﻿​‍​⁠⁠﻿‌‍‍﻿‌﻿‌﻿‍‌Д 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 24.10.42.000 | Лист |  |  | ✓ |
|  | 24.10.35.000 | Лист |  |  | ✓ |
|  | 24.10.35.000 | Лист |  |  | ✓ |
|  | 24.10.35.000 | Лист |  |  | ✓ |
|  | 24.10.35.000 | Лист |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.140 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.110 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.110 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.110 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.10.71.110 | Уголок |  |  | ✓ |
|  | 24.10.71.110 | Уголок |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба. |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Переход стальной |  |  | ✓ |
|  | 24.52.30.000 | Переход стальной |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Отвод крутоизогнутый |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Отвод крутоизогнутый |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Тройник |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.110 | Труба сталь |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.110 | Труба сталь |  |  | ✓ |
|  | 24.10.71.130 | Швеллер |  |  | ✓ |
|  | 24.10.71.130 | Швеллер |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Труба |  |  | ✓ |
|  | 24.10.62.211 | Арматура |  |  | ✓ |
|  | 24.34.12.000 | Проволока |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Отвод сталь |  |  | ✓ |
|  | 24.20.13.190 | Отвод сталь |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| №п/п | Наименование поставляемых товаров | Технические и функциональные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лист | Сплав (Марка): AISI 304 R1, мм: не менее 2.0000 Толщина, мм: не менее 2 Размер, мм: не менее 2х1000х2000 Тип производства: Холоднокатаный Материал: Нержавеющая сталь | шт | 10 |
| - 3 | Лист | Размер не менее 1500х6000 мм, Толщина не менее 4 мм Марка стали-ст3сп Тип стали-Конструкционная углеродистая Тип производства- горячекатаный | тонн | 0,85 |
| - 6 | Лист | Толщина, мм не менее 6 Ширина, мм не менее 1500 Длина, мм не менее 6000 Марка стали- cт3сп5 Тип производства- горячекатаный | тонн | 0,85 |
|  | Лист | Толщина, мм не менее 8 Ширина, мм не менее 1500 Длина, мм не менее 6000 Марка стали- cт3сп5 Тип производства- горячекатаный | тонн | 0,57 |
|  | Лист | Тип- просечно-вытяжной ПВЛ-506 Ширина, мм не менее 1000 Длина листа, мм не менее 3000 Толщина мм не менее 5 Марка стали-Ст3сп, Ст5кп, Ст3пс Прокат Горячекатаный | тонн | 0,53 |
|  | Труба | Тип металла Чёрная сталь (20) Марка металла 20 Форма трубы Круглая Тип трубы бесшовная х/д Диаметр трубы не менее 57 мм Толщина трубы не менее 6 мм | тонн | 0,69 |
|  | Труба | Диаметр не менее 159 мм Тип трубы-Горячедеформированная (г/д) Тип шва-Бесшовная (б/ш) Материал трубы-Сталь Толщина стенки- не менее 8 мм | тонн | 0,84 |
|  | Труба | Диаметр не менее 219 мм Тип трубы-Горячедеформированная (г/д) Тип шва-Бесшовная (б/ш) Материал трубы-Сталь Толщина стенки- не менее 8 мм | тонн | 3,00 |
|  | Труба | Соответствует требованиям ГОСТ 8732-2025 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. И/ИЛИ ТУ производителя Сортамент Диаметр не менее 325 мм Тип трубы-Горячедеформированная (г/д), электросварная Тип шва-Бесшовная (б/ш) Материал трубы-Сталь Толщина стенки- не менее 8 мм | тонн | 0,38 |
|  | Труба | Диаметр не менее 89 мм Тип трубы- электросварная Материал трубы-Сталь Толщина стенки- не менее 5 мм | тонн | 0,50 |
|  | Труба | Диаметр не менее 32 мм Тип трубы- электросварная Материал трубы-Сталь Толщина стенки- не менее 3,5 мм | тонн | 0,06 |
|  | Уголок | Материал изделия-Сталь Высота, мм не менее 50 Ширина, мм не менее 50 Толщина материала изделия не менее 5 | тонн | 0,10 |
|  | Уголок | Материал изделия- Ст.3 Высота, мм не менее 63 Ширина, мм не менее 63 Толщина материала изделия не менее 5 | тонн | 0,42 |
|  | Труба. | Вид трубы- стальная электросварная Диаметр мм, не менее 426 Толщина стенки мм, не менее 8 | тонн | 0,52 |
|  | Труба | Вид трубы- стальная электросварная Диаметр мм, не менее 159 Толщина стенки мм, не менее 6 | тонн | 0,86 |
|  | Труба | Вид трубы- стальная электросварная Диаметр мм, не менее 108 Толщина стенки мм, не менее 4,5 | тонн | 0,06 |
|  | Переход стальной | Соответствует требованиям ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция Диаметр условный Ду (Dn): не менее 150 мм, 200 мм Диаметр Дн: не менее 159 мм, 219 мм Толщина стенки Т: не менее 6 мм, 8 мм Материал: сталь 20 Присоединение: приварное | шт | 1 |
|  | Переход стальной | Соответствует требованиям ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция Диаметр условный Ду (Dn): не менее 400 мм, 500 мм Диаметр Дн: не менее 426 мм, 530 мм Толщина стенки Т: не менее 10 мм, 12 мм Материал: сталь 20 Присоединение: приварное | шт | 2 |
|  | Отвод крутоизогнутый | Товар должен соответствовать техническим характеристикам по ГОСТ 17375-2001 Толщина стенки не менее 8 мм ДУ: 159 мм PN: не менее 16 Угол: 90° | шт | 12 |
|  | Отвод крутоизогнутый | Товар должен соответствовать техническим характеристикам по ГОСТ 17375-2001 Толщина стенки: не менее 9 мм ДУ: 325 мм PN: не менее 16 Угол: 90° | шт | 5 |
|  | Тройник | Тип: равнопроходной ГОСТ 17376 Диаметр: 159 (ДУ-150) Толщина: не менее 8 Марка: ст.20 | шт | 3 |
|  | Труба | Вид трубы- стальная электросварная Диаметр мм, не менее 114 Толщина стенки мм, не менее 4 | тонн | 0,15 |
|  | Труба сталь | Труба горячедеформированная, стальная Используется для изготовления ершей диаметром не менее 110 мм в количестве не менее 30 шт Диаметр мм, не менее 102 Толщина стенки мм, не менее 4 | М.п | 24 |
|  | Труба сталь | Труба горячедеформированная, стальная Используется для изготовления ершей диаметром не менее 50 мм в количестве не менее 12 шт Диаметр мм, не менее 42 Толщина стенки мм, не менее 3 | М.п | 4 |
|  | Швеллер | Тип: П14 Стальные горячекатаные. Серия – П Высота швеллера: 140 мм Материал – Сталь. Марка стали –ст3пс ГОСТ 8240-97 Длина 1 ед.: не менее 6 м Масса в 1 м – не менее 10,4 кг | т | 0,37 |
|  | Швеллер | Тип: П16 Стальные горячекатаные. Серия – П Высота швеллера: 160 мм Материал – Сталь. Марка стали –ст3пс ГОСТ 8240-97 Длина 1 ед.: не менее 6 м Масса в 1 м – не менее 10,4 кг | т | 0,35 |
|  | Труба | Вид трубы- стальная электросварная Диаметр мм, не менее 25 Толщина стенки мм, не менее 2,5 | М.п | 12 |
|  | Труба | Вид трубы- стальная электросварная Диаметр мм, не менее 20 Толщина стенки мм, не менее 2,5 | М.п | 12 |
|  | АРМАТУРА | Горячекатаная Класс – А-III (А400) Периодического профиля Материал – сталь. Марка стали - 35ГС Диаметр: 18 мм. ГОСТ 5781-82 Новая. Длина 1 ед.: не менее 6 м Масса в 1 м – не менее 0,395 кг/м | т | 0,80 |
|  | Проволока | Проволока металлическая ø 8 мм | тн | 0,12 |
|  | Отвод сталь | Товар должен соответствовать техническим характеристикам по ГОСТ 17375-2001 Толщина стенки: не менее 4,5 мм ДУ: 114 мм Угол: 90° | шт | 31 |
|  | Отвод сталь | Товар должен соответствовать техническим характеристикам по ГОСТ 17375-2001 Толщина стенки: не менее 3,5 мм ДУ: 57 мм Угол: 90° | шт | 20 |

2. Место поставки Товара: 453850, Республика Башкортостан, г Мелеуз, ул Ленина, дом 10

Мелеузовский район, дКутушево, ул.Муртазина, д.2в (предварительно позвонить)

3. Сроки поставки Товара: с момента заключения договора до 31.12.2026г. по заявкам заказчика. Товар поставляется в течение 5 календарных дней со дня подачи заявки заказчиком.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.