Техническое задание

Текущий ремонт внутреннего водопровода

ОКПД 2 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

Место выполнения работ: 646130, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Красный Путь д. 196..

Срок (период) выполнения работ: С момента заключения договора в течении 14 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы: 2 года с момента подписания акта выполненных работ.

Условия выполнения работ.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний, должны соответствовать государственным стандартам и нормам и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметной документацией (локальный сметный расчёт), определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.

Выполняемые Подрядчиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТ, других действующих стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

Материалы, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие иные документы, подтверждающие их качество, быть разрешены для применения. В документах должны быть указания на особые свойства материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

Применяемые в процессе работ материалы должны быть новыми. Применение материалов, бывших в употреблении, недопустимо. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении данных видов работ, должны иметь сертификаты соответствия во избежание фальсификации материалов и оборудования, гигиенические сертификаты при наличии или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику до начала работ.

Подрядчиком должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан:

1. Поддерживать чистоту и порядок на месте производства работ и на прилегающих к объекту помещениях, улицах и территориях.

2.  Своевременно удалять с объекта и вывозить отходы производства.

3. Нести ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и ЛСР и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части после проведенного ремонта, а также за не достижение указанных в описание объекта закупки показателей.

4.  Скрытые работы сдавать по акту  Заказчику.

5. По окончании работ Подрядчик предоставляет исполнительные и монтажные схемы.

6.  Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.

7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

8. Ущерб, причиненный  в процессе выполнения  работ, помещениям,  объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.

Требования к качеству и безопасности работ.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество строительных материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:

- Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности".

- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СанПин 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80.

- СанПин 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты  и введены в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123.

- ВСН -58-88 – Ведомственные строительные нормы.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ГОСТ 12.1.005-88ссБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Гарантии качества на все материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть не менее срока гарантии завода изготовителя.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Порядок оплаты.

После сдачи выполненных работ Заказчику оплата производится за фактически выполненные работы на основании счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных сторонами, в течение 7 рабочих дней после подписания обеими сторонами вышеперечисленных документов.

Виды и объем выполняемых работ

Работы выполняются в соответствии со сметной документацией (локальный сметный расчёт),  определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.

Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ).

Заказчик назначает уполномоченного представителя осуществлять контроль и надзор за ходом производства работ.

Уполномоченный представитель Заказчика осуществляют надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования проектно-сметной документации Заказчика,

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.