Техническое задание

на выполнение работ по монтажу средств противопожарной защиты СОУЭ и АПС на объекте – спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк», расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1.

1. Наименование выполняемых работ: Монтаж средств противопожарной защиты СОУЭ и АПС на объекте – спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк», расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1.

ОКПД 2: 43.21.10.140- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае, если в Техническом задании применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Место выполнения работ: 628301, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1.

4. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора (во время санитарных дней).

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3 Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.

5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

5.13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

-  СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом работы являются выполненные работы по монтажу средств противопожарной защиты СОУЭ и АПС на объекте – спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк» расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1., что включает в себя: приобретение и монтаж материалов и оборудования, выполнение организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для выполнения данных работ.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

-  документ на оплату выполненных работ.

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

9.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

9.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт. Копия которого направляется Подрядчику.

9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

10. Перечень товаров, к которым устанавливаются меры, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.40.42.110 | Акустическая система |  | ✓ |  |
|  | 26.30.60.190 | Контроллер двухпроводной линии |  | ✓ |  |
|  | 27.12.10.190 | Коробка огнестойкая |  | ✓ |  |
|  | 26.30.50.113 | Извещатель пожарный дымовой адресный |  | ✓ |  |
|  | 27.40.24.123 | Световое табло |  | ✓ |  |
|  | 27.32.13.140 | Кабель огнестойкий |  | ✓ |  |
|  | 27.33.13.130 | Кабель-канал |  |  | ✓ |
|  | 27.90.12.130 | Гофрированная труба |  |  | ✓ |
|  | 25.11.23.110 | Держатель оцинкованный |  |  | ✓ |
|  | 25.94.11.190 | Дюбель металлический |  |  | ✓ |
|  | 25.94.11.190 | Саморез с пресс-шайбой |  |  | ✓ |
|  | 25.72.14.190 | Держатель |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акустическая система | Максимальная мощность, Вт- не менее 3 Частотный диапазон, Гц- не менее от 200 до 12 500 Звуковое давление на частоте 1кГц, дБ- не менее 94 Номинальное входное напряжение, В- не менее 30; 100 Материал корпуса-Пластик | шт | 5 |
|  | Контроллер двухпроводной линии С 2000-КДЛ | Рабочий диапазон температур: не менее от −30 до +55 °C. Степень защиты: не ниже IP30. Буфер событий: не менее 255 записей. Индикация: 3 светодиодных индикатора. Звуковой сигнализатор: не менее 50 дБА на расстоянии 1 м. | шт | 1 |
|  | Коробка огнестойкая | Количество клемм- не менее 4 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм²-не менее 1.5 Количество кабельных вводов- не менее 7 Диаметр кабельного ввода- не менее 20 мм Материал-Сталь/полимер Степень защиты- не ниже IP55 Диапазон рабочих температур, °С не менее от -25 до +40 Габаритные размеры мм -не менее 80х80х40 | шт | 10 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Тип извещателя-адресный Чувствительность извещателя, дБ/м не менее от 0.05 до 0.2 Световая индикация: "Дежурный режим"; "Пожар" Напряжение питания, B: по двухпроводной линии связи не менее от 8 до 11 Ток потребления, мА:- не более 0,6 Габаритные размеры, мм: - диаметр не менее 100 - высота не менее 47 Степень защиты не ниже IP41 Диапазон рабочих температур, °С не менее от -30 до +55 | шт | 12 |
|  | Топаз 12 «Выход» световой (табло) | Тип лампы-встроенные светодиоды Лампа в комплекте-наличие Цоколь-встроенные светодиоды Напряжение- не менее 12В Длина- не менее 300 мм Глубина- не менее 20 мм Высота- не менее 100 мм Форма корпуса-прямоугольник Пиктограмма-выход Степень защиты корпуса- не ниже IP52 | шт | 8 |
|  | Кабель огнестойкий | Тип-КПСнгА-FRLSLTx Номинальное напряжение- не менее 300 В Материал-медь Изоляция-кремнийорганическая резина Материал оболочки-ПВХ с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью горения Цвет-белый 1 пара жил-соответствие Количество жил- не менее 2 шт Сечение жилы кабеля- не менее 1 мм² Структура жилы-ОП Длина- не менее 200 м Упаковка-бухта Форма провода-круглый | м | 490 |
|  | Кабель-канал | Вид-магистральный (парапетный) Материал короба-ПВХ Материал аксессуаров-ПВХ Размер короба (ШхВ)- не менее 25x16 мм Степень защиты- не ниже IP40 | м | 70 |
|  | Гофрированная труба | Материал-ПВХ Внешний диаметр- не менее 20 мм Степень защиты- не ниже 55 IP | м | 360 |
|  | Держатель оцинкованный | Материал изделия- оцинкованная сталь Диаметр наружный, мм не менее 19 не более 20 Крепление- Винтовое В упаковке не менее 100 шт | упак | 18 |
|  | Дюбель металлический | Длина- не менее 32 мм Диаметр- не менее 6 мм Тип-универсальный Диаметр отверстия под дюбель- не менее 6 мм Материал-сталь Упаковка - не менее 100 шт | упак | 21 |
|  | Саморез с пресс-шайбой | Наконечник-острый Шлиц-Phillips (PH) Размер шлица-PH2 Длина- не менее 32 мм Диаметр- не менее 4.2 мм Форма головки-полусфера пресс-шайба- наличие Покрытие-оцинкованный Упаковка - не менее 100 шт | упак | 18 |
|  | Держатель ДМОУ-1К-М | Материал -металл Огнестойкий-соответствие Назначение- для крепления кабеля. | шт | 210 |

Цвет оборудования и материалов по согласованию с Заказчиком