I.Техническое задание

на поставку дизельного топлива

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 19.20.21.315 | Дизельное топливо ле⁠﻿​‌‌⁠⁠‍⁠‌‌‍⁠‌​﻿‌⁠﻿‌‍​‌﻿﻿﻿⁠﻿​﻿﻿﻿⁠﻿‍‌﻿⁠‍⁠​​‍‍тнее |  |  | ✓ |

- Назначение товара: Топливо дизельное предназначено для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия.

Требования к функциональным, качественным и количественным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» Экологический класс – не ниже К5 Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг Сезонность: летнее | литр | 53892,216 |

- Порядок поставки товара

Поставка Товара осуществляется топливозаправщиком Поставщика в ёмкости Заказчика.

Место поставки товара: 450170, Республика Башкортостан, Чишминский район, пгт. Чишмы, ул. Опытная 1А. по рабочим дням с 9.00 до 16.30 (с 09.00 до 16.00 по пятницам, по местному времени).

3. Срок поставки товара: с даты заключения договора в течении 5 рабочих дней.

4. Требования к качественным характеристикам товаров:

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

Поставляемый товар должен быть товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

5.  С Товаром передаются следующие документы (оригиналы):

5.1.    Товарная накладная, счет-фактура или УПД;

5.2.  Сертификаты качества и другие документы, подтверждающие соответствие товара техническим стандартам и другим требованиям в соответствии с Российским законодательством.

5.3. Все документы должны быть предоставлены на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде.

Начальник ХО						               Л.Т. Рахматуллина