УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
управляющей компании

АО «Аэропорт Когалым» -

АО Юграавиа»

_____________А.Ю. Качура
«___» _____________ 2026 г.
документация 

о ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСа предложений в электронной форме

Услуги по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации
г. Когалым
2026 г.
ЧАСТЬ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящая закупка путем проведения открытого запроса предложений в электронном виде, проводится в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  №223-ФЗ от 18.07.2011 года (с изм.), Положением о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 года № 908, Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Аэропорт Когалым», Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. (п. 5, ст. 3; 223-ФЗ от 18.07.2011). 

В данной документации используются следующие термины и определения:

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – Единая информационная система, ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заказчик-Акционерное общество «Аэропорт Когалым» в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка.
Запрос предложений – конкурентная процедура закупки, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупках, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке, содержащая информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведении закупки.

Комиссия по проведению закупок для нужд Заказчика (далее также – Комиссия по проведению закупок, Комиссия по закупкам) – коллегиальный орган, создающийся решением руководителя Заказчика для принятия решений о ходе проведения каждой конкретной закупки, в пределах компетенции, установленной Положением.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

Недостоверные сведения – информация, несоответствие действительности которой документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке, либо документах, прилагаемых к ней.

Неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

Оператор электронной площадки – лицо, являющееся коммерческой организацией, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в который включены сведения об участниках размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов.


Заказчик может отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	Наименование Заказчика Местонахождение, почтовый адрес Заказчика
	Заказчик: Акционерное общество «Аэропорт Когалым» 

Место нахождения: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Авиаторов, стр. 19, этаж 3, кабинет 10

Номера контактных телефонов: 8(34667) 4-33-11 доб.205, 

Адрес электронной почты: office@kogport.ru

	Ответственное лицо по организационным вопросам
	Орлов Дмитрий Алексеевич
+7 (346)735-40-98, orlov@ugraavia.ru 

	Ответственное лицо по техническому заданию
	Яблонских Евгений Михайлович

+ 7 (34667) 4-33-11, доб. 380, it@kogport.ru 

	Место оказание услуг
	628482 Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Авиаторов, стр.19, этаж 3, кабинет 10.

	Наименование способа закупки
	Запрос предложений в электронной форме

	Преимущества
	Не установлено.

	Наименование предмета закупки
	Услуги по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации

	Начальная (максимальная) цена договора
	2 848 612 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот двенадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
В цену включены все расходы с учетом транспортных расходов, сборов и иных обязательных платежей.

	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора
	Российский рубль

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не установлено

	Порядок предоставления документации 
	Документация о проведении запроса котировок доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте ЕИС (www.zakupki.gov.ru) без взимания платы и на сайте электронной торговой площадки https://etp-region.ru/  без взимания платы с даты опубликования.

	Подача заявок 
	Заявки на участие в открытом запросе котировок принимаются с момента опубликования извещения и документации о запросе котировок на сайте ЭТП:   https://etp-region.ru//  (далее - ЭТП).

Участник процедуры формирует заявку в соответствии с требованиями и условиями, указанными в документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Каждый участник вправе подать только одну заявку по лоту. В случае проведения запроса предложений в электронной форме по нескольким лотам на каждый лот подается отдельная заявка.

	Порядок предоставления документации по запросу Участников
	Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса предложений по отдельному запросу Участника закупки. Документация о проведении запроса предложений находится в свободном доступе в единой информационной системе и доступна в любое время с момента размещения

	Форма, срок и порядок оплаты работ:
	Оплата производится согласно условиям договора. Доставка за счет поставщика.

	Планируемые сроки оказания услуг
	С даты подписания договора по 30.04.2027 г.


	Обязанности участника процедуры:
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для лиц,  осуществляющих  поставки  товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: 

1) непроведение ликвидации или процедур банкротства (для юридического лица);

2) неприостановление  деятельности  в  порядке,  установленном  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество;

4) отсутствие  задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за прошедший  календарный год,  размер  которой  превышает 0,5  процентов  балансовой стоимости  активов,  определяемой  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний завершенный отчетный период;

5) наличие общей и специальной правоспособности;

6) наличие  необходимых  лицензий,  сертификатов  или свидетельств  для  производства, поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки;

7) наличие  финансовых  материальных,  кадровых  ресурсов,  оборудования,  иных  ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки;

8) наличие  положительной  деловой  репутации  и  опыта,  необходимых  для  исполнения условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки (форма №7); 

9) отсутствие  сведений  об  участнике  в  реестре  недобросовестных  поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических  лиц»  №223  и  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №44.

10) Соответствие требованиям Закона от 05.12.2022 г. № 498-ФЗ (участник не является иностранным агентом).

Иные требования к участникам процедуры закупки могут быть установлены в закупочной документации.

Требования к участникам процедуры закупки и порядок подтверждения соответствия требованиям устанавливаются в закупочной документации.

Требования к участникам закупки предъявляются к каждому из лиц, в случае, если на стороне участника закупки выступают несколько лиц.

В случае не соответствия Участник закупки отклоняется комиссией по осуществлению закупок.

	Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений:
	Для участия в запросе котировок в электронной форме Участник закупки должен подготовить заявку на участие в запросе котировок, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

Для юридического лица:

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности (руководитель).

Копия свидетельства о регистрации Участника закупки, либо копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой; или письмо об отсутствии необходимости такого одобрения.

Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме), согласно формам, установленных Приказами Министерства Финансов Российской Федерации:

а) бухгалтерский баланс;

б) отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках);

в) приложения к бухгалтерской отчетности:

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- отчет о целевом использовании средств. 

г) выручка (Форма 2, строка 2110) за полный год, предшествующий периоду закупки, составляет не менее 80% от утвержденной НМЦ.

д) чистая прибыль за полный год, предшествующий периоду закупки выше нуля или убыток составляет менее 5% от выручки за предшествующий год.

Если Участником закупки годовая бухгалтерская отчетность не предоставлялась (в случаях, установленных законодательством), Участником должны быть представлены письмо с указанием причин такого непредставления, а также копия налоговой отчетности в зависимости от выбранного режима налогообложения.

Справка (или заверенная копия такой справки) налогового органа (Код по КНД 1120101) об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период, подписанная налоговым органом. В случае если у Участника имеется задолженность, то он должен предоставить также справку (или заверенную копию такой справки) о состоянии расчетов по начисленным налогом, сборам и иным обязательным платежам (Код по КНД 1160080);
Добавить выписку или реестровый номер на: 

-лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное и межотраслевое значение по проведению геодезических, картографических, топографических и гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации;
Декларация и (или) выписка из сервиса оценки юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

Для индивидуального предпринимателя:

Копии документов, удостоверяющих личность. 

Копия свидетельства о регистрации Участника закупки либо копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет.

Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме). Если Участником закупки годовая бухгалтерская отчетность не предоставлялась (в случаях, установленных законодательством), Участником должно быть представлено письмо с указанием причин такого непредставления, а также копию налоговой отчетности в зависимости от выбранного режима налогообложения.

Справка (или заверенная копия такой справки) налогового органа (Код по КНД 1120101) об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период, подписанная налоговым органом. В случае если у Участника имеется задолженность, то он должен предоставить также справку (или заверенную копию такой справки) о состоянии расчетов по начисленным налогом, сборам и иным обязательным платежам (Код по КНД 1160080).
Декларация и (или) выписка из сервиса оценки юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Для ИП, а также предприятий на упрощенной системе 

налогообложения:

Доходы за полный год, предшествующий периоду закупки, составляют не менее 60% от утвержденной НМЦ (не включая НДС);

Письмо в свободной форме с указанием соответствия участника закупки требованиям Закона от 05.12.2022 г. № 498-ФЗ (участник не является иностранным агентом).

Для физического лица: 

копии документов, удостоверяющих личность. 

Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки: документы, предусмотренные выше в зависимости от категории лиц, выступающих на стороне одного Участника.
Декларация и (или) выписка из сервиса оценки юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Иные требования к заявке на участие в запросе  котировок в электронной форме, а также перечень документов, предоставление которых является обязательным, согласно документации о проведении запроса  котировок в электронной форме, документов, подтверждающих соответствие Участника закупки требованиям документации о закупке (если их предоставление является обязательным согласно документации о конкурентной закупке), устанавливаются в документации о проведении запроса котировок в электронной форме в зависимости от предмета закупки.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕННЫХ ФОРМ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ДОКУМЕНТАЦИИ)- ОБЯЗАТЕЛЬНО! В случае непредоставления заявка отклоняется.

	Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
	         Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос предложений в электронной форме.

         Обязательства Участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, включают:

a) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений и извещения о проведении запроса предложений, и заявки Участника закупки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса предложений; 

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок;

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

г) согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

	Запрет, ограничение, преимущество в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.
	Сведения о запрете, ограничении закупок товаров, (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, сведения о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в документации
Не установлено
на основании подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875.

	Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ПП РФ № 1875), подтверждающие страну происхождения товара: *

*(данный пункт подлежит применению только в случае, если документации содержится информация об установлении и применении  ограничений и (или) запретов допуска иностранных товаров и услуг, и (или) преимуществ товарам российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

При осуществлении закупки товара:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

При осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которой Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ предоставлен национальный режим, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

Подтверждение страны происхождения товара в заявках на участие в закупке, а также в случае замены товара при исполнении договора осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

	Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором
	Согласно п.п. 13.20 «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в акционерном обществе «Юграавиа», утвержденного Решением Совета директоров АО «Юграавиа» Протокол от 27 февраля 2026 года № 05/26).

Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором, но не более чем на десять процентов.

Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в Единой информационной системе, на официальном сайте Единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об измененных условиях договора с указанием изменённых условий и электронную версию дополнительного соглашения о внесении изменений в договор и (или) его графическое изображение.

	Сроки подачи запроса на разъяснение положений Документации
	В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
	
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется последовательно.


Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки, поданные на участие в запросе предложений в электронной форме на предмет их соответствия требованиям документации о проведении запроса предложений. 


Заявка Участника закупки отклоняется комиссией по осуществлению закупок при рассмотрении в следующих случаях:

1. 
Несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса предложений.

2. Несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса предложений.

3. 
Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о проведении запроса предложений.

4. 
Непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае установления требования об обеспечении заявки.

5. Предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

6. 
Подача двух и более заявок от одного Участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

         В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия Участника закупки требованиям документации о проведении запроса предложений такой Участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса предложений на любом этапе его проведения.


Отклонение заявки на участие в запросе предложений по иным основаниям не допускается.


Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения заявок составляет протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Данный протокол подписывается всеми присутствующими при рассмотрении членами комиссии по закупкам.

       Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания в единой информационной системе.

           В случае, если при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений, такой Участник считается единственным Участником запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Запрос предложений в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. 

           В случае, если при проведении рассмотрения заявок на участие в запросе предложений были признаны несоответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем Участникам, подавшим заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

        Оценка и сопоставление заявок осуществляется комиссией по осуществлению закупок строго в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, указанного в документации о проведении запроса предложений.

	Порядок определения победителя по процедуре
	
На основании результатов оценки заявок каждой заявке присваиваются порядковые номера относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 


Заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.


Победителем запроса предложений признается Участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
          По результатам заседания комиссии по осуществлению закупок, на котором осуществляется определение победителя запроса предложений в электронной форме, оформляется протокол подведения итогов запроса предложений. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии по осуществлению закупок в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные для итогового протокола. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания в единой информационной системе.

           В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке на участие в запросе предложений. Такой Участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

В случае уклонения Участника, заявке которого был присвоен 

второй номер от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

	Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
	Не установлено.

	Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений:
	С момента опубликования.

	Дата и время открытия доступа к поданным заявкам
	10-00 часов (время местное) «01» июля 2026 г.

	Дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:
	12-00 часов (время местное) «01» июля 2026 г.

	Дата подведения итогов:
	14-00 часов (время местное) «01» июля 2026 г.

	Порядок внесения изменений и отзыва заявки на участие в запросе предложений
	Участник закупки вправе изменить ранее поданную  заявку  на участие в запросе предложений только в случае, если заказчик вносит изменения в извещение или документацию о проведении запроса предложений. Иные случаи изменения заявки  на участие в запросе предложений не предусматриваются.  Изменение заявок после истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, установленного документацией о проведении открытого запроса предложений,  не допускается.

	Срок заключения договора победителем
	Договор заключается с победителем (либо участником, подавшем единственную заявку) не раньше 10 (Десять), но не позднее 20 (Двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте и сайте ЭТП протокола о результатах проведения запроса предложений по форме к документации, проекту договора и на условиях, предложенных победителем или участником закупки, подавшим единственную  заявку на участие в запросе предложений.

	Порядок заключения договора
	Договор заключается в 1 этапа:

1. Заключение договора на ЭТП.


ЧАСТЬ III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Оценка и сопоставление заявок осуществляются на основании критериев оценки и в порядке, установленном ниже:

	Критерии оценки заявок 
	Порядок оценки по критерию (подкритерию)
	Значимость (весомость) критерия

	Стоимостные

	Цена договора:


	Порядок оценки по критерию:

в случае если Цmin > 0,

[image: image1.wmf]min

i

i

Ц

ЦБ100

Ц

=´

,

где:

Цi - предложение Участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных Участниками закупки;

Подача участниками закупки предложений о цене договора равных или меньше нуля не допускается.

В случае если среди допущенных заявок имеются заявки участников закупки, применяющих упрощенный режим Подача участниками закупки предложений о цене договора равных или меньше нуля не допускается.

В случае если среди допущенных заявок имеются заявки участников закупки, применяющих упрощенный режим налогообложения, то сравнение цен заявок производится без учета НДС.


	70%/0.7

	Не стоимостные

	Квалификация участника закупки:
	Содержание подкритерия: 

В рамках подкритерия оценивается наличие опыта оказания услуг сопоставимого объема
.

Подтверждающие документы: скан копии исполненных договоров.

Справка о наличии положительного опыта, включая обязательные приложения к ней, а именно: копии успешно исполненных договоров (контрактов) и актов приемки к ним
(по возможности, без раскрытия конфиденциальной информации) (Форма 5).

Порядок оценки по подкритерию: 

Показатель

Количество баллов

Участник имеет успешный опыт исполнения 15 и более договоров (контрактов) за последние 5 лет на оказание услуг, подобных предмету закупки, с ценой не менее 50%  НМЦ каждый

100

Участник имеет успешный опыт исполнения 10-14 договоров (контрактов) за последние 5 лет на оказание услуг, подобных предмету закупки, с ценой не менее 50%  НМЦ каждый 
75

Участник имеет успешный опыт исполнения 5-9 договоров (контрактов) за последние 5 лет на оказание услуг, подобных предмету закупки, с ценой не менее 50%  НМЦ каждый

50

Участник имеет успешный опыт исполнения менее 4 договоров (контрактов) за последние 5 лет на оказание услуг, подобных предмету закупки, с ценой не менее 50% НМЦ каждый

25


	30%/0.3

	Максимальное значение 
	100%


Приложение №1 

к документации о запросе предложений 

в электронной форме

ЧАСТЬ IV.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на: Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и охранной и пожарной сигнализации 

	1
	Предмет закупки 
	Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и охранной и пожарной сигнализации

	2
	Объем работ/услуг
	1.Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов.

2. Техническое обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и их элементов

3. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их элементов (СОУЭ)

4.Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов.

5.Техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов.

6. Техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

	3
	Назначение
	Обеспечение бесперебойной работы средств обеспечения пожарной безопасности.

	4
	Срок выполнения работ/оказания услуг
	С даты подписания договора по 30.04.2027 г.

	5
	Место выполнения работ/оказания услуг

	1. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.43

2. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.31

3. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.28

4. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.21

5. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.27А

6. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.15

7. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.41

8. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.19

9. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.41А

10. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.20

11. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.27

12. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.45

13. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.47

14. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16

15. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16/1

16. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16/2

17. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.33

18. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.17

19. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.5

20. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.15А

21. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.63

22. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.35

23. г. Когалым, ул. Авиаторов, д.16

	6
	Описание работ/услуг в объеме эксплуатационных документов и регламентов
	Согласно приложению №1 «Перечень оборудования и график оказания услуг». 

	7
	Общие требования к выполнению работ/ оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии, методам и методики выполнения работ/оказания услуг 
	«Техническое обслуживание всего комплекса оборудования пожарной и охранной сигнализации должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации...» (с учётом изменений, вступающих в силу с 01.09.2025), а также технической документацией заводов-изготовителей конкретных устройств. Для оборудования охранной сигнализации дополнительно применяются требования ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1-1. Общие требования»»;

-Огнезадерживающие клапаны (ОЗК) обслуживаются согласно  ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем»;

-Четвертьоборотные электроприводы обслуживаются согласно ГОСТ 34610—2019 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия;

-Проверка пожарных кранов (ПК) на водоотдачу согласно действующим нормам "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 796-ст).

-Обслуживание противопожарных преград и заполнений проемов проводиться согласно "ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 795-ст).

- ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утв. приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242);

- НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности";

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта АУП, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; Организация и порядок проведения работ»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- ГОСТ Р 54101-2010 "Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт";

- ГОСТ Р 59638-2021. "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";

- ГОСТ Р 59639-2021. "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция;

- ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения);

- СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защит;

- Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».

          Пожарная сигнализация

1. Обслуживание кабельных линий, шлейфов сигнализации

1.1. Ежемесячно

- проверка технического состояния (внешний осмотр линейных блоков, соединительных линий, разветвительных коробок, гибких переходов), внешний осмотр кабельной сети участков слаботочных систем;

- поддержание в рабочем состоянии;

- проверка надежности крепления проводов и кабелей, обновление креплений;

- устранение повреждений и обрывов кабельной сети - при обнаружении;

- удаление пыли и загрязнений.

2. Обслуживание приборов приёмно-контрольных 

2.1. Ежемесячно

- проведение внешнего осмотра оборудования;

- проверка работы прибора в различных режимах;

- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;

- поддержание в рабочем состоянии;

- проверка работы прибора без основного питания в течение 5 минут;

- проверка и регулировка выходного напряжения блока питания;

- проверка питающего напряжения 220В, целостности предохранителей, аккумуляторов;

- проверка работы при срабатывании датчиков;

- удаление следов окисления с контактов;

- удаление пыли и загрязнений.

3. Обслуживание извещателей, датчиков

3.1. Ежемесячно

- проведение внешнего осмотра оборудования, при осмотре оборудования и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. При выявлении недостатков, выполнить маркировку, устранить другие выявленные нарушения;

- проверка работы указанным производителем способом;

- поддержание в рабочем состоянии;

- удаление пыли и загрязнений;

- проверка чувствительности, работы в различных режимах;

- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;

- проверка работы при срабатывании датчиков, при выявлении неисправности, производится их замена и/или калибровка.

4. Проведение комплексной проверки работоспособности системы пожарной сигнализации 

4.1 Ежемесячно 

- подтверждать проверку актом проверки работоспособности пожарной сигнализации, подписанным между представителями Заказчика и Исполнителя, в случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть устранены и испытания должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей.

        Охранная система и контроль управления доступом (ОС и КУД)

1. Обслуживание кабельных линий, шлейфов сигнализации

1.1. Ежемесячно 

- проверка технического состояния (внешний осмотр линейных блоков, соединительных линий, разветвительных коробок, гибких переходов), внешний осмотр кабельной сети участков слаботочных систем;

- поддержание в рабочем состоянии;

- проверка надежности крепления проводов и кабелей, обновление креплений; 

- устранение повреждений и обрывов кабельной сети - при обнаружении.

- удаление пыли и загрязнений.

2. Обслуживание приборов приёмно-контрольных 

2.1. Ежемесячно 

- проведение внешнего осмотра оборудования;

- проверка работы прибора в различных режимах;

- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;

- поддержание в рабочем состоянии.

- проверка работы прибора без основного питания в течение 5 минут;

- проверка и регулировка выходного напряжения блока питания;

- проверка питающего напряжения 220В, целостности предохранителей, аккумуляторов. 

- проверка работы при срабатывании датчиков;

- удаление следов окисления с контактов;

- удаление пыли и загрязнений.

3. Обслуживание извещателей, датчиков

3.1. Ежемесячно 

- проведение внешнего осмотра оборудования, при осмотре оборудования и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. При выявлении недостатков, выполнить маркировку, устранить другие выявленные нарушения;

- проверка работы указанным производителем способом;

- поддержание в рабочем состоянии;

- удаление пыли и загрязнений;

- проверка чувствительности, работы в различных режимах;

- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов.

- проверка работы при срабатывании датчиков, При выявлении неисправностей, производится их замена и/или калибровка.

4. Обслуживание оповещателей, кнопок

4.1. Ежемесячно 

- проведение внешнего осмотра оборудования при осмотре оборудования и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. При выявлении недостатков, выполнить маркировку, устранить другие выявленные нарушения;

- проверка работы указанным производителем способом;

- поддержание в рабочем состоянии;

- удаление пыли и загрязнений;

- проверка чувствительности, работы в различных режимах;

- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов.

5. Обслуживание источников питания, агрегатов бесперебойного питания, блоков резервного питания

5.1. Ежемесячно 

- проведение внешнего осмотра оборудования;

- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов;

- проверка его работы;

- поддержание в рабочем состоянии; 

- проверка предохранителей

- измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения

- проверка питающего напряжения 220 В, проверка и регулировка выходного напряжения блока питания 

- проверка работы зарядного устройства;

- проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления; 

- проверка срабатывания устройства при отключении питающего напряжения 220 В 

- удаление следов окисления в местах соединения; 

- удаление пыли и загрязнений;

6. Обслуживание пультов управления

6.1. Ежемесячно 

- проведение внешнего осмотра оборудования 

- проверка работы в различных режимах; 

- проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов пульта;

- поддержание в рабочем состоянии.

- проверка и регулировка выходного напряжения блока питания 

- удаление пыли и загрязнений 

- удаление следов окисления с контактов и монтажа

7. Осблуживание СКУД

7.1 Ежемесячно:

- внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;

 - ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;

- контроль исправности световой индикации на приемно-контрольных приборах и блоках;

- восстановление работоспособного состояния систем, отдельных технических средств и элементов систем (занесение в базу систему КУД дополнительных ключей, кабелей, деталей, оборудования, приборов, настройка оборудования, программного обеспечения, устранение выявленных нарушений в креплениях устройств и оборудования и тд.). При невозможности восстановления работоспособного состояния систем и оборудования в рамках Договора - диагностика неисправностей, предоставление технических заключений о неисправностях.

7.2 Ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь):

- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);

-  контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, контроллеров, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.);

- проверка работоспособности систем в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

- профилактические работы (очистка наружных поверхностей устройств, изолирование разорванных и оголённых участков цепей, чистка разъемов, проверка креплений извещателей в помещениях и на периметровом ограждении) и регламентные работы, проводимые в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования;

- замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания. Проверка емкости аккумуляторов РИП. При необходимости восстановление аккумуляторных батарей; 

- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – провести восстановление аккумуляторных батарей и повторная проверка;

- проверка сработки системы КУД при поступлении сигнала "пожар" (разблокировка эвакуационных дверей при пожаре);

- проверка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы КУД: 

а) вызывных и переговорных устройств; 

б) считывателей-идентификаторов (считывателей электронных ключей); 

в) электромагнитных замков, доводчиков; 

г) контроллеров в соответствии с инструкциями изготовителей;

- проверка герметичности систем, расположенных на периметре и восстановление герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки;

- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования

             Структурированная кабельная система

1.1 Ежемесячно:

- проверка технического состояния (внешний осмотр линейных блоков, соединительных линий, разветвительных коробок, гибких переходов, шкафов, стоек), внешний осмотр кабельной сети участков слаботочных систем;

- восстановление работоспособного состояния систем, отдельных технических средств и элементов систем (кабелей, деталей, оборудования, приборов, настройка оборудования, программного обеспечения, устранение выявленных нарушений в креплениях устройств и оборудования и тд.). При невозможности восстановления работоспособного состояния систем и оборудования в рамках Договора - диагностика неисправностей, предоставление технических заключений о неисправностях.

Перечень работ при восстановительном обслуживании:

- внеочередные осмотры слаботочных систем:

- выполнение работ, связанных с ликвидацией нештатных ситуаций

       Питание слаботочных устройств, система электроснабжения.

1.1 Ежемесячно:

- содержание устройств и оборудования в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей и правил технической эксплуатации;

- поддержание работоспособности сооружений и системы электроснабжения;

- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ;

- проверка соответствия электросетей и электрооборудования условиям эксплуатации и нагрузке, отсутствие нагрева, наружный и внутренний осмотр, проверка исправности подключений, ликвидация видимых повреждений;

- профилактические работы (изолирование разорванных и оголённых участков цепей, чистка разъемов) и регламентные работы, проводимые в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования  

- поддержание работоспособности и устранение неисправностей. 

- проверка работы источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения и сетевых фильтров;

- восстановление работоспособного состояния систем, отдельных технических средств и элементов систем и оборудования (кабелей, деталей, оборудования, приборов, настройка оборудования, и тд.). 

При невозможности восстановления работоспособного состояния систем и оборудования в рамках Договора - диагностика неисправностей, предоставление технических заключений о неисправностях.

1.2 Ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь):

- проверка крепления жил кабелей в клеммниках и автоматических выключателях, подтяжка соединений в случае ослабления

- проверка питающего напряжения 220 В, проверка и регулировка выходного напряжения блока питания.

- проверка предохранителей;

- измерение электрических параметров, замер входного и выходного напряжения;

- проверка работы источников бесперебойного электропитания;

- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости);

- проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ оператора(ов), в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности (при необходимости — с заменой кабельной части разъема);

- замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания. Проверка емкости аккумуляторов РИП (ИБП). Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20 °C – 25 °C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26. При необходимости проводится восстановление аккумуляторных батарей;

проверка состояния аккумуляторов, при необходимости восстановление;

- проверка работы зарядного устройства;

- проверка надёжности соединения заземляющего проводника с корпусом прибора и в месте подключения к контуру заземления; 

- проверка срабатывания устройства при отключении питающего напряжения 220 В; 

- удаление следов окисления в местах соединения контактных групп; 

- удаление пыли и загрязнений с источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения и сетевого фильтра.

	8
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 


	Сопровождение программного обеспечения и базы данных охранной сигнализации АРМ «Орион Про» 1.20.3

Сопровождение программного обеспечения и базы данных пожарной сигнализации центрального прибора индикации и управления настольный ЦПИУ "Рубеж" исп.3 (GLOBAL)

В случае необходимости выполнения ремонта обслуживаемого оборудования, с заменой деталей Исполнитель составляет соответствующий Акт с указанием наименования деталей, подлежащих замене. 

Исполнитель выдает рекомендации для приобретения расходных материалов, соответствующих действующим государственным стандартам и техническим нормам (вышедшее из строя оборудование по сроку службы, не подлежащее ремонту, приобретается за счет средств Заказчика).

	9
	Порядок сдачи и приемки результатов работ/услуг


	Оформление акта сдачи-приемки услуг.

	10
	Гарантийные обязательства 
	С даты подписания акта сдачи-приемки услуг и до следующего периодического технического обслуживания

	11
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче работ/услуг
	Не требуется

	12
	Требования к квалификации Исполнителя / Подрядчика
	Опыт выполнения аналогичных услуг не менее пяти лет.

Исполнитель обязан иметь лицензию.

Работники Исполнителя должны быть сертифицированными специалистами по системе противопожарной защиты «Global» на базе прибора ППКПУ «Рубеж-Глобал».

Персонал должен иметь профильное среднее/высшее образование (техническое), пройти курсы повышения квалификации (от 72 часов) по монтажу и ремонту систем безопасности, а также знать нормативные документы МЧС (ГОСТ Р 59638-2021). 

Обеспечить наличие квалифицированного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже III и допущенного к работам в электроустановках.

	13
	Авторские права
	Не требуется

	14
	Иные требования
	Исполнитель обязан заблаговременно (три-пять рабочих дня) представлять письменные заявки для оформления и пропуска установленной формы для оформления пропуска в контролируемую зону транспортной безопасности АО «Аэропорт Когалым»:

Оформление и выдача пропуска осуществляется согласно инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму в АО аэропорт Когалым

	15
	Приложения
	Приложение №1 «Перечень оборудования и график оказания услуг»




Приложение №1 

Перечень оборудования и график оказания услуг

	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем охранной сигнализации 

	№ п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	ППКП «ВЭРС-ПК24»
	3
	Ежемесячно

	2. 
	ППКП «ВЭРС-ПК4»
	2
	Ежемесячно

	3. 
	ППКП «ВЭРС-ПК2»
	2
	Ежемесячно

	4. 
	ПКОП «Гранит-8»
	1
	Ежеквартально

	5. 
	ИО 415-2 «Астра-621»
	1
	Ежемесячно

	6. 
	ИО 101-7 «Астра-321»
	2
	Еженедельно

	7. 
	ИО 409-12 «Фотон-10»
	8
	1 раз в год

	8. 
	ИО 409-8 «Фотон-9»
	7
	1 раз в год

	9. 
	ИО 329-4 СТЕКЛО-3
	2
	1 раз в полгода

	10. 
	ИО 102-26
	21
	1 раз в полгода

	11. 
	ИО 102-20
	4
	1 раз в год

	12. 
	ИО 102-16/2
	36
	Ежеквартально

	13. 
	Оповещатель «Маяк-12К»
	4
	1 раз в полгода

	14. 
	Извещатель магнитный адресный С2000-СМК
	114
	Ежеквартально

	15. 
	Извещатель оптико-электронный объемный С2000-ИК
	6
	1 раз в полгода

	16. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой С2000-СТ
	21
	1 раз в полгода

	17. 
	Кнопка тревожная С2000-КТС
	16
	1 раз в полгода

	18. 
	Пульт контроля управления С2000-М
	1
	Ежеквартально

	19. 
	Пульт контроля управления С2000-БКИ
	3
	Ежемесячно

	20. 
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	7
	Ежеквартально

	21. 
	Адресный расширитель С2000-АР
	10
	1 раз в год

	22. 
	Источник резервированного питания РИП-12
	7
	Ежеквартально

	23. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ
	1
	Еженедельно

	24. 
	Преобразователь интерфейсов С2000 Ethernet
	1
	Ежемесячно


	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем пожарной сигнализации 

	№

п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Абонентское устройство, META 18555
	9
	Ежеквартально

	2. 
	Адресная метка, AM4-R2
	5
	1 раз в полгода

	3. 
	Блок связи, META 19555
	1
	Ежемесячно

	4. 
	Бокс резервного питания, БР24 2x12
	1
	1 раз в полгода

	5. 
	Выключатель автоматический однополюсный, BA47-29 IP 6 А х-каС
	3
	1 раз в полгода

	6. 
	Датчик сигаретного дыма, AR01-12M
	16
	1 раз в полгода

	7. 
	Извещатель пож. пламени Пульсар 1-0 ЮС
	11
	1 раз в полгода

	8. 
	Извещатель пож. ручной ИПР 513-10
	3
	Ежемесячно

	9. 
	Извещатель пожарный дымовой линейный, ИПДЛ-Д-1/4Р
	8
	1 раз в полгода

	10. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно​аналоговый для подвесного потолка, ИП 212-149 W2.04
	162
	1 раз в полгода

	11. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ИП 212-149 W1.04
	2
	Ежеквартально

	12. 
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный точечный ИП 212-45 (VI/04)
	2
	1 раз в полгода

	13. 
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, ИПР513-12ИКЗ
	21
	1 раз в полгода

	14. 
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый для подвесного потолка, ИП 101-52-PR W2.04
	2
	Ежеквартально

	15. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-1
	9
	1 раз в полгода

	16. 
	ИП 101-29-А3R1
	60
	1 раз в полгода

	17. 
	ИП 103-4/1-70 ИБ
	28
	1 раз в полгода

	18. 
	ИП 103-4/1-70ИБ
	18
	1 раз в полгода

	19. 
	ИП 103-5/1
	532
	1 раз в полгода

	20. 
	ИП 212-3СУМ
	60
	1 раз в полгода

	21. 
	ИП 212-41М
	224
	Ежеквартально

	22. 
	ИП 212-64
	351
	Ежеквартально

	23. 
	ИПР 3СУМ
	66
	Ежеквартально

	24. 
	ИПР 513-10
	10
	Ежеквартально

	25. 
	ИПР 513-11
	27
	Ежеквартально

	26. 
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, ИВЭПР 24/2,5 RS-R2 , исп. 2x17 БР
	6
	Ежемесячно

	27. 
	Источник резервного питания «ИВЭПР 12/5»
	2
	Ежеквартально

	28. 
	Источник резервного питания «СКАТ-1200»
	7
	Ежеквартально

	29. 
	Коммутатор на 8 портов, Sonar SNA-800
	1
	Ежеквартально

	30. 
	Контроллер адресных устройств в металлическом, КАУ-2
	1
	Ежеквартально

	31. 
	Контроллер групповой в металлическом корпусе, с АДС, ГК исп.2
	1
	Ежемесячно

	32. 
	Модуль изолятор, MH-R2
	36
	1 раз в полгода

	33. 
	Модуль релейный на 1 выход, PM1M-R2
	25
	Ежеквартально

	34. 
	Оконечный фильтр, Sonar SFT-2300
	3
	Ежеквартально

	35. 
	Оповещатель «Маяк-12К»
	3
	1 раз в полгода

	36. 
	Оповещатель «Свирель»
	41
	Ежемесячно

	37. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП(110 дБ)
	4
	Ежеквартально

	38. 
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" Кристалл-12 "Выход"
	2
	Ежемесячно

	39. 
	ППК «Роса-2SL»
	4
	Ежемесячно

	40. 
	ППКП «ВЭРС-ПК16»
	1
	Ежеквартально

	41. 
	ППКП «ВЭРС-ПК24»
	3
	Ежемесячно

	42. 
	ППКП «ВЭРС-ПК4»
	3
	Ежемесячно

	43. 
	ППКП «ВЭРС-ПК8»
	5
	Ежемесячно

	44. 
	ППКП «Рубеж-2АМ» 
	2
	Еженедельно

	45. 
	ППКП «Рубеж-2ОП» 
	1
	Еженедельно

	46. 
	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 16П вер.3.2
	1
	Ежемесячно

	47. 
	Пульт дистанционного пуска ПДП
	4
	Ежемесячно

	48. 
	Пульт управления терминальный с двумя PFM, ТПУ . ПАСН.425688.003
	1
	Ежемесячно

	49. 
	Соединительные линии, м
	400
	Еженедельно

	50. 
	Центральный прибор индикации и управления, ЦПИУ "Рубеж" исп.З (GLOBAL) ПАСИ.425532.008.03.02.03.01
	1
	Еженедельно


	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем СОУЭ 

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Настенный громкоговоритель, ЗВг, SWS-106W
	103
	Ежеквартально

	2. 
	Модуль речевого оповещения МРО-2М
	6
	Ежеквартально

	3. 
	Оповещатель охранно- пожарный световой адресный "Выход", ОПОП 1-R2
	33
	Ежемесячно

	4. 
	Оповещатель охранно- пожарный световой адресный "Выход+Стрелка влево", ОПОП 1-R2
	4
	Ежемесячно

	5. 
	Оповещатель охранно- пожарный световой адресный "Выход+Стрелка вправо", ОПОП 1-R2
	4
	Ежеквартально

	6. 
	Прибор управления средствами оповещения пожарный, SONAR . SPM-B20085-DW
	1
	Ежемесячно

	7. 
	Оповещатель «Соната-3Л»
	26
	Ежеквартально


	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем пожаротушения

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-3-И-ГЭУ2
	4
	1 раз в год

	2. 
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-12 ПАСН.421457.010-00.16 УДП 513-12 «Пуск порошка», цвет желтый.
	1
	Ежеквартально

	3. 
	Оповещатель «Автоматика отключена» ОПОП 1-R2-05
	1
	Ежеквартально

	4. 
	Оповещатель «Порошок уходи» ОПОП 1-R3-05
	1
	Ежеквартально

	5. 
	Оповещатель «Порошок не входи» ОПОП 1-R2-04
	1
	Ежеквартально

	6. 
	Оповещатель звуковой ОПОП 2-R2
	1
	Ежеквартально

	7. 
	БМП-R2 Блок модульного пожаротушения
	1
	1 раз в полгода

	8. 
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R2 исп. 2х17 БР
	1
	Ежеквартально

	9. 
	Бокс резервного питания БР 24 2х12
	1
	1 раз в полгода

	10. 
	Генератор АГС-6
	12
	Ежеквартально

	11. 
	Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль уходи»
	16
	Ежеквартально


	Перечень и периодичность обслуживания противопожарных дверей

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1
	Дверь противопожарная УТС.1 ПП30
	66
	Ежеквартально


	Перечень и периодичность обслуживания оборудования противодымной защиты

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество, шт.
	Периодичность обслуживания

	1
	Клапан огнезадерживающий ОКЭ-ТМ-СП50
	11
	Ежемесячно


	Перечень и периодичность обслуживания оборудования систем противопожарного водоснабжения 

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество
	Периодичность обслуживания

	1
	Пожарный кран
	114
	2 раза в год (весна, осень)


	Перечень и периодичность обслуживания прочего оборудования

	№п/п
	Наименование устройства
	Количество
	Периодичность обслуживания

	1
	Электропривод четвертьоборотный типа ГЗ-ОФ(К)
	5
	Ежеквартально


Приложение №2 

к документации о запросе предложений 

в электронной форме

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА*
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _____
г. Когалым





                           «___» _______________2026 года

*Проект договора приложен отдельным электронным файлом

Приложение №3

к документации о запросе предложений 

в электронной форме

ЧАСТЬ V.  ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

Заявки, подаваемые в форме электронных документов должны соответствовать требованиям настоящей документации. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в отношении предмета запроса предложений в электронной форме.
Все нижеприведенные формы являются обязательными для заполнения, за исключением случаев, если в указанных формах не предусмотрено иное.

Форма №1 Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме
Обязательная для заполнения форма. Это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в запросе предложений в электронной форме на условиях, установленных Заказчиком. Участник закупки в данной форме указывает также следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, номер контактного телефона и другие установленные закупочной документацией сведения.

Форма №2 «Доверенность»

Данная форма заполняется и прикладывается в заявку, в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, которое не является руководителем (для юр. лиц) либо является представителем (для физических лиц).

Форма №3 «Информационное письмо»

Данная форма заполняется в случае, если для участника закупки сделка, совершаемая по результатам запроса предложений в электронной форме не является крупной. Если для участника запроса предложений в электронной форме сделка является крупной и требует одобрения в составе заявки предоставляется документ об одобрении крупной сделки.

Форма № 4 «Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках услуг»

В данной форме участник закупки приводит сведения о количестве, подробное описание предлагаемых услуг. При описании работ, предлагаемого к поставке, участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями согласно техническому заданию. Содержание документов и сведений заявки, не должны допускать двусмысленных толкований, а также должны быть составлены на русском языке либо с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

Форма №5 «Справка о наличие опыта»

Указывается опыт выполнения работ, оказания услуг, поставки товара аналогичные предмету закупки.

Форма № 6 «Подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных»

В данной форме участник закупки-физическое лицо подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных. 

Форма №7 «Подтверждение согласия участника закупки на обработку персональных данных»

В данной форме участник закупки (поставщик) дает согласие на передачу и обработку персональных данных. 

Форма №1

(на фирменном бланке организации)

№ документа

дата

АО «Аэропорт Когалым»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на _______________________________________________________

                                                               (наименование предмета закупки)

1. Изучив Документацию на _____________________________________________________, а также законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления закупок ________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в лице, ______________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.

1. Мы ознакомлены с условиями, влияющими на стоимость товара, и имеем ясное и четкое представление об условиях поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, в том числе о требованиях к  качеству, ассортименту, срокам, месте, порядке поставки товара, о сроках, месте, порядке оплаты поставляемых товаров, о гарантийных сроках на товар и об объемах предоставления гарантии качества товара.

	№

п/п
	Наименование предоставляемых  услуг
	Кол-во
	Ед.изм.
	Цена за единицу услуг, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Предлагаемая цена договора  __________________________________________________ рублей.








сумма прописью
________________________________________________________________________________

(сведения о включенных в цену товаров (работ, услуг) расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)
3. Настоящей заявкой просим Вас рассмотреть ____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в качестве участника запроса предложений в электронной форме на поставку товара.

4. Мы согласны поставить товар/ оказать услугу, являющиеся предметом запроса предложений в электронной форме, в соответствии с требованиями Документации, с характеристиками, которые представлены в форме 4 «Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара/услуг».

5. Мы ознакомлены с условиями технического задания, влияющими на стоимость товара.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставляемый товар, составляющие цену договора по предмету запроса предложений в электронной форме, данный товар будет в любом случае поставлен в полном объеме в соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями Документации и согласно настоящей заявке, которые мы просим включить в договор.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право __________________________________________________________________, 




                                                     (наименование заказчика) 

не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

10. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора, а также в случае расторжения договора в связи с существенным нарушением условий договора с нашей стороны.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________________
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Участника закупки ______________________ ( ___________________ )





    (подпись)


    (Ф.И.О.)

                                 
МП

Приложение к Форме №1

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	№

п/п
	Наименование
	Сведения об участнике процедуры закупки

	1
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2
	Организационно - правовая форма
	

	3
	Дата и номер, кем выдано документа из налогового органа либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	4
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	5
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	6
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	7
	Фактическое местоположение
	

	8
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	9
	Факс (с указанием кода города)
	

	10
	Адрес электронной почты 
	

	11
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	12
	Ф.И.О. уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, 
электронной почты 
	

	13
	Банковские реквизиты
	


_________________________              ________________
          ________________

              (должность руководителя)                                                 
(подпись)                         
               (ФИО) 

М.П.

Форма №2

(на фирменном бланке организации)

№ документа

Дата
 АО «Аэропорт Когалым»
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник закупки: ________________________________________________

                                                                                                          (наименование организации)

доверяет ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан __________________________ «____» ______________, прописанного по адресу: ______________________________________________________________

осуществлять следующие действия: _____________________________________________________

(Указать какими полномочиями наделен поверенный – например: подписывать документы, формы, входящие в состав заявки, подавать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, подписывать договор, заключаемый по результатам закупки)
в рамках запроса предложений в электронной форме, на _____________________________________
                                                                                                                                (Ф.И.О.)
Подпись _________________________________   ______________________ удостоверяем. 

                                             (Ф.И.О. удостоверяемого)                                               (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________ 20__ г.

Руководитель (уполномоченное лицо) 

Участника закупки ______________________ ( ___________________ )





        (подпись)


   (Ф.И.О.)

Форма №3

Фирменный бланк

Дата, исх. Номер

АО «Аэропорт Когалым»
Информационное письмо

Настоящим ___________________________________________________________________, (наименование участника закупки)
в лице ______________________________________________________________________________, (наименование исполнительного органа, ФИО руководителя/поверенного)
действующего на основании ___________________________________________________________

                                       (наименование документа)
сообщаем, что сделка, заключаемая по итогам закупки для __________________________________

                                                                                                                                  (наименование участника закупки)
не является крупной и не требует одобрения, в соответствии ________________________________

                                                                                                                       (ссылка на НПА/Устав, и т.п.)
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Участника закупки ______________________ ( ___________________ )





  (подпись)


  (Ф.И.О.)

Форма №4

Фирменный бланк организации не использовать!

*Внимание!!: 

В соответствии с законом 223-ФЗ первая часть заявки должна содержать только сведения о товаре, работе или услуге и, ни в коем случае, не должна включать в себя сведения/реквизиты участника закупки.  Будьте внимательны при использовании фирменных бланков организации! 

Указание информации о реквизитах участника в первых частях заявки может служить причиной отклонения заявки на основании п.21 ст.3.4. Закона №223-ФЗ. 

«Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках выполняемых услуг».

Исполняя наши обязательства и изучив документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения запроса предложений в электронной форме, проект договора, мы заявляем, что мы выполняем нормы, стандарты, правила и предлагаем выполнить работы, указанные в нижеприведенной таблице:
	№№

п/п
	Наименование оказанных услуг,  в соответствии со спецификацией, Техническим заданием Заказчика
	Ед. измерения**
	Количество**
	Конкретные показатели выполняемой работы*
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	
	
	
	
	


Примечание: 

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы без раскрытия конфиденциальной информации.
Не подписывать!

Форма №5
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА 

Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки участника: 
___________________________________________________________________________________
	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания)
	Заказчик
(наименование)
	Предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции сопоставимого характера)
	Сумма договора, рублей
	Наличие факта взыскания неустойки (штрафов, пени) по договору, судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника

(да/нет)

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Форма №6
Подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных

Настоящим _______________________________________________________________________,






(фамилия, имя, отчество Поставщика)

Основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________,








(серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации: _______________________________________________________________,

Дата рождения: ___________________________________________________________________,

ИНН ____________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для проведения проверки Поставщиков/участия в процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг».

Оператор, получающий настоящее согласие: АО «Аэропорт Когалым», зарегистрирован по адресу: 628486 РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул.Авиаторов, стр. 19.
Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «Аэропорт Когалым» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «Аэропорт Когалым» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «Аэропорт Когалым» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___» ______________ 202_ г.                                 _________________ (_________)





                                                                                         (подпись) 

ФИО

Форма №7
Подтверждение УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ / ПОСТАВЩИКА НАЛИЧИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Настоящим _____________________________________________________________________,

(наименование Поставщика/ Участника закупки)

Адрес места нахождения (юридический адрес): ______________________________________,

Фактический адрес: ______________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации/ИНН (для индивидуального предпринимателя): _______________________________________________________________________________ .

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в проверке при мелкой закупке/аккредитации/процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг» всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в предоставленных материалах (в том числе материалах для участия в проверке при мелкой закупке/аккредитации/в любой из частей заявки при участии в процедурах закупок), а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «Аэропорт Когалым», зарегистрированному по адресу: 628486 РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Авиаторов, стр. 19, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении АО «Аэропорт Когалым» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные упомянутые персональные данные.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «Аэропорт Когалым» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «Аэропорт Когалым» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных способом, указанным выше).

 «___» ______________ 202_ г. 


_________________ (_________)

                                                                                                                                           (подпись) 

  ФИО                                           МП
ЧАСТЬ VI. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
ПРОТОКОЛ ОБОСНОВАНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Наименование торгов, вид и предмет торгов (лота): 
Запрос предложений в электронной форме:
Услуги по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации
1. Представленная цена подразделением – инициатором закупки по данному лоту составляет 2 848 612 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот двенадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
2. Представленная цена подразделением – инициатором закупки по данному лоту составляет 
2 848 612 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот двенадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
3. Статья бюджета заказчика:
БДиР - 21.06.01 «Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств и иного имущества»
БДДС - 21.06.01 «Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств и иного имущества»
4. Начальная максимальная цена товара определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), с использованием 3-х коммерческих предложений.

Подготовил:

  Ведущий специалист ОЗ и МТС                                                                                         Д.А. Орлов

Приложение к протоколу 

обоснования НМЦ

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Услуги по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации
	№ п/п
	Наименование Товара
	Кол-во 
	Ед.изм 
	Ценовая информация № 1 
	Ценовая информация № 2  
	Ценовая информация № 3  
	Средняя арифметическая цена  за ед. руб.мес.
	ср. квадрат. отклонение
	коэфф. вариации
	Начальная максимальная цена договора

	
	
	
	
	Цена за ед.  руб./мес.
	Стоимость, руб./мес. 
	Цена за ед.  руб./мес.
	Стоимость, руб./мес. 
	Цена за ед.  руб./мес.
	Стоимость, руб./мес.   
	
	
	
	

	1
	Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и охранной и пожарной сигнализации
	12
	мес
	240 253,00
	2 883 036,00
	251 400,00
	3 016 800,00
	220 500,00
	2 646 000,00
	237 384,33
	15 648,46
	6,59
	2 848 612,00

	 
	ИТОГО:
	2 848 612,00


      Подготовил:

      Ведущий специалист ОЗ и МТС












Д.А. Орлов
� Заказчик, в целях подтверждения надежности потенциального поставщика (исполнителя, подрядчика), а также недопущения финансовых рисков в рамках преддоговорных проверок контрагентов, при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) проводит проверку  достоверности представленной выписки, которая осуществляется путем сканирования содержащегося в такой выписке QR-кода и (или) использования официального сайта ФНС России https://service.№alog.ru/scori№g/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», идентификационного номера налогоплательщика участника закупки и содержащейся в выписке информации в строке «код верификации данных».


Выписка формируется по запросу на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»


Предоставление информации, формируемой посредством функционала Сервисов оценки, является бесплатным.





� Под опытом оказания услуг сопоставимого объема понимается опыт оказания аналогичных услуг по договору (контракту), цена которого составляет не менее 50% НМЦ.


� Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке успешно исполненным признается договор, надлежаще исполненный, по которому отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком.


� В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки 








4
PAGE  

