II.Техническое задание
на поставку система гель-документирования SCG-W1000 PLUS или эквивалент
1. Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.51.53.190
	Система гель-документирования SCG-W1000 PLUS
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование товара, услуги, работы/
	Минимальные характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Система гель-документирования SCG-W1000 PLUS
	Параметры камеры:

· Разрешение пикселей
не менее 6 мегапикселей

· Разрешение: не менее 3072×2048

· Размер пикселя: не менее 2,4×2,4мкм 

· Размер цели: 1/1,8 дюйма (7,37×4,92 мм) наличие
· Полная мощность скважины: не менее 10.4кэ-

· Чувствительность: не менее 760 мв

· Шум считывания: не менее 2.14e-

· Темный ток: не менее 0,15 мВ

· Отношение сигнал/шум: не более 40,2 дБ

· Время экспозиции: 17us-15s - наличие
· Режим привязки: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4

· Оттенки серого: не менее 8-битный (256 уровней)

· Тип камеры: Черно-белая камера наличие
Параметры линзы:
· Диафрагма: не менее F1.0-F16

· Фокусное расстояние: от не более 8мм и до не менее 48мм 

· Увеличение: не менее 2 раза

· Фильтр: 590/60 нм

· Тип: Моторизованный зум-объектив - соответствие

Параметры источника света:

· Яркий верхний источник света
 - Направленный вниз светодиодный источник белого света, равномерно распределенный с обеих сторон

· Источник ультрафиолетового света
 - Светодиодная матрица не ниже 310 нм с равномерным пропускающим освещением

Параметры темной комнаты:

· Изоляция света: полностью светогерметичный, изолирует окружающий свет: наличие
· Управление дверью
Датчик управления дверью может управлять включением / выключением яркого напольного освещения: наличие
· Вращающийся диск
Фильтр переключается в соответствии с текущим режимом, чтобы соответствовать приложениям хемилюминесценции и визуализации гелей : наличие 
· Поле наблюдения
Эффективное поле наблюдения составляет: не менее 240×240 мм

· Гелевая резка
После открытия дверцы можно извлечь источник ультрафиолетового излучения вместе с защитным экраном от ультрафиолета: наличие
Функции:

· Настройки камеры
Регулировка контрастности, времени экспозиции и усиление

· Регулировка объектива
Выбор диапазона регулировки: грубая регулировка, точная регулировка, сверхтонкая регулировка

· Объектив: зум, фокусировка, регулировка диафрагмы

· Визуализация в реальном времени
Представление в реальном времени изменений в выборочных сигналах во время процесса экспозиции, позволяющее наблюдать каждую деталь захвата. Для образцов, подвергшихся передержке, указываются зоны передержки: наличие
· Обрезка изображения
Обрезка необходимых частей полос
Встроенный компьютер:
 экран сенсорный, не менее 10,4 дюйма, не ниже 1024 x 768: наличие
Внешние интерфейсы:не менее 2 порта USB 3.0

Рабочее напряжение: не более 240 В, не менее 50 Гц

Мощность: не менее 100Вт

Размеры: не ниже 400×371×700 мм-
Диапазон размеров: не менее 100мм
Комплект поставки: гельдокументриующая система, трансиллюминатор, УФ-защитный экран, мышка, коврик для мышки, клавиатура.
	шт
	1


2. Место поставки: 450054, Респ Башкортостан, г Уфа, пр-кт Октября, дом 71, литер 1Е.
3.Срок поставки Товара: в течение 60 дней с момента заключения договора
3.1. В стоимость товара включена: доставка товара до конкретного места, указанного Заказчиком

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый Товар должен быть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не демонстрационным (выставочным) образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, произведенным не ранее 2025года, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. С Товаром передаются следующие документы (оригиналы), кроме документа, указанного в п.7.1:

7.1. УПД;

7.2. Паспорт на оборудование с указанием года изготовления товара, заводского серийного номера.

7.3. Руководство по эксплуатации;

7.4. Документы, подтверждающими гарантию качества на поставляемый товар (гарантийные талоны или аналогичные документы гарантийного периода).

7.5. Документы, подтверждающие страну происхождения товара.

7.6. Сертификаты качества и другие документы, подтверждающие соответствие товара техническим стандартам и другим требованиям в соответствии с Российским законодательством.

Все документы должны быть предоставлены на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде.
                  С.н.с.                                                                                Михайлова Е.В.

