## Sheet1
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.250911) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.250911)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 15 | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 15
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 490/пр от 14.08.2025 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 490/пр от 14.08.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [11 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [11 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), III квартал 2025 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), III квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) (1 зона) | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) (1 зона)
Проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции объекта: "ЦПКМ АО "Якутская птицефабрика" г. Якутск" | [13 empty] | Проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции объекта: "ЦПКМ АО "Якутская птицефабрика" г. Якутск"
(наименование стройки)
Цех ЦПКМ | [13 empty] | Цех ЦПКМ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-05 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-05
Электроснабжение | [13 empty] | Электроснабжение
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | Шифр О-У-576-ЭМ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | III квартал 2025
Сметная стоимость |  | 141,37 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 50,84 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,03 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 0,72 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 54.11 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 139,55 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.03 |  |  | чел.-ч.
оборудования |  | 1,10 | тыс. руб.
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНм 10-04-066-03 | Щит распределительный | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 33 |  |  |  |  | 32230.11
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 33 |  | 33 |  |  | 976.67 |  | 32230.11
Объём: (1,0)*33
| 4 | М | [8 empty] | 462.6
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 7.68 |  | 8.45
Объём: (1,0)*1,1
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 23.16 |  | 23.16 | 2.27 | 1.63 | 3.7 |  | 85.69
Объём: (1,0)*23,16
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) | кг | 0.02 |  | 0.02 | 373.74 | 2.08 | 777.38 |  | 15.55
Объём: (1,0)*0,02
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.19 |  | 0.19 | 899.56 | 1.48 | 1331.35 |  | 252.96
Объём: (1,0)*0,19
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.4 |  | 0.4 | 235.73 | 1.06 | 249.87 |  | 99.95
Объём: (1,0)*0,4
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 32692.71
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 644.6
|  | ФОТ | [8 empty] | 32230.11
| Пр/812-051.2-3 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 32230.11
| Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  |  |  | 17081.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 82649.38 |  | 82649.38
2 | 20.4.04.02-0021 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм | шт | 1 |  | 1 | 805.73 | 1.52 | 1224.71 |  | 1224.71
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1224.71 |  | 1224.71
3 | ГЭСНм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 5 |  | 5
Объём: 1+3+1
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 6021.09
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1.34 |  | 6.7 |  |  | 898.67 |  | 6021.09
Объём: (5,0)*1,34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 19.84
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.108 |  | 0.54 |  |  | 36.74 |  | 19.84
Объём: (5,0)*0,108
| 4 | М | [8 empty] | 1787.07
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.006 |  | 0.03 | 150.04 | 2.39 | 358.6 |  | 10.76
Объём: (5,0)*0,006
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.001 |  | 0.005 | 187.38 | 1.13 | 211.74 |  | 1.06
Объём: (5,0)*0,001
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0208 |  | 0.104 |  |  | 7.68 |  | 0.8
Объём: (5,0)*0,0208
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1 |  | 5 | 5.87 | 1.13 | 6.63 |  | 33.15
Объём: (5,0)*1
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.07 |  | 0.35 | 155.63 | 1.1 | 171.19 |  | 59.92
Объём: (5,0)*0,07
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 |  | 0.245 | 174.93 | 1.46 | 255.4 |  | 62.57
Объём: (5,0)*0,049
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.014 |  | 0.07 | 41.71 | 1.52 | 63.4 |  | 4.44
Объём: (5,0)*0,014
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.001 |  | 0.005 | 395.65 | 2.08 | 822.95 |  | 4.11
Объём: (5,0)*0,001
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.001 |  | 0.005 | 105278.81 | 1.63 | 171604.46 |  | 858.02
Объём: (5,0)*0,001
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.036 |  | 0.18 | 79.88 | 1.92 | 153.37 |  | 27.61
Объём: (5,0)*0,036
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.006 |  | 0.03 | 157.44 | 1.41 | 221.99 |  | 6.66
Объём: (5,0)*0,006
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1 |  | 0.5 | 944.69 | 1.52 | 1435.93 |  | 717.97
Объём: (5,0)*0,1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7828
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 120.42
|  | ФОТ | [8 empty] | 6021.09
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 6141.51
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3070.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3432.14 |  | 17160.69
4 | 62.1.01.09-1199 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B | шт | 1 |  | 1 | 177.06 | 1.19 | 210.7 |  | 210.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 210.7 |  | 210.7
5 | 62.1.01.09-1198 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика B | шт | 3 |  | 3 | 171.52 | 1.19 | 204.11 |  | 612.33
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 204.11 |  | 612.33
6 | 62.1.01.09-1237 | Выключатель автоматический 1P, 2 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 |  | 1 | 229.19 | 1.19 | 272.74 |  | 272.74
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 272.74 |  | 272.74
7 | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.7 |  | 0.7
Объём: 5+15+15+35
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3.773 |  |  |  |  | 3352.27
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5.39 |  | 3.773 |  |  | 888.49 |  | 3352.27
Объём: (0,7)*5,39
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 52.41
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.028 |  |  |  |  | 29.81
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.014 |  |  | 2697.57 |  | 37.77
Объём: (0,7)*0,02
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.014 |  |  | 1220.83 |  | 17.09
Объём: (0,014)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.014 |  |  | 1045.74 |  | 14.64
Объём: (0,7)*0,02
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.014 |  |  | 908.84 |  | 12.72
Объём: (0,014)*1
| 4 | М | [8 empty] | 162.69
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13.33 |  | 9.331 | 5.87 | 1.13 | 6.63 |  | 61.86
Объём: (0,7)*13,33
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 |  | 0.0004 | 43821.53 | 2 | 87643.06 |  | 35.06
Объём: (0,7)*0,0006
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 |  | 0.014 | 79.88 | 1.92 | 153.37 |  | 2.15
Объём: (0,7)*0,02
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0.05 |  | 0.035 | 696.63 | 1.29 | 898.65 |  | 31.45
Объём: (0,7)*0,05
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0085 | 1610.33 | 2.35 | 3784.28 |  | 32.17
Объём: (0,7)*0,0122
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3597.18
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 67.05
|  | ФОТ | [8 empty] | 3382.08
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 3449.72
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1724.86
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12626.87 |  | 8838.81
8 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.005 |  | 0.005 | 72551.44 | 1.26 | 91414.81 |  | 457.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91414.81 |  | 457.07
9 | 21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х0,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.015 |  | 0.015 | 34387.7 | 1.26 | 43328.5 |  | 649.93
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 43328.5 |  | 649.93
10 | 21.1.06.09-0232 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,PE)-660 | 1000 м | 0.015 |  | 0.015 | 76437.21 | 1.26 | 96310.88 |  | 1444.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 96310.88 |  | 1444.66
11 | 21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.035 |  | 0.035 | 34387.7 | 1.26 | 43328.5 |  | 1516.5
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 43328.5 |  | 1516.5
12 | ГЭСНм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.7 |  | 0.7
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10.64 |  |  |  |  | 9237.12
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15.2 |  | 10.64 |  |  | 868.15 |  | 9237.12
Объём: (0,7)*15,2
| 4 | М | [8 empty] | 130
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5.3376 |  | 3.7363 |  |  | 7.68 |  | 28.69
Объём: (0,7)*5,3376
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 1.75 |  | 1.225 | 52.34 | 1.58 | 82.7 |  | 101.31
Объём: (0,7)*1,75
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9367.12
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 184.74
|  | ФОТ | [8 empty] | 9237.12
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 9421.86
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4710.93
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 33835.21 |  | 23684.65
13 | 20.2.12.03-1016 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм, с протяжкой | м | 70 |  | 70 | 24.3 | 1.13 | 27.46 |  | 1922.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 27.46 |  | 1922.2
14 | 08.2.02.16-0102 | Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 2 мм | кг | 1 |  | 1 | 609.28 | 1.18 | 718.95 |  | 718.95
Объём: 50*0,02
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 718.95 |  | 718.95
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 8981.9 |  | 63531.61 | [9 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 62435.84 | [9 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | Итого оборудование
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 141363.32 | [9 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 54.113 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.028 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [18 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [18 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 139548.6 | [9 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 139548.6 | [9 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 61716.89 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 10774.24 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [18 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | прочие затраты | [18 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [18 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [18 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [18 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [18 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [18 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 141363.32 | [9 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 140267.55 | [9 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 62435.84 | [9 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [18 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [18 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 54.113 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.028 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 54.14 | [9 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [18 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [18 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [18 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [18 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [18 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [18 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [18 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [18 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 10774.24 | [9 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 61716.89 | [9 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 54.11 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.03 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 54.14 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [18 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [18 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [18 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [18 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 62435.84 | [9 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 140267.55 | [9 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [18 empty] | 2
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [18 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [18 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [18 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [18 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [18 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [18 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [18 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [18 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 8981.9 |  | 63531.61 | [9 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 62435.84 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [18 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [18 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 141363.32 | [9 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [18 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 54.11 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.03 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [18 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 139548.6 | [9 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 139548.6 | [9 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 61716.89 | [9 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 10774.24 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [18 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 141363.32 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 140267.55 | [9 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 62435.84 | [9 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [18 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | Всего оборудование
|  | Справочно | [18 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 1095.77 | [9 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 54.11 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.03 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 54.14 | [9 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [18 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [18 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [18 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [18 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [18 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [18 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 718.95 | [9 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [18 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 10774.24 | [9 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 61716.89 | [9 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 54.11 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.03 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 54.14 | [9 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [18 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [18 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [18 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [18 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [18 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 50840.59 | [9 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 72.25 | [9 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 29.81 | [9 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 11493.19 | [9 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [18 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 51243.2 | [9 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 26588.51 | [9 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 50870.4 | [9 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 62435.84 | [9 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 140267.55 | [9 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [18 empty] | 2
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [18 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [18 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил |  | С. Ф. Сергучева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]