Техническое задание

оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудита) объектов

ГБУЗ Рес﻿⁠⁠⁠⁠‍﻿﻿‍⁠‍​⁠‍‌⁠‌﻿⁠﻿‍﻿‌‍﻿﻿﻿﻿‌﻿﻿‌﻿‌‍﻿⁠‌‌‌﻿⁠‌﻿публики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» и (разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения)

ОКПД 2: 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию

- Цель оказания услуги

  - Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов и затрат на их приобретение.

  - Определение показателей энергетической эффективности.

  - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Составление энергетического паспорта на основе энергетического обследования теплоэнергетических объектов.

  - Разработка рекомендаций и технических решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости. Актуализация программы энергосбережения и энергоэффективности на 2027-2029гг.

- Требования к результатам оказания услуги

  - Услуга оказывается в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2020 г. N 310 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)" и Федерального закона 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

  - Услуги оказываются для всех эксплуатирующихся подстанций и электрических сетей, участвующих в передаче электрической энергии, котельных и тепловых сетей и прочих эксплуатирующихся объектов, а также зданий различного назначения, в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Заказчика. Технические паспорта объектов приложены отдельным файлом.

  - В целях оказания услуги осуществляются следующие действия:

2.3.1. Предварительное обследование, сбор, получение и анализ исходных данных с выездом на место обследования (431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1), заполнение опросного листа, разработка программы проведения энергетического обследования.

2.3.2. обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования;

2.3.3. разработка, составление и заполнение отчета, энергетического паспорта, подготовленного по результатам энергетического обследования.

2.4. анализ сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования, включает:

2.4.1. анализ динамики расхода используемых энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по системам использования энергетических ресурсов в целом;

2.4.2. расчет фактического расхода используемых энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов;

2.4.3. оценка эффективности использования энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов;

2.4.4. расчет и оценка неучтенного потенциала используемых энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов;

2.4.5. расчет фактического и нормативного расходов используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

2.4.6. расчет и оценка эффективности использования энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

2.4.7. расчет и оценка потенциала, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, по каждому виду используемых энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов.

2.5. По результатам оказания услуги должны быть разработаны и оформлены в соответствии с требованиями Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2020 г. N 310 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)" отчет о проведении энергетического обследования и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, зарегистрированный в Министерстве энергетики РФ.

- Требования к перечню и объему работ по оказанию услуги

3.1 Проведение энергетического обследования зданий с разработкой энергетического паспорта и программы энергосбережения зданий «ГБУЗ Республики Мордовия «КДС «Сосновый бор», включает в себя выполнение следующих работ:

- подготовка и сбор документальной информации;

- проведение документарного энергетического обследования;

-визуальный осмотр и предварительная оценка технического состояния технологического и энергетического оборудования (системы электро-, тепло-, и водоснабжения);

-анализ договоров с энергоснабжающими организациями;

-составление и анализ энергетического баланса по всем видам энергоресурсов (электричество, тепло, вода, газ, моторное масло, мазут);

- анализ имеющейся отчетной документации, эффективности действующей системы учета энергоресурсов;

- проверка обоснованности и эффективности режимов эксплуатации основного энергопотребляющего оборудования;

- инструментальные измерения и испытания;

- разработка программы энергосберегающих мероприятий с расчетом объема инвестиций и сроком окупаемости, для каждого предложенного мероприятия с технико-экономическим обоснованием;

- разработка полного технического отчета об энергетическом обследовании;

- разработка энергетического паспорта;

- проведение экспертизы энергетического паспорта;

- положительное заключение энергетического обследования в СРО;

- регистрация и утверждение энергопаспорта в СРО;

- контроль отправки энергетического паспорта в Министерство Энергетики РФ с последующим утверждением и присвоением реестрового номера.

- Порядок, условия, место оказания и сроки оказания услуги

4.1. Энергетическое обследование проводится по месту нахождения объектов Заказчика.

4.2. Место составления энергетического паспорта на усмотрение Исполнителя.

4.3. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя, с учетом затрат на проезд к месту оказания услуги по проведению обследования объектов.

4.4. Срок оказания услуги устанавливается: с момента заключения Договора 30 календарных дней.

4.5. Въезд на территорию заказчика может быть осуществлен в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут (время московское), (суббота, воскресенье - выходные дни).

### 5. Порядок приемки оказанной услуги с представлением документации

5.1 По окончании оказания услуги Исполнитель, по результатам проведенного энергетического обследования, готовит и предоставляет Заказчику следующие документы:

- Счет на оплату

- Акт выполненных работ;

- Счет-фактуру (при наличии);

- Полный технический отчёт о проведении энергетического обследования, выполненный в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2020 г. N 310 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)" и Федерального закона 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

-Энергетический паспорт, составленный в строгом соответствии с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2020 г. N 310, получивший положительное заключение экспертной организации СРО и утвержденный в Министерство Энергетики РФ с присвоением реестрового номера.

## 5.2 Энергетический паспорт с полным отчетом о проведении энергетического обследования и Программой повышения энергетической эффективности передаются Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в количестве 1 (одного) экземпляра.

5.3. Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- "Приказ Министерства экономического развития России от 25.05.2020 г. № 310 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)»";

-  Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.12.2013г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 275 «Об утверждении Правил обработки, систематизации, анализа и использования информации, содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетических обследований и декларациях о потреблении энергетических ресурсов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

- ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ Р 54852-2024 Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Методы определения показателей теплозащитной оболочки на базе тепловизионного обследования и натурных измерений.

- ГОСТ Р 54853-2011 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера.

- СП 50.13330.2024 Свод правил. Тепловая защита зданий.

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

- СП 118.13330.2022 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.

- СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85.

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003.

- СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*.

- СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*.

- ГОСТ 25380-2014 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции.

- ГОСТ Р 56623-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

- ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытания электрооборудования.

- и иные требования государственных стандартов, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

## 6. Гарантийный срок

6.1. Требования к гарантийным обязательствам и качеству оказываемых услуг

6.2. Услуги должны быть оказаны качественно, в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, настоящим Техническим заданием и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. Исполнитель несет ответственность за достоверность выводов и расчетов, выполненных на основании предоставленных Заказчиком исходных данных, результатов обследования, инструментальных измерений и обоснованных расчетных допущений.

6.4. Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить выявленные Заказчиком ошибки, неточности, арифметические ошибки, несоответствия требованиям настоящего ТЗ и Договора, допущенные по вине Исполнителя.

6.5. Гарантийные обязательства распространяются на устранение ошибок и недостатков в отчетной документации, допущенных по вине Исполнителя.

6.6. Гарантийные обязательства не распространяются на изменение показателей энергопотребления, тарифов, состава оборудования, режима эксплуатации объектов, площадей, численности пользователей, климатических условий и иных обстоятельств, возникших после завершения оказания услуг и не зависящих от Исполнителя.

## 6.7. Гарантией качества является энергетический паспорт, получивший положительное заключение экспертной организации СРО и утвержденный в Министерстве Энергетики РФ с присвоением реестрового номера.