Техническое задание
на поставку труб для нужд МУП «ВКС»
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875

(Ограничение)
	1875

(Преимущество)

	1
	22.21.29.110
	Труба ППРС AquaMax 
	
	✓
	

	2
	22.21.29.110
	Труба ППРС 
	
	✓
	

	3
	22.21.29.110
	Труба ППРС 
	
	✓
	


1. Описание объекта закупки:

	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Труба ППРС AquaMax 
	Категория: напорные

Тип: армированные стекловолокном

Цвет:
белый

Длина L.: 4 м

Диаметр Дн: 110 мм

Толщина стенки Т: 2.8 мм

Макс. раб. давление Ру(Pn):2,0 Мпа/20 бар

Макс. темп. раб. среды °С: до 90°С

SDR:
SDR 7.4

Материал: полипропилен

Марка материала: PP-R
	м
	32

	2
	Труба ППРС 
	Категория: напорные

Тип: армированные стекловолокном

Цвет: по согласованию с заказчиком
Длина L.: 4 м

Диаметр Дн: 90 мм

Толщина стенки Т: 15 мм

Макс. раб. давление Ру(Pn): 2,5 Мпа/25 бар

Макс. темп. раб. среды °С: до 90°С

SDR: SDR 6

Материал: полипропилен

Марка материала: PP-R
	м
	172

	3
	Труба ППРС 
	Категория: напорные

Тип: армированные стекловолокном

Цвет: по согласованию с заказчиком
Длина L.: 4 м

Диаметр Дн: 63 мм

Толщина стенки Т: 10.5 мм

Макс. раб. давление Ру(Pn): 2,5 Мпа/ 25 бар

Макс. темп. раб. среды °С: до 90°С

SDR: SDR 6

Материал: полипропилен

Марка материала: PP-R
	м
	60


2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.

3. Срок поставки: с момента заключения Договора в течение 5 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчика.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
