## Дом молодежи СМР 5000 - Дефектн
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Текущий ремонт помещений МАУ г.Нягани "Дом Молодежи", по адресу: 1 мкр., д.46/1 площадью 269,3 кв.м. (актовый зал, вахта, конференц-зал, кухня, кабинет волонтерского движения, кабинет движения первых)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы | [5 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 21
2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 11.69
3 | Демонтаж облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком | м2 | 13.19
4 | Снятие подоконных досок: пластиковых | м2 | 7.8
5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 122.7
6 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | м2 | 128.6
7 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 6
8 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 53.24
9 | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 199.7
10 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 25
11 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 12
12 | Демонтаж: скрытой электропроводки | м | 60
13 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 7
14 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 24.6
15 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 2
16 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | м2 | 17.4
17 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 126.2
18 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 50.11
19 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой//ламината | м2 | 15.7
20 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.//демонтаж зеркал | шт | 4
21 | Установка и крепление наличников//Снятие отбойной доски | м | 28
22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | м | 19.22
23 | Демонтаж: конвекторов | экм | 10.41
24 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 10.239
25 | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 10.239
26 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 10.239
Раздел 2. Стены | [5 empty] | Раздел 2. Стены
27 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | м2 | 28
28 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 140
29 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | м2 | 13.2
30 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1
31 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 66
32 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок.Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм | м2 | 134.14
33 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок//откосы. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС30 | м2 | 11.2
34 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом. Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 134.14
35 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой. Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2. Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | м2 | 302.69
36 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками. Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | м2 | 302.69
37 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%. Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | м2 | 141.8
38 | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 54.4
39 | Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей. Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 2,7 м | м | 53
40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 12.66
41 | Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом | м2 | 4.4
Раздел 3. Потолок | [5 empty] | Раздел 3. Потолок
42 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 17.4
43 | Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях | м2 | 40.2
44 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых. Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 6
45 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску. Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | м2 | 6
46 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка. Рейки интерьерные | м2 | 142.6
47 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2. Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 53.24
48 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | отверстий | 12
Раздел 4. Полы | [5 empty] | Раздел 4. Полы
49 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках. Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,35 мм, толщина общая 1,3 мм, вес 900 г/м2 | м2 | 50.11
50 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих. Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 85 мм, ширина 22 мм | м | 31.3
51 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных. Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м | 110.81
52 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом. Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 8 мм | м2 | 15.7
53 | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 11 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 230±40 г/м2 | м2 | 17.4
54 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию. Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 15 м2 | м2 | 17.4
55 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) | м2 | 17.4
56 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 20.4
57 | Укладка металлического накладного профиля (порога). Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м | м | 4
Раздел 5. Двери | [5 empty] | Раздел 5. Двери
58 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с конопаткой: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2. Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия | м2 | 15.96
59 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 5.04
60 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 1.89
61 | Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь от 3,01 м2 до 3,5 м2 | м2 | 3.15
62 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее. Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 6
63 | Установка рейки-добора. Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб молочный | шт | 12
Раздел 6. Оконные блоки | [5 empty] | Раздел 6. Оконные блоки
64 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых. Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый | м2 | 11.69
65 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | м | 7.8
66 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 8
67 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее. Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 11.2
68 | Установка уголков ПВХ на клее. Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | м | 19
Раздел 7. Освещение | [5 empty] | Раздел 7. Освещение
69 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке. Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 3
70 | Розетка штепсельная: трехполюсная. Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 17
71 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 (повторного использования) | шт | 17
72 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2. Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 30 Вт | шт | 20
73 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый. Светильник подвесной НСП 41-200-001, тип цоколя E27, мощность 200 Вт, IP54//для натяжного потолка | шт | 12
74 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 100
75 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм. Кабель-каналы перфорированные, размеры 80х60 мм | м | 22.5
Раздел 8. Отопление | [5 empty] | Раздел 8. Отопление
76 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10. Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1 кВт | шт | 7
77 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм. Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 17.2
78 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 10
79 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт | 4
80 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 18
81 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 4
82 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм. Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 7
Раздел 9. Входная группа | [5 empty] | Раздел 9. Входная группа
83 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм. Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 120х60 мм | м | 12
84 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 3.5
85 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен. Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, многоцветная, толщина 7 мм | м2 | 3
86 | Установка хромированного ограждения. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3.5
Раздел 10. Кровля | [5 empty] | Раздел 10. Кровля
87 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 64
88 | Разборка стяжки 50 мм.верхний слой. | м2 | 64
89 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой. Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 | м2 | 64
90 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа | м2 | 64
91 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 64
92 | Армирование стяжек сетками сварными. Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 64
93 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 35 мм | м2 | 64
94 | Покрытие кровли и примыканий мастикой битумно-бутилкаучуковой холодной: вручную | м2 | 64
95 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя. Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -30 °C, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 110 °C. Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -25 °C, прочность 800-900 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 64
96 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 14.4
97 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью | м2 | 3.6
98 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков. Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -25 °C, прочность 800-900 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м | 34
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]