ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на пос⁠‍﻿⁠﻿﻿⁠‍‌‌⁠‍⁠⁠​‍⁠‍⁠‌﻿‍‌﻿​​﻿﻿​​⁠​﻿​‌⁠​﻿‌​‍﻿‌﻿тавку угля

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 05.10.10.131 | Уголь марки Д |  |  | ✓ |

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь марки Д | Марка: Д – длиннопламенный Назначение: предназначен для выработки тепловой энергии в процессе его сжигания в стационарных котельных установках Заказчика. Фракция: от 0 до 300 мм Общая влага (на рабочую массу): не более 7 % Зольность (сухую массу): не более 29 % Низшая теплота сгорания: не менее 5000 кКал/кг не более 5800 кКал/кг Сера: не более 2,80 % Уголь должен поставляться: без инородных примесей (песок, глина, щебень) Соответствует требованиям: ГОСТ 25543-2013 и/или ГОСТ 32464-2013 | тонн | 2250 |

2. Место поставки: 694530, Россия, Сахалинская обл., г. Курильск, угольный склад МУП «Жилкомсервис».

3. Срок поставки: с момента заключения договора по 10 сентября 2026 года.

3.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.

3.2. Поставщик обязан уведомлять Заказчика посредством факсимильной связи (электронной почты) о каждой отгрузке топлива. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- реестр грузового автотранспорта с весом отгруженного топлива;

- копии товарно-транспортных накладных и УПД

- копии удостоверений (сертификатов) качества на отгруженные партии топлива.

3.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

4.3. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к безопасности поставки Товара:

5.1. Качество поставки должно соответствовать действующим нормативным документам РФ, определяющим порядок перевозки грузов в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и иным действующим нормативно-правовым актам РФ. Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением требований технической документации по эксплуатации транспортных средств, с соблюдением требований Правил дорожного движения и требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации».

5.2. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материала при транспортировке до места назначения. Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет недостатки, допущенные по его вине при оказании услуг.

5.3. Доставка материала, до места хранения Товара, разгрузка Товара производится силами и средствами Исполнителя. Доставка Товара осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

6.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.