Техническое задание

на поставку и установку дополнительного оборудования к вытяжной системе вентиляции

на пищеблоке МАДОУ г. Нягани «Д/с №6 «Рябинка»

- Объект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 29.32.30.269 | Короб металлический |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.269 | Гофра фольгированная |  |  | ✓ |
|  | 25.94.11.140 | Шпильки |  |  | ✓ |
|  | 25.94.11.130 | Гайки |  |  | ✓ |
|  | 25.94.12.190 | Кронштейн |  |  | ✓ |
|  | 28.25.20.130 | Круглый канальный вентилятор |  |  | ✓ |
|  | 27.32.14.111 | Кабель |  | ✓ |  |
|  | 28.11.42.000 | Регулятор оборотов |  |  | ✓ |
|  | 25.94.11.190 | Дюбеля резьбовые стальные |  |  | ✓ |
|  | 27.12.32.000 | Распорядительная коробка |  | ✓ |  |
|  | 29.32.30.269 | Тройник металлический |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.269 | Хомут металлический |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Короб | Размер: 250*250мм Материал: оцинкованная сталь Толщина металла: не менее 0.55 мм | м | 8 |
|  | Гофра фольгированная | Ду: не менее 250 Материал: алюминий | м | 4 |
|  | Шпильки | Диаметр резьбы: М8 Материала Шаг резьбы: 1.25 Направление резьбы: правая Материал: сталь Покрытие: цинк | м | 2 |
|  | Гайки | Диаметр резьбы: М8 Шаг резьбы: 1.25 Направление резьбы: правая Материал: сталь Покрытие: цинк | Шт. | 20 |
|  | Кронштейн | Необходимо обеспечить совместимость с позицией 1 данного технического задания | Шт. | 8 |
|  | Круглый канальный вентилятор BDTX 250-8, BVN | Напряжение: не более 240 В Частота: не менее 50 Гц. Входная мощность: не менее 140 Вт. Ток: не менее 0,69 А Конденсатор: не менее 4 МкФ Скорость: не менее 2400 обр/мин Производительность: не менее 1010 м3/час Уровень шума: не менее 45 дБ Класс изоляции: не ниже В Класс защиты: не ниже 44 IP | Шт. | 2 |
|  | Кабель | Тип: ВВГ Количество жил: не менее 3 шт Сечение жилы кабеля: не менее 2.5 мм² | м. | 15 |
|  | Регулятор оборотов | Необходимо обеспечить совместимость с позицией 6 данного технического задания | Шт. | 2 |
|  | Дюбеля | Диаметр: 8 мм Длина: не менее 80 мм Материал: сталь Метиз в комплекте: винт Тип: дюбель-бабочка | Шт. | 12 |
|  | Распорядительная коробка | Количество вводов: Назначение: для наружного монтажа Материал: АБС-пластик Конструкция: квадратная с крышкой Тип проводки: открытая Количество вводов: не менее 4 шт. Диаметр трубы: не менее 20 мм | Шт. | 2 |
|  | Тройник | Форма канала: круглая Диаметр воздуховодов:250 мм Материал: оцинкованная сталь | Шт. | 1 |
|  | Хомут | Тип: хомут для воздуховодов Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Диаметр: не менее 250 мм Резьба гайки: М8 | Шт. | 7 |

2. Место поставки и установки оборудования: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нягань, ул. Интернациональная, дом 94

3. Срок поставки и установки оборудования: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора.

3.1. Срок поставки включает в себя время отгрузки, транспортировки и доставки, а также установку оборудования.

3.1.1. В установку дополнительного оборудования входят следующие работы:

- Наращивание короба

- Установка двух канальных вентиляторов

- Подводка электропитания

3.2. Доставка оборудования до адреса Заказчика, разгрузка, размещение оборудования на производственных площадях Заказчика, установка включаются в стоимость оборудования и осуществляется Поставщиком или авторизованным представителем компании-производителя оборудования.

3.4. Все материалы необходимые для установки, настройки и пуско-наладки оборудования (кабеля, кабель-каналы (напольные и настенные), крепления, расходные материалы) предоставляются Поставщиком в рамках поставки и не требуют дополнительных расходов со стороны заказчика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого оборудования:

4.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемое оборудование должно быть разрешено к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество).

4.3. Поставляемое оборудование должно являться новым, ранее не использованным (все составные части должны быть новыми), не должен иметь дефектов.

4.4. Оборудование должно быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого оборудования:

5.1. Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида, другой нормативно-технической документации. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность оборудования при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортное оборудование – международным стандартам упаковки. Маркировка оборудования должна содержать: наименование, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества оборудования:

6.1. Гарантия качества оборудования - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу оборудования с момента приемки Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого оборудования заменить ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии оборудования установленному ассортименту, заменить оборудование на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Порядок выполнения установки.

7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установки, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СанПиН и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.